1. Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb k analyzátorom dychu zn. Dräger, najmä Dräger 7410, Dräger 7410 Plus, Dräger 7410 Plus com, Dräger 7510 classic.
2. Výsledkom bude uzatvorenie servisnej zmluvy na obdobie 48 mesiacov. Plnenie bude realizované formou objednávok.
3. Predmet zákazky pozostáva z:
4. Vykonávania servisných služieb k prístrojom zn. Dräger, ktoré budú zahŕňať vykonávanie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov,
5. Nákupu náustkov a pások k analyzátorom dychu zn. Dräger
6. Vykonávanie servisných služieb k prístrojom zn. Dräger, ktoré budú zahŕňať vykonávanie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov.
7. Zahŕňa poskytovanie autorizovaného pozáručného servisu analyzátorov dychu zn. Dräger a realizáciu opráv, vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov.
8. Zahŕňa pravidelný servis, a to Justáž v časovej perióde jedenkrát za každých 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v rozsahu stanovenom výrobcom analyzátora dychu, ako aj po každej prípadnej oprave poruchy analyzátora dychu. Rovnako požadujeme zabezpečenie dopravy, a to všetkých nákladov spojených s odoslaním a následným prijatím analyzátora na a z následného overenia analyzátorov dychu u tretej osoby zabezpečenej objednávateľom na území SR.
9. Justáž, ktorou sa rozumie nastavenie parametrov prístroja s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu presnosť prístroja. Spolu s justážou sa vždy vykoná profylaxia prístroja.
10. Objednávateľ doručí analyzátory dychu do servisného strediska poskytovateľa. Poskytovateľ zabezpečí logistiku spojenú s poskytovaním servisu a následného overenia. Tzn. že
    1. poskytovateľ po vykonaní servisu zabezpečí logistiku spojenú s prepravou zariadenia na miesto následného overenia u tretej osoby na území SR (logistické náklady typ 1). Poskytovateľ zabezpečí, že zariadenia budú doručené tretej osobe vykonávajúcej následné overenie plne nabité.
    2. Na základe požiadavky objednávateľa poskytovateľ po následnom overení zabezpečí aj prepravu analyzátorov dychu z miesta následného overenia späť k objednávateľovi na miesto v SR určené objednávateľom (logistické náklady typ 2).
    3. V prípade ak sa v súvislosti so servisom zariadenia nevykonáva následné overenie poskytovateľ na základe požiadavky objednávateľa zabezpečí dopravu analyzátora od poskytovateľa k objednávateľovi na miesto v SR určené objednávateľom (logistické náklady typ 3).
11. Termíny plnenia sú uvedené v zmluve.
12. Verejný obstarávateľ požaduje pri dodaní:

* aby pri poskytovaní servisných služieb boli používané výrobcom analyzátorov dychu predpísané, schválené a kalibrované diagnostické zariadenia, meracie prístroje, opravárenské nástroje a boli dodržiavané technologické postupy stanovené výrobcom analyzátorov dychu,
* aby pri servisných službách boli používané originálne náhradné diely,
* aby vplyvom činnosti poskytovateľa na analyzátoroch dychu nedošlo k strate či obmedzeniu záruk na analyzátoroch alebo ich častiach a príslušenstve.