- Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb k analyzátorom dychu zn. AlcoQuant, najmä AlcoQuant 6020.

- Výsledkom bude uzatvorenie servisnej zmluvy na obdobie 48 mesiacov. Plnenie bude realizované formou objednávok.

- Predmet zákazky pozostáva z:

- Vykonávania servisných služieb k prístrojom zn. AlcoQuant ktoré budú zahŕňať vykonávanie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov,

- Nákupu náustkov a pások k analyzátorom dychu zn. AlcoQuant

- Vykonávanie servisných služieb k prístrojom zn. AlcoQuant, ktoré budú zahŕňať vykonávanie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov:

- Zahŕňa poskytovanie autorizovaného pozáručného servisu analyzátorov dychu zn. AlcoQuant a realizáciu opráv, vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov.

- Zahŕňa pravidelný servis, a to Justáž v časovej perióde jedenkrát za každých 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v rozsahu stanovenom výrobcom analyzátora dychu, ako aj po každej prípadnej oprave poruchy analyzátora dychu. Rovnako požadujeme zabezpečenie dopravy, a to všetkých nákladov spojených s odoslaním a následným prijatím analyzátora na a z následného overenia analyzátorov dychu u tretej osoby zabezpečenej objednávateľom na území SR.

- Justáž, ktorou sa rozumie nastavenie parametrov prístroja s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu presnosť prístroja. Spolu s justážou sa vždy vykoná profylaxia prístroja.

- Objednávateľ doručí analyzátory dychu do servisného strediska poskytovateľa. Poskytovateľ zabezpečí logistiku spojenú s poskytovaním servisu a následného overenia. Tzn. že

  - poskytovateľ po vykonaní servisu zabezpečí logistiku spojenú s prepravou zariadenia na miesto následného overenia u tretej osoby na území SR (logistické náklady typ 1). Poskytovateľ zabezpečí, že zariadenia budú doručené tretej osobe vykonávajúcej následné overenie plne nabité.

  - Na základe požiadavky objednávateľa poskytovateľ po následnom overení zabezpečí aj prepravu analyzátorov dychu z miesta následného overenia späť k objednávateľovi na miesto v SR určené objednávateľom (logistické náklady typ 2).

  - V prípade ak sa v súvislosti so servisom zariadenia nevykonáva následné overenie poskytovateľ na základe požiadavky objednávateľa zabezpečí dopravu analyzátora od poskytovateľa k objednávateľovi na miesto v SR určené objednávateľom (logistické náklady typ 3).

- Termíny plnenia sú uvedené v zmluve.

- Verejný obstarávateľ požaduje pri dodaní:

- aby pri poskytovaní servisných služieb boli používané výrobcom analyzátorov dychu predpísané, schválené a kalibrované diagnostické zariadenia, meracie prístroje, opravárenské nástroje a boli dodržiavané technologické postupy stanovené výrobcom analyzátorov dychu,

- aby pri servisných službách boli používané originálne náhradné diely,

- aby vplyvom činnosti poskytovateľa na analyzátoroch dychu nedošlo k strate či obmedzeniu záruk na analyzátoroch alebo ich častiach a príslušenstve.