URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE

Charakter działalności prowadzony w obiektach Urzędu Miejskiego w Andrychowie obejmuje m.in. zadania:

- wykonywanie zadań Gminy określonych przepisami prawa, w tym:

- zadań własnych,

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- zadań wykonywanych na podstawie porozumienia międzygminnego,

- zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego z powiatem,

- przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

- wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

- zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

- przygotowywanie i wykonywanie budżetu Gminy,

- realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał,

- wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

  - przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

  - prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

  - przekazywanie akt do archiwów

- prowadzenie kompleksowej obsługi administracyjnej mieszkańców w zakresie    	przewidzianym w kompetencjach Gminy.

W budynku głównym pracuje ok. 93 osób, łącznie w obiektach Urzędu ok. 153 osób, ponadto w ciągu dnia na terenie Urzędu przebywa co najmniej kilkudziesięciu petentów (w różnych godzinach). Placówka działa w godzinach dopołudniowych, a także popołudniowych.

Na poszczególnych kondygnacjach umiejscowione są:

- na poziomie piwnic: pomieszczenia gospodarcze i podręczny magazyn,

- na poziomie parteru: pomieszczenia administracyjne oraz w południowej stronie z oddzielnym wejściem zlokalizowano Urząd Stanu Cywilnego

- na poziomie I-go i II-go piętra: pomieszczenia biurowe i administracyjne.

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Andrychowie położony jest w Andrychowie przy                 ul. Rynek 15, wkomponowany w ciąg budynków o charakterze zwartym. W ciągu tym, obok Urzędu Miejskiego, który znajduje się w północnej części kompleksu, umiejscowione są m. in. placówki handlowe, szkoła ponadgimnazjalna oraz inne obiekty użyteczności publicznej. Do wszystkich obiektów zapewniony jest wygodny dojazd ul. Rynek, z placem wewnętrznym Urzędu od strony OSP oraz dodatkowy dojazd od ul. 1 Maja z parkingiem od strony zachodniej obiektu.

PARAMETRY POŻAROWO-TECHNICZNE

Przeznaczenie obiektu - budynek administracji samorządowej przeznaczony do wykonywania zadań administracyjnych oraz obsługi ludności.

Powierzchnia użytkowa budynku głównego - ok. 1224,00 m2, powierzchnia zabudowy – 446,00 m 2, kubatura brutto to ok. 4254,30 m3,

Budynek zakwalifikowany jako N – (niski do 12 m)

Liczba kondygnacji - nadziemnych - 3, podziemnych - 1  (częściowe podpiwniczenie)

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Andrychowie to budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ściany wykonane z cegły pełnej, stropy drewniane, obudowane obustronnie materiałami niepalnymi, dach dwuspadowy, więźba drewniana pokryta blachą trapezową. Od strony północnej ciąg pozostałych budynków niższy jest o jedną kondygnację, przy czym ściana podwyższenia jest murowaną; niepalną, stanowiąc oddzielenie przeciwpożarowe od pozostałych budynków. W części adaptowanej budynek dwukondygnacyjny z klatką schodową wewnętrzną, połączony z budynkiem głównym łącznikiem jednokondygnacyjnym.

KLASYFIKACJA POŻAROWA

Obiekt Urzędu Miejskiego w całości, jako użyteczności publicznej, zaliczony jest do kategorii ZL III (zagrożenia ludzi).

Zagrożenie wybuchem - w obiekcie nie ma pomieszczeń ani stref zagrożenia wybuchem.

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU

Wymagania dla konstrukcji budowlanych tego typu określone są w § 212 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225) i wyznaczają klasę odporności pożarowej budynku na "C". Poszczególne elementy konstrukcyjne budynków klasy "C" powinny posiadać zgodnie z § 216 pkt.1 odporność ogniową:

- główna konstrukcja nośna 	- R 60

- konstrukcja dachu		- R 15

- stropy 	 - REI 60

- ściany zewnętrzne		- EI 30

- ściany wewnętrzne 		- EI 15

- przekrycie dachu 		- RE 15

PODZIAŁ NA STREFY

Obiekt Urzędu Miejskiego w Andrychowie stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni około 1994,0 m 2.

WARUNKI  EWAKUACJI

W analizowanym obiekcie budynku głównego na piętrach istnieje jeden kierunek ewakuacji do jednej klatki schodowej, zlokalizowanej w środkowej części budynku. Szerokość biegów 1,8 m i 1,5 m, szerokość spoczników 1,8 m. Piwnica posiada jedno wyjście ewakuacyjne poprzez bieg schodowy na poziom przyziemia. Z poziomu parteru na zewnątrz prowadzą 3 wyjścia ewakuacyjne, z których jedno posiada skrzydła drzwiowe otwierane do środka. Część południowa parteru, w którym zlokalizowano Urząd Stanu Cywilnego, posiada wyjście ewakuacyjne na zewnątrz obiektu od strony południowej. W części adaptowanej od strony zachodniej, z poziomu l-go piętra, kierunek ewakuacji prowadzi strumieniowo drugą klatką schodową do wyjścia na plac wewnętrzny urzędu oraz drugim wyjściem na stronę zachodnią obiektu, obejmując również pomieszczenia administracyjne poziomu parteru. Poziome drogi ewakuacyjne o odpowiednich szerokościach i nie przekroczonych długościach dojść ewakuacyjnych, obudowane są materiałami niepalnymi.

URZĄDZENIA I INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE

Obiekt jest wyposażony w następujące instalacje:

- odgromową o niskich zwodach,

- elektryczną (w tym oświetlenie ewakuacyjne),

- wentylację ogólną pomieszczeń,

- wodno-kanalizacyjną,

- c.o. z kotłowni miejskiej.

Nie ma wymagań, co do konieczności stosowania:

- instalacji sygnalizacyjno-alarmowej,

- stałych urządzeń gaśniczych.

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest z miejskiej sieci wodociągowej na terenie jednostki osadniczej. Najbliższy hydrant zlokalizowany jest w odległości ok. 20 m od budynku

ZASADY I SPOSOBY USUWANIA ZAGROŻEŃ POŻAREM

W pomieszczeniach i na terenie przyległym do budynków zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacyjnych, a w szczególności:

- używanie ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych,

- rzucanie niedopałków papierosów i zapałek na palne elementy wystroju wnętrz, do koszy na śmieci, itp.,

- użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, w odległości mniejszej niż 0,5 m od wszelkich materiałów palnych oraz pozostawianie ich włączonych do sieci elektrycznej bez dozoru,

- przechowywanie (składowanie) materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od innych urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do temperatury przekraczającej 100°C,

- stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych,

- używanie cieczy łatwo zapalnych jak benzyna, denaturat, nafta, itp. np. do zmywania, rozcieńczania, czyszczenia, poprzez rozlewanie na powierzchnie itp.,

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji,

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,

- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do :

- urządzeń przeciwpożarowych takich jak: hydranty zewnętrzne, gaśnice, urządzenia alarmowe,

- wyjść ewakuacyjnych,

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,

- zakładanie prowizorycznych instalacji elektrycznych oraz dokonywanie napraw instalacji elektrycznej przez osoby nieuprawnione,

- pozostawianie po zakończeniu pracy włączonych urządzeń, oprócz oświetlenia nocnego,

- używanie w pomieszczeniach materiałów niebezpiecznych pożarowo tj:

- cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55 ºC,

- gazów palnych,

- ciał stałych zapalających się samorzutnie w powietrzu,

- ciał wytwarzających w zetknięciu z wodą gazy palne,

- materiałów pirotechnicznych i wybuchowych.

- ustawiania materiałów poza wyznaczonymi polami składowymi.

Materiały palne znajdujące się wewnątrz budynku lub na terenie przyległym do niego powinny być używane oraz przechowywane w sposób nie naruszający bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów palnych należy przestrzegać następujących zasad:

- materiały powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania,

- ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55°C należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach wykonanych z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia oraz powinny być dodatkowo zabezpieczone przed stłuczeniem,

- nie należy przechowywać materiałów niebezpiecznych pożarowo w obrębie korytarzy i dróg ewakuacji,

- nie należy przechowywać cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 55 ºC w pojemnikach nie przystosowanych do tego celu,

- przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21°C należy zapewnić skuteczną wentylację.