## Zadanie
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Komunitné centrum-Dražovce
Objekt: Úpravy v kotolni ZŠ
JKSO:
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
22 | 713 | 713400852 | Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy, -0,03500t | m2 | 3
23 | 713 | 713400921 | Oprava izolácie potrubia. Príplatok k cene za oprávkový kus opravy fóliami | ks | 3
24 | 713 | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 46
25 | 713 | 713482133 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 76-95 | m | 2
43 |  | p-tbl-pe-50-15-3 | Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm | ks | 3
44 |  | l-520/1,0 | Lepidlo 520-1,0 l | ks | 1
26 | 713 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | %
|  | 732 | Ústredné kúrenie, strojovne
1 | 731 | 732199100 | Montáž orientačného štítka | KS | 2
33 | 426 | 426426d-os | Dodávka orientačných štítkov | ks | 2
2 | 731 | 732111315 | Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40 | ks | 2
34 | R | u-rozd | Úprava rozdeľovačov-navarenie hrdla Dn32 | KS | 2
4 | 731 | 732324812 | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l | ks | 2
5 | 731 | 998732202 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | %
|  | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
6 | 731 | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 46
7 | 731 | 733121122 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2 | m | 2
8 | 731 | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 46
9 | 731 | 733190217 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | m | 2
10 | 731 | 733191112 | Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32 | ks | 6
3 | 731 | 733194915 | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky priemer 38/2, 6 | ks | 2
11 | 731 | 998733203 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | %
|  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
12 | 731 | 734109215 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65 | KS | 1
36 | 422 | 422d-mt402-65 | Merač tepla Multical 402 Dn 65 | ks | 1
14 | 731 | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 2
13 | 731 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 7
35 | 484 | 484AOV10 | Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent Dn10 | ks | 2
38 | 422 | 4225700300 | ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1/2" | ks | 7
15 | 731 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 1
37 | 422 | 422d-mt402-25 | Merač tepla Multical 402 Dn 25 | ks | 1
16 | 731 | 734209116 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 5
39 | 422 | 4225700600 | ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 5/4" | ks | 5
17 | 731 | 734209119 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 | ks | 1
41 | 283 | 2837741583 | TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX | m | 46
42 | 283 | 2837741623 | TUBOLIT izolácia - trubica 76/30-DG (12) ARC-0184 Armacell AZ FLEX | m | 2
40 | 422 | 4225700900 | ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 2 1/2" | ks | 1
18 | 731 | 734411142 | Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 100 mm | ks | 1
19 | 731 | 734494121 | Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm | ks | 1
20 | 731 | 734499211 | Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 | ks | 1
21 | 731 | 998734203 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | %
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
27 | 767 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 60
45 |  | m-4 | Atypické konštrukcie -doplnkové kovové | t | 0.06
28 | 767 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | 783 | Dokončovacie práce - nátery
29 | 783 | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | m2 | 3
30 | 783 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 3
31 | 783 | 783424740 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný | m | 46
32 | 783 | 783425750 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný | m | 2
|  | Ostatné | Ostatné
|  | HZS | HZS
47 | R | Dmp | Drobné montážne práce | hod | 6
48 | R | MV | Murárska výpomoc | hod | 4
46 | R | TPAD | Technická pomoc a autorizačný dozor | hod | 10
50 | R | UN-IP | Úprava náteru a izolácie potrubia | hod | 4
49 | R | V-NS | Vypustenie a napustenie systému | hod | 8
Celkom