## Prehlad
Odberateľ: Tepelné hospodárstvo, spol. s.r.o., Košice | [7 empty] | Spracoval: Ing. Tóthová | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: ECONS ENERGY, a.s. | [7 empty] | KS : 2222 | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.4567
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 20.02.2016 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 2 | 123.4567
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.4567
Stavba :TEHO - sídlisko Dargovských hrdinov - 2.etapa - OST 2111 | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 4 | 123.4567
Objekt :SO 03 Meranie spotreby tepla | [24 empty] | OP | Súpis plánovaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | N | 123.4567
Ing. Dagmar Tóthová, Košice |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | Stavba :TEHO - sídlisko Dargovských hrdinov - 2.etapa - OST 2111 - Objekt :SO 03 Meranie spotreby tepla
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky pre tlač | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | zostatok | z režimu stavba | DPH | položky |  |  |  | produkcie | číslo | ceny
PRÁCE A DODÁVKY PSV
713 - Izolácie tepelné
1 | 713 | 713400R01 | Odstránenie tep. izolácie potrubia, vrátane odvozu | 0.4 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 0.08 | 20 | I/I71/I713/0001 | [5 empty] | I |  | 71340-0841 | 713400R01 | 45.32.11 | 0502013200373 | A
2 | 713 | 713463R03 | Montáž tep. izol. potrubia a tvaroviek návlekovými izolačnými puzdrami hr. do 64 mm | 109.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0002 | [5 empty] | I |  | 71346-3411 | 713463R03 | 45.32.11 |  | A
|  |  | "Potrubie DN 40" 10,00 = 10.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 40" 0,3*10,00 = 3.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie DN 50" 12,00 = 12.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 50" 0,3*12,00 = 3.600 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie DN 65" 62,00 = 62.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 65" 0,3*62,00 = 18.600 | [17 empty] | a
3 | MAT | 28377RM03 | Materiál na tepelnú izoláciu potrubia a tvaroviek DN 50, min. hr. 39 mm + stratné 10% | 17.16 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0003 | [5 empty] | D |  | 283771000 | 28377RM03 | 25.21.41 |  | 2
4 | MAT | 28377RM04 | Materiál na tepelnú izoláciu potrubia a tvaroviek DN 40, min. hr. 34 mm + stratné 10% | 14.3 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0004 | [5 empty] | D |  | 283771000 | 28377RM04 | 25.21.41 |  | 2
5 | MAT | 28377RM05 | Materiál na tepelnú izoláciu potrubia a tvaroviek DN 65, min. hr. 46 mm + stratné 10% | 88.66 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0005 | [5 empty] | D |  | 283771000 | 28377RM05 | 25.21.41 |  | 2
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.08 | [8 empty] | 0
722 - Vnútorný vodovod
6 | 721 | 722174005 | Potrubie vodovodné plastové PPR stabi PN 20 D 40 x 5,5 mm | 15.6 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0006 | [5 empty] | I |  | 72217-4005 | 722174005 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie priame" 12,00 = 12.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky" 0,3*12,00 = 3.600 | [17 empty] | a
7 | 721 | 722174007 | Potrubie vodovodné plastové PPR stabi PN 20 D 63 x 8,6 mm | 15.6 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0007 | [5 empty] | I |  | 72217-4007 | 722174007 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie priame" 12,00 = 12.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky" 0,3*12,00 = 3.600 | [17 empty] | a
8 | 721 | 722181R52 | Ochrana vodovodného potrubia D 40 x 5,5 mm tepelnou izoláciou hr min. 22 mm | 17.16 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0008 | [5 empty] | I |  | 722181R52 | 722181R52 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie + tvarovky + 10% stratné" (1,3*12,00)*1,1 = 17.160 | [17 empty] | a
9 | 721 | 722181R54 | Ochrana vodovodného potrubia D 63 x 8,6 mm tepelnou izoláciou hr min. 36 mm | 17.16 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0009 | [5 empty] | I |  | 722181R54 | 722181R54 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie + tvarovky + 10% stratné" (1,3*12,00)*1,1 = 17.160 | [17 empty] | a
10 | 721 | 722232064 | Kohút guľový G 1 1/4 PN 20 (DN 32) na teplú vodu - montáž a dodávka | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0012 | [5 empty] | I |  | 72223-2064 | 722232064 | . . |  | A
11 | 721 | 722232066 | Kohút guľový G 2 PN 20 (DN 50) na teplú vodu - montáž a dodávka | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0013 | [5 empty] | I |  | 72223-2066 | 722232066 | . . |  | A
12 | 721 | 722232R11 | Termostatický regulačný ventil s izoláciou a teplomerom DN 25 - montáž a dodávka | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0014 | [5 empty] | I |  | 72223-2066 | 722232R11 | . . |  | A
13 | 721 | 722290229 | Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 100 | 31.2 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0014 | [5 empty] | I |  | 72229-0229 | 722290229 | 45.33.20 | 8802019000502 | A
|  |  | "Potrubie d40/5,5 (DN 32) + tvarovky" 1,3*12,00 = 15.600 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie d63/8,6 (DN 50) + tvarovky" 1,3*12,00 = 15.600 | [17 empty] | a
14 | 721 | 722290234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | 31.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I72/I722/0015 | [5 empty] | I |  | 72229-0234 | 722290234 | 45.33.20 | 8802019000201 | A
|  |  | "Potrubie d40/5,5 (DN 32) + tvarovky" 1,3*12,00 = 15.600 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie d63/8,6 (DN 50) + tvarovky" 1,3*12,00 = 15.600 | [17 empty] | a
|  |  | 722 - Vnútorný vodovod spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
733 - Rozvod potrubia
15 | 731 | 733120R08 | Demontáž potrubia v objektoch - komplet, vrátane naloženia a odvozu | 1 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 20 | I/I73/I733/0016 | [5 empty] | I |  | 73312-0815 | 733120R08 | 45.33.11 | 0502034501624 | A
16 | 731 | 733121R41 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN40 | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0017 | [5 empty] | I |  | 73312-1117 | 733121R41 | 45.33.11 | 8903010202060 | A
17 | 731 | 733121R42 | Tvarovky pre potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN40 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0018 | [5 empty] | I |  | 73312-1117 | 733121R42 | 45.33.11 | 8903010202060 | 7
18 | 731 | 733121R51 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN 50 | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0019 | [5 empty] | I |  | 73312-1119 | 733121R51 | 45.33.11 | 8903010202080 | A
19 | 731 | 733121R52 | Tvarovky pre potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN 50 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0020 | [5 empty] | I |  | 73312-1119 | 733121R52 | 45.33.11 | 8903010202080 | 7
20 | 731 | 733121R61 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN 65 | 62 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0021 | [5 empty] | I |  | 73312-1123 | 733121R61 | 45.33.11 | 8903010202130 | A
21 | 731 | 733121R62 | Tvarovky pre potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN 65 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0022 | [5 empty] | I |  | 73312-1123 | 733121R62 | 45.33.11 | 8903010202130 | 7
22 | 731 | 733190232 | Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5 | 109.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I733/0023 | [5 empty] | I |  | 73319-0232 | 733190232 | 45.33.11 | 8903010290002 | A
|  |  | "Potrubie DN 40" 10,00 = 10.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 40" 0,3*10,00 = 3.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie DN 50" 12,00 = 12.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 50" 0,3*12,00 = 3.600 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie DN 65" 62,00 = 62.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 65" 0,3*62,00 = 18.600 | [17 empty] | a
|  |  | 733 - Rozvod potrubia spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0
734 - Armatúry
23 | 731 | 734153416 | Posúvače prírubové DN 65 PN 16 | 14 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0024 | [5 empty] | I |  | 73415-3416 | 734153416 | 45.33.11 | 890402 | A
24 | 731 | 734163427 | Filter DN 65 PN 16 | 8 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0025 | [5 empty] | I |  | 73416-3427 | 734163427 | . . |  | A
25 | 731 | 73429112R | Ventil vypúšťací G 1/2 , vrátane návarku DN 15 | 21 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0026 | [5 empty] | I |  | 73429-112R | 73429112R | 45.33.11 |  | A
26 | 731 | 734292817 | Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 16 (DN 40) do 185°C plnoprietokový - montáž a dodávka | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0027 | [5 empty] | I |  | 73429-2817 | 734292817 | . . |  | A
27 | 731 | 734411148 | Teplomery dvojkovové s pevnou stonkou l = 160mm, merací rozsah 0°- 120°C | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0028 | [5 empty] | I |  | 73441-1148 | 734411148 | 45.33.11 | 8904073504012 | A
28 | 731 | 734421130 | Tlakomery deformačné (technické kruhové) STN 25 7210 pr. 160 mm, rozsah 0 - 600 kPa | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0029 | [5 empty] | I |  | 73442-1130 | 734421130 | 45.33.11 | 8904073601001 | A
29 | 731 | 734424101 | Kondenzačná slučka na privarenie stočená | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0030 | [5 empty] | I |  | 73442-4101 | 734424101 | . . |  | A
30 | 731 | 734424921 | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty tlakomerové STN 13 7510 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0031 | [5 empty] | I |  | 73442-4921 | 734424921 | 45.33.11 | 8904073690003 | A
31 | 731 | 734441R01 | Regulátor diferenčného tlaku DN 50, PN 16, kv = 34 - montáž a dodávka | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0032 | [5 empty] | I |  | 73444-1110 | 734441R01 | 45.33.11 | 8904073800001 | A
|  |  | 734 - Armatúry spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
32 | 767 | 767995101 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | 96 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I76/I767/0034 | [5 empty] | I |  | 76799-5101 | 767995101 | 45.42.12 | 6712080000001 | A
|  |  | "Uchytenie páru potrubí"6*4*4 = 96.000 | [17 empty] | a
33 | MAT | 55283RM12 | Komponenty - žiarovo pozinkované - pre uchytenie potrubí | 24 | súbor |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I76/I767/0035 | [5 empty] | D |  | 552834800 | 55283RM12 | 28.75.11 |  | 2
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
783 - Nátery
34 | 783 | 783425150 | Nátery synt. kov. potrubia a tvaroviek do DN 100mm dvojnás. a základ. | 109.2 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I78/I783/0036 | [5 empty] | I |  | 78342-5150 | 783425150 | 45.44.21 | 8401040202003 | A
|  |  | "Potrubie DN 40" 10,00 = 10.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 40" 0,3*10,00 = 3.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie DN 50" 12,00 = 12.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 50" 0,3*12,00 = 3.600 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie DN 65" 62,00 = 62.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 65" 0,3*62,00 = 18.600 | [17 empty] | a
|  |  | 783 - Nátery spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.08 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY M
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.
35 | 936 | 360190R40 | Montáž pôvodných meračov tepla na nové rozvody vrátane M-BUS karty | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M36/0037 | [5 empty] | M |  | 74614-0011 | 360190R40 | 45.34.22 | 9403040000001 | 7
|  |  | M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
OSTATNÉ
OSTATNÉ
36 | 800 | 0031481R1 | Dokumentácia pre odovzdanie diela podľa špecifikcie v technickej správe | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | U/0038 | [5 empty] | U |  | 00314-81 | 0031481R1 | . . |  | 7
37 | 800 | 0034319R1 | Ostatné skúšky (okrem tlakovej) podľa špecifikácie v technickej správe | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | U/0039 | [5 empty] | U |  | 00343-19 | 0034319R1 | . . |  | 7
|  |  | OSTATNÉ spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | OSTATNÉ spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.08 | [8 empty] | 0