Dotaz uchádzača č. 8

1.  "Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie či EPS a HSP je v režime „Vyhradené“, alebo nie."

V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie z 12/2018 EPS a HSP nie je súčasťou prevádzkového súboru PS-01. Ani v realizačnej projektovej dokumentácii EPS a HSP nie je súčasťou PS-01.

Odpoveď je, že EPS a HSP nie je v režime "Vyhradené".