**Príloha č. 2 –** Súpis prác **Spis číslo:** 06-A2-2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis** | **MJ** | **množstvo** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena celkom bez DPH** |
| **Šachty** |
| 1. | Identifikácia šácht v teréne | ks | 64 |  |  |
| 2. | Odkopanie terénu v okolí šácht | ks | 64 |  |  |
| 3. | Odstránenie poklopov šácht | ks | 64 |  |  |
| 4. | Prečistenie šácht do hĺbky 4 m | ks | 64 |  |  |
| 5. | Vodorovný presun odpadu | m3 | 195 |  |  |
| 6. | Zvislý presun odpadu | m3 | 195 |  |  |
| 7. | Uskladnenie odpadu | m3 | 195 |  |  |
| 8. | Osadenie poklopov | ks | 64 |  |  |
| 9. | Doplnenie chýbajúcich poklopov | ks | 15 |  |  |
| 10. | Tlaková skúška | ks | 1 |  |  |
| 11. | Fotodokumentácia a záverečná správa | ks | 1 |  |  |
| **Priepusty** |
| 12. | Identifikácia priepustov | ks | 41 |  |  |
| 13. | Odkopanie terénu v okolí priepustov | ks | 41 |  |  |
| 14. | Prečistenie priepustov do hĺbky 2m | ks | 41 |  |  |
| 15. | Vodorovný presun odpadu | m3 | 56 |  |  |
| 16. | Zvislý presun odpadu | m3 | 56 |  |  |
| 17. | Uskladnenie odpadu | m3 | 56 |  |  |
| 18. | Fotodokumentácia a záverečná správa | ks | 1 |  |  |
| **Žľaby** |
| 19. | Identifikácia žľabov | m | 640 |  |  |
| 20. | Čistenie žľabov | m | 640 |  |  |
| 21. | Vodorovný presun odpadu | m3 | 128 |  |  |
| 22. | Zvislý presun odpadu | m3 | 128 |  |  |
| 23. | Uskladnenie odpadu | m3 | 128 |  |  |
| 24. | Fotodokumentácia a záverečná správa | ks | 1 |  |  |

**Celková cena bez DPH ............................................................**

**Celková cena s DPH .................................................................**