## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a inštalácia komunikačného signalizačného systému "pacient-sestra"
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | IV. Interná klinika, Rastislavova 4, 041 90 Košice | celok | 1
2. | Urologické oddelenie, Rastislavova 43, 041 90 Košice | celok | 1
3. | Neurologické oddelenie, Rastislavova 43, 041 90 Košice | celok | 1
4. | I.Interná klinika, Tr. SNP 1, 040 11 Košice | celok | 1
5. | Oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej medicíny, Tr. SNP 1, 040 11 Košice | celok | 1
6. | Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Tr. SNP 1, 04 11 Košice | celok | 1
[10 empty] | 0 | 0
Informatívna cena za predmet zákazky vrátane pozáručného servisu (záruka 24 m + 36 mesiacov pozáručný servis)
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 60 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | IV. Interná klinika, Rastislavova 4, 041 90 Košice | celok | 1
2. | Urologické oddelenie, Rastislavova 43, 041 90 Košice | celok | 1
3. | Neurologické oddelenie, Rastislavova 43, 041 90 Košice | celok | 1
4. | I.Interná klinika, Tr. SNP 1, 040 11 Košice | celok | 1
5. | Oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej medicíny, Tr. SNP 1, 040 11 Košice | celok | 1
6. | Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Tr. SNP 1, 04 11 Košice | celok | 1
[10 empty] | 0 | 0
Informatívna cena za pozáručný servis po dobu 36 mesiacov po uplynutí záruky
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | IV. Interná klinika, Rastislavova 4, 041 90 Košice | mesiac | 36
2. | Urologické oddelenie, Rastislavova 43, 041 90 Košice | mesiac | 36
3. | Neurologické oddelenie, Rastislavova 43, 041 90 Košice | mesiac | 36
4. | I.Interná klinika, Tr. SNP 1, 040 11 Košice | mesiac | 36
5. | Oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej medicíny, Tr. SNP 1, 040 11 Košice | mesiac | 36
6. | Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Tr. SNP 1, 04 11 Košice | mesiac | 36
[10 empty] | 0 | 0
Dodávateľ:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky:
V............................., dňa......................
| doplní uchádzač | **Uchádzač uvedie do jednotlivých kalkulácií prepočty ceny za predmet zákazky, ak by sa verejný obstarávateľ rozhodol obstarávať tovar so zárukou 24 mesiacov, alebo obstarávať tovar s poskytnutím záruky a všetkých služieb v rámci záruky po dobu 60 mesiacov a zvlásť uvedie cenu za poskytnutie pozáručného servisu pre všetky služby dodané v rámci pozáručnej starostlivosti po dobu 36 mesiav

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Dodanie a inštalácia komunikačného signalizačného systému "pacient-sestra"
1.2 CPV:
32570000-9 Komunikačné zariadenia
45316200-7 Inštalovanie signalizačných zariadení
50334400-9 Údržba komunikačných sústav
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je dodanie a nakonfigurovanie komunikačného signalizačného systému "pacient-sestra" na šiestich (6) pracoviskách verejného obstrávateľa a poskytnutie záručného a pozáručného servisu.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka nie je rozdelená na časti.
Zoznam pracovísk Univerzitnej nemocnice L. Pastera Košice:
1. | IV. Interná klinka, Rastislavova 43, 041 90 Košice
2. | Urologické oddelenie, Rastislavova 43, 041 90 Košice
3. | Neurologické oddelenie, Rastislavova 43, 041 90 Košice
4. | I.Interná klinika, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
5. | Oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej medicíny, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
6. | Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Tr. SNP 1, 04 11 Košice
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Požiadavky na systém: |  | parametre
1. | V rámci inštalácie dodávateľ využije existujúce trubkové rozvody verejného obstarávateľa, prípadne dodávateľ zabezpečí nové lištové rozvody podľa potreby na jednotlivých oddeleniach pre kabeláž siete LAN a napájanie (z uvedeného dôvodu je obhliadka predmetu zákazky na predloženie ponuky nutná) | áno
2. | inštalácia systému „PACIENT-SESTRA“ bude prebiehať za plnenej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, | áno
3. | systém umožňujúci dlhodobú archiváciu všetkých volaní a vybavení vrátane chybových logov | áno
4. | dodanie kompletnej opticko-akustická signalizácia, v súlade s platnými technickými normami a v súlade s platnou legislatívou na území SR | áno
5. | systém s možnosťou nastavenia individuálnej hlasitosti pre koncový IP prvok, možnosť nastavenia úrovne hlasitosti pre každý prvok zvlášť | áno
6. | systém s možnosťou kontroly odpojených jednotiek od systému, notifikácia odpojených IP prvkov systému, ako aj prvkov núdzového volania | áno
Minimálne požiadavky na technológiu – hlavná ústredňa - terminál
7. | s využitím digitálnych technológií LAN siete – IP komunikácia (rozhranie 100BASE, vždy konektor RJ-45) | áno
8. | obojstranné hovorové spojenie medzi sestrou a pacientom | áno
9. | hlásenie na zvolené, alebo všetky izby | áno
10. | centrálne hlásenie | áno
11. | zobrazenie všetkých prichádzajúcich volaní | áno
12. | zobrazenie identifikácie alebo mena klienta | áno
13. | prehľadný farebný dotykový displej hlavného terminálu | áno
14. | možnosť uchytenia terminálu na stenu | áno
15. | možnosť zrušenia poplachu v mieste vyvolania poplachu | áno
16. | možnosť zobrazenia miesta zaregistrovaného personálu | áno
17. | terminál pre personál s displejom s možnosťou vizualizácie schémy oddelenia s evidenciou pacienta | áno
18. | možnosť presmerovania hovoru na lôžko z ústredne „Izbová skrinka s reproduktorom“ | áno
19. | príjem všetkých volaní z iných miestností (izba, ďalšia služobná) | áno
20. | obojstranné hlasité spojenie, príjem hovorového volania | áno
21. | možnosť centrálneho hlásenia z hlavného terminálu | áno
22. | systém vybavený modulom pre registráciu personálu | áno
Minimálne požiadavky na lôžkový terminál pacienta
23. | s využitím digitálnych technológií LAN siete IP komunikácia (rozhranie 100BASE, vždy konektor RJ-45) | áno
24. | nočné podsvietenie tlačidla | áno
25. | jednoduchá výmena prvkov zaučenou osobou | áno
Minimálne požiadavky - signalizačné prvky
26. | svietidlo nad dvermi pre indikáciu stavov na izbách | áno
27. | možnosť rozšírenia o ťahový spínač núdzovej signalizácie zo sprchy | áno
28. | možnosť rozšírenia o tlačidlový spínač núdzová signalizácia z WC | áno
29. | možnosť kombinácie tlačidlového a ťahového spínača | áno
30. | možnosť doplnenia o tlačidlo reset núdzového volania z miesta aktivácie (WC, kúpeľňa v rámci lôžkovej izby) | áno
Počet lôžkových miestností, lôžok, kúpeľňa /sprcha a WC /boxov na jednotlivých oddeleniach:
1. | IV. Interná klinika, oddelenie C, Rastislavova 4, 041 90 Košice
Miestnosť sestier - 1 x
Izba pacientov - 6 x
Lôžko -24 x
Kúpeľňa - 2 kúpelne vybavené 4 boxami
WC - 2 x vybavené 4 boxami
2. | Urologické oddelenie, (3.poschodie), Rastislavova 43, 041 90 Košice
Miestnosť sestier - 1 x
Izba pacientov - 8 x
Lôžko -22 x
Kúpeľňa - 2 kúpelne vybavené 3 boxami
WC - 2 x vybavené 5 boxami
3. | Neurologické oddelenie, (3.poschodie), Rastislavova 43, 041 90 Košice
Miestnosť sestier - 1 x
Izba pacientov - 8 x
Lôžko -24 x
Kúpeľňa - 2 kúpelne vybavené 5 boxami
WC - 2 x vybavené 6 boxami
4. | I. Interná klinika, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Miestnosť sestier - 1 x
Izba pacientov + WC+kúpeľňa - 3x3 boxy
Ložko - 30 x
Kúpeľňa - 1x /1 box
WC - 2 x vybavené 4 boxami
Jedáleň - 1x
5. | Oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej medicíny, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Miestnosť sestier - 1 miestnosť
Izba pacientov - 11 x
Lôžko-28 x
Kúpeľňa + WC - 1x /1+1 box
WC - 2 x /1+1 box
Jedáleň - 1x
Kuchyňa - 1x
6. | Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Miestnosť sesier - 2 x
Izba pacientov - 12 x
Lôžko - 30 x
Kúpeľňa+WC - 2x / 2+2 boxy
WC - 2 x /3 boxy
Jedáleň - 1x
Denná miestnosť sestier - 1x
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie zmluvy o dielo.
2. | Požaduje sa dodanie na pracoviská (platí pre jedno dodanie na jedno pracovisko objednávateľa):
2.1 | do 30 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. odo dňa výzvy objednávateľa
2.2. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.3. | s preberacím/inštalačným protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy a doklad o zaškolení personálu objednávateľa.
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom dodania prdmetu zákazky prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na dodanie, inštaláciu systému a zaškolenie zamestnancov objednávateľa, v priestoroch objednávateľa.
4. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1 | návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací protokol resp. inštalačný protokol
5.4 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6. | Súčasťou dodania predmetu zákaky a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti a prevedené práce komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je predmet zákazky uvedený do prevádzky (platí po každom riadnom dodaní jednotlivo pre každé miesto dodania). Začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol/inštalačný protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia po každom jednotlivom dodaní na každom pracovisku jednotlivo. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka (napr. vada na zariadení resp vada v dodanom systéme, ktorá nebola zapríčinená použitím zamestnancov objednávateľa).
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude dodávateľ v rámci ceny za predmet zákazky vykonávať autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na predmet zákazky za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií.. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch predmete zákazky, t.j. uvedenie predmetu zákazky do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich vady počas záručnej doby
8.3 | vykonanie validácií, kalibrácií a odskúšaní predmetu zákazky s perididicitou podľa odporučenia výrobcu systému a použitých zariadení
8.4 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.5 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.6 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie predmetu zákazky v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.7 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu predmetu zákazky (ak je to relevantné)
8.8 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní predmetu zákazky prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v miestach inštalácie do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na predmete zákazky. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta (miest) inštalácie, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, ktorú je možné odstrániť formou vzdialeného prístupu najneskôr do 24 hodín odo dňa prijatia informácie o vade na predmete zákazky,
10.2 | oprava vady na predmete zákazky s dodávkou náhradného dielu (ak je potrebná) do 48 hodín od nahlásenia vady objednávateľom
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na predmete zákazky počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
13. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
14. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
15. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.
18. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
19. | Dodávateľ je povinný oznámiť príchod pracovníkov na výkon pred začatím každého servisného výkonu, a to kontaktnej osobe objednávateľa. Informácia o kontaktnej osobe objednávateľa bude zaslaná dodávateľovi bezprostredne po uzatvorení zmluvy.
20. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za každé dodanie jednotlivo na každom pracovisku , v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
21. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie pre každé pracovisko. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
22. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutára.
6. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál k ponúkaným zariadeniam v rámci dodaného systému a prospektový materiál dodaného systému
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené zariadenie v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného zariadenia, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
V: |  |  | podpis:
Dňa: |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: