## Hárok1
| predpokladaný rozsah | JC bez DPH | spolu bez DPH | spolu s DPH
Servis a údržba zahrnutá v paušálnej platbe | 48 mesiacov - paušálna platba vrátane dopravy na miesto plnenia |  | 0 | 0
preventívna údržba podľa platnej legislatívy - kontrola funkčnosti a nepoškodenosti zariadenia - údržba zariadenia a nastavenie, mazanie a čistenie podľa pokynov a odporúčaní výrobcu (čistenie kabíny výťahu, strojovne a suchej priehlbne od prevádzkových nečistôt) - kontrola funkčnosti systému núdzovej komunikácie - kontrola funkčnosti zariadenia pre vyslobodenie uviaznutých osôb - Vyprosťovanie osôb do 60 min od nahlásenia na dispečing 24hod./7dní - Zabezpečenie prevádzkyschopného stavu výťahu, odstránenie porúch vrátane prípadnej výmeny drobných súčiastok ( žiarovky, kontakty, drobný spojovací materiál a pod.) - Kontrola v medziobdobí odborných prehliadok - Vykonanie všetkých odborných prehliadok a skúšok na zariadení v zmysle platnej legislatívy (STN, EN) a to najmä v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 o bezpečnostných opatreniach pri elektr. a plynových zariadeniach ( odborná skúška, opakovaná úradná skúška) - Vyhotovenie správy z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky do 15 pracovných dní od jej vykonania - Školenie dozorcov výťahu a výťahového technika min. 1x/2roky - Kompletovanie a udržiavanie technickej dokumentácie - Dodanie potrebných mazadiel, olejov, žiaroviek, kontaktov, pružín do spínačov a dverového magnetu do výšky max. 5 % ročného paušálu - Prehliadky, čistenie výťahovej šachty, dozorovanie výťahového technika, oboznámenie s technickým stavom po prevedení pravidelnej revíznej prehliadky - Poskytovanie servisu denne vrátanie víkendov a štátnych sviatkov - Príchod na poruchy do 120 min. - opravy (práca technika) v pracovnej dobe v čase od 7:00 do 15:30 hod. v dĺžke opravy maximálne do 1 hodiny výkonu
Servisné služby na objednávku / nad rámce paušálnej platby | 1 hodina výkonu práce technika vrátane dopravy na miesto plnenia |  | 0 | 0
odborná asistencia - práce na opravách a údržbe, ktoré presahujú rozsah 1 hodiny výkonu - cenu dodaných dielov a materiálu nad rámec rozsahu zahrnutých v paušálnej platbe
1 hodina výkonu práce technika vrátane dopravy na miesto plnenia
|  | SPOLU | 0 | 0
|  |  | bez DPH | s DPH