## meracie pristroje_časť 2
Príloha č. 1 Výzvy - Opis predmetu zákazky spolu s návrhom na plnenie kritérií a vlastným návrhom plnenia pre časť 2
Uchádzač: obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: zapísaný v registri: kontaktná osoba pre plnenie (meno, tel., mail): bankové spojenie: IBAN:
Navrhnutý spôsob obstarania (Oddelením VO) | P.č. | Názov položky | Počet ks | Minimálne parametre | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky | Jednotková cena v eur bez DPH | Celková cena v eur bez DPH | Sadzba DPH v % | Celková cena v eur s DPH
| 1. | Dendrometer | 8 | Náhradné čidlo na meranie objemových zmien habitatu rastlín pre malé priemery Minimálne technické parametre: - vhodné pre rastliny s priemerom 0 až 5 cm - upevnenie na rastlinu pomocou montážneho rámu - rozsah meriania min. 10 mm - presnosť max. ± 4 % nameranej hodnoty (stabilný posun) - kompatibilné s datalogerom - položka č. 3 - možnosť použitia vo vonkajšom prostredí ● rozsah teplôt -25 až 70 °C ● rozsah relatívnej vlhkosti 0 až 100 %
| 2. | Data Logger | 2 | Dataloger na zber údajov v teréne Minimálne technické parametre: - kompatibilný s čidlami dendrometra - položka č. 2 - počet meracích kamálov min. 4 pre 0 - 2,5 V - nastaviteľný interval záznamu dát od 1 sek. Do 18 hod. - kapacita záznamu nameraných dát min. 1 500 000 záznamov - presmosť ± 0,1 mV ± 0,1 % nameranej hodnoty - napájanie pomocou vymeniteľných batérií - USB port pre ripojenie k PC - Bluetooth konektivita pre pripojenie smart zariadenia - možnosť použitia vo vonkajšom prostredí ● rozsah teplôt -25 až 70 °C ● rozsah relatívnej vlhkosti 0 až 100 %
| 3. | Dynagage Sap Flow Sensor | 8 | Náhradné čidlo na meranie spotreby vody rastlinami na neinvzívne meranie spotreby vody rastlinami Minimálne technické parametre: - musí umožňovať pripojenie k rastlinám s priemerom stonky od 12-16 mm - výška meracej časti min. 70 mm - výška vstupného napätia min. 4 V
| SPOLU | [5 empty] | 0 | 20 | 0
V prípade, že opis predmetu zákazky (Minimálne parametre) odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, pričom za toto riešenie sa považuje riešenie, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom/výhodnejšom rozsahu.
* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“.
Takýto uchádzač týmto prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia na platcu DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.
Uchádzač predložením tejto ponuky zároveň prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s celým obsahom Výzvy na predkladanie ponúk, súhlasí s podmienkami zadávania zákazky, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, všetky uchádzačom predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto verejného obstarávania sú pravdivé a úplné a predkladá iba jednu ponuku.
Podaním ponuky uchádzač zároveň vyhlasuje, že akceptuje celý predmet zákazky a všetky podmienky jeho poskytovania stanovené vo výzve a súhlasí, že ak sa stane úspešným, bude plniť predmet zákazky v súlade s týmito požiadavkami a podmienkami a že tento návrh na plnenie predmetu zákazky a kritérií bude súčasťou uzatvoreného zmluvného vzťahu.
V ..............................., dňa ......................
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)
..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača