Všetkým záujemcom

V Bratislave dňa 24.04.2023

VEC: Odpoveď verejného obstarávateľa na doručenú žiadosť o vysvetlenie III.

Mestská časť Bratislava – Rača, so sídlom Kubačova 21, 831 06 Bratislava ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásila v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2023/S 063-187671 dňa 29.03.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2023 zo dňa 30.03.2023 pod značkou 12809 – MSP  verejné obstarávanie s názvom „Športový areál ZŠ Plickova, I. etapa, Bratislava – Rača“.

V lehote na predkladanie ponúk boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorých cieľom je vysvetliť poskytnuté informácie uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách. Predmetné žiadosti však neboli doručené včas (podľa ustanovenia bodu 11.4 súťažných podkladov). Verejný obstarávateľ s cieľom poskytnutia vysvetlenia informácií plynúcich z týchto žiadostí, uskutoční úpravy v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk podľa ustanovenia § 21 ods.4) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť s vykonanými zmenami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk.

Verejný obstarávateľ na základe predložených požiadaviek od záujemcu poskytuje v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky všetkým záujemcom tak, ako je uvedené nižšie.

Otázka č.1:

Vo VV v objekte D1.4 Elektroinštalácia sa nachádza položka č. 50 Inžinierska činnosť – dozory autorský dozor projektanta. Projektant je zmluvným partnerom obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu nám nie sú známe finančné náklady dohodnuté zmluvne medzi obstarávateľom a projektantom. Žiadame obstarávateľa o informáciu, ako uvedenú položku oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Uvedená položka inžinierskej činnosti nemá byť súčasťou rozpočtu.

Pre odstránenie pochybností o záväznosti predmetnej položky konkrétneho objektu verejný obstarávateľ v tomto kontexte upravil výkaz-výmer poskytnutý verejným obstarávateľom tak, že vypustil túto položku.

Otázka č.2

Vo VV v objekte D1.4 Elektroinštalácia sa nachádza položka č. 51 Inžinierska činnosť – dozory technický dozor investora. Technický dozor je zmluvným partnerom obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu nám nie sú známe finančné náklady dohodnuté zmluvne medzi obstarávateľom a dozorom. Žiadame obstarávateľa o informáciu, ako uvedenú položku oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2

Verejný obstarávateľ poskytuje na túto otázku rovnakú odpoveď ako je uvedená v odpovedi na otázku č.1.

Otázka č.3:

Vo VV v objekte SO 02 Areálové osvetlenie sa nachádza položka č. 34 Inžinierska činnosť – dozory autorský dozor projektanta. Projektant je zmluvným partnerom obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu nám nie sú známe finančné náklady dohodnuté zmluvne medzi obstarávateľom a projektantom. Žiadame obstarávateľa o informáciu, ako uvedenú položku oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 3:

Verejný obstarávateľ poskytuje na túto otázku rovnakú odpoveď ako je uvedená v odpovedi na otázku č.1.

Otázka č.4

Vo VV v objekte SO 02 Areálové osvetlenie sa nachádza položka č. 35 Inžinierska činnosť – dozory technický dozor investora. Technický dozor je zmluvným partnerom obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu nám nie sú známe finančné náklady dohodnuté zmluvne medzi obstarávateľom a dozorom. Žiadame obstarávateľa o informáciu, ako uvedenú položku oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 4

Verejný obstarávateľ poskytuje na túto otázku rovnakú odpoveď ako je uvedená v odpovedi na otázku č.1.

Otázka č.5:

Vo VV v objekte SO 06 Prípojka slaboprúdu sa nachádza položka č. 17 Inžinierska činnosť – dozory autorský dozor projektanta. Projektant je zmluvným partnerom obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu nám nie sú známe finančné náklady dohodnuté zmluvne medzi obstarávateľom a projektantom. Žiadame obstarávateľa o informáciu, ako uvedenú položku oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 5:

Verejný obstarávateľ poskytuje na túto otázku rovnakú odpoveď ako je uvedená v odpovedi na otázku č.1.

Otázka č. 6

Vo VV v objekte SO 06 Prípojka slaboprúdu sa nachádza položka č. 18 Inžinierska činnosť – dozory technický dozor investora. Technický dozor je zmluvným partnerom obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu nám nie sú známe finančné náklady dohodnuté zmluvne medzi obstarávateľom a dozorom. Žiadame obstarávateľa o informáciu, ako uvedenú položku oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 6

Verejný obstarávateľ poskytuje na túto otázku rovnakú odpoveď ako je uvedená v odpovedi na otázku č.1.

Otázka č.7

Vo VV v objekte SO 07 Prípojka NN sa nachádza položka č. 22 Inžinierska činnosť – dozory autorský dozor projektanta. Projektant je zmluvným partnerom obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu nám nie sú známe finančné náklady dohodnuté zmluvne medzi obstarávateľom a projektantom. Žiadame obstarávateľa o informáciu, ako uvedenú položku oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 7:

Verejný obstarávateľ poskytuje na túto otázku rovnakú odpoveď ako je uvedená v odpovedi na otázku č.1.

Otázka č.8:

Vo VV v objekte SO 07 Prípojka NN sa nachádza položka č. 23 Inžinierska činnosť – dozory technický dozor investora. Technický dozor je zmluvným partnerom obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu nám nie sú známe finančné náklady dohodnuté zmluvne medzi obstarávateľom a dozorom. Žiadame obstarávateľa o informáciu, ako uvedenú položku oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 8:

Verejný obstarávateľ poskytuje na túto otázku rovnakú odpoveď ako je uvedená v odpovedi na otázku č.1.

Otázka č.9

V objekte SO 01-11 Rampa je navrhnuté zakladanie na železobetónových pilótach.

V Súhrnnej technickej správe je uvedené že „objekt je založený na pilótach priemeru 400 mm, dĺžky 2000 mm. Pilóty budú konštrukčne vystužené. Tento návrh bude overený na základe skúšok pred realizáciou, resp. dimenzie pilót budú overené na základe realizovaných penetračných skúšok, z ktorých bude zrejmá únosnosť podzákladia“.

V statickom posúdení nie je žiadna zmienka o pilótach.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 9:

Pilóty boli navrhnuté empiricky na strane bezpečnosti, pretože v čase projektovania nebol zrejmý geologický profil v mieste pilót. Pri realizovaní je nutné tieto skutočnosti overiť podľa pokynov z PD (toto preukážu penetračné skúšky). To znamená, že podľa PD je potrebné naceniť založenie aj penetračné skúšky.

Otázka č.10

Vo výkrese 11-Rampa – pre bezbariérový prístup na športovisko v časti SO 01 Športové plochy, detské ihriská, drobná architektúra je k pilótam uvedené „Pilota – fí. 400mm, dl. 2000 mm konštrukčne vystužené nutno overiť dimenziu na základe penetračnej skúšky“.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 10:

Verejný obstarávateľ poskytuje na túto otázku rovnakú odpoveď ako je uvedená v odpovedi na otázku č.9.

Otázka č.11

Vo VV v objekte SO 01-11 Rampa sa nachádza položka č. 1 M+D Pilóta ŽB - konštrukčne vystužený, D400, dĺžka 2000mm - presný popis viď PD, vrátane manipulácie s výkopom a jeho uskladnením, vr. presunu hmôt(uvažovaná ručná pilotáž bez súčinnosti s firmou na špec. zakladanie s pilotážnou súpravou) s uvedenou poznámkou nutno overiť dimenziu na základe penetračnej skúšky.

Na základe uvedeného nevieme oceniť položku č.1 M+D Pilóta ŽB. Správnosť návrhu sa má overiť skúškou požadovanou od zhotoviteľa. V návrhu chýba vykázaná konštrukčná výstuž, trieda betónu.

Požadujeme doplniť statický návrh pilót.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 11:

Verejný obstarávateľ poskytuje pre vystuženie pilóty doplnený výkres s názvom: 11 –  RAMPA –  PRE BEZBARIEROVÝ PRÍSTUP NA ŠPORTOVISKO (ďalej len Výkres SO01- 11.1 rampa).

Trieda betónu uvedená v PD je C25/30-XC2.

Pilóty boli navrhnuté empiricky na strane bezpečnosti, pretože v čase projektovania nebol zrejmý geologický profil v mieste pilót. Pri realizovaní je nutné tieto skutočnosti overiť podľa pokynov z PD (toto preukážu penetračné skúšky). To znamená, že podľa PD je potrebné naceniť založenie aj penetračné skúšky.

Otázka č.12

Súhlas so spracovaním osobných údajov má predkladať aj osoba vystupujúca v roli subdodávateľa alebo sa daný formulár týka výlučne osoby určenej na plnenie zmluvy.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 12:

Verejný obstarávateľ na základe bodu 20.2.9. súťažných podkladov požaduje v ponuke predložiť „Súhlasy fyzických osôb so spracovaním ich osobných údajov uvedených v ponuke uchádzača“ (spracované v súlade s bodom 30 súťažných podkladov). Pokiaľ uchádzač v ponuke uvedie osobné údaje fyzickej osoby v roli subdodávateľa alebo konajúcej v mene subdodávateľa vzťahuje sa táto povinnosť aj na túto osobu.

Otázka č.13

Vo VV objekt SO 01-05 Petang a pódium sa nachádza položka č. 20 M+D Podlaha z terasových dosiek - TERMO BOROVICA 100x20mm, vrátane podkladného roštu z konštrukčných hranolov 60x40mm na dišt. gum. podložkách, p.ú dreva teransparentný olej, ATYPICKÝ TVAR - presný nákres viď PD.

Vo výkresovej časti v objekte SO 01 Športové plochy, detské ihriská, drobná architektúra vo výkrese 05 Petang nie je nikde vykreslená terasa / pódium. V poznámke je uvedené Tento objekt je súčasťou revitalizácie areálu a teda bezprostredne naň nadväzuje výstavba nasledujúcej II.etapy. Pódium, ktoré je súčasťou tohto objektu bude budované v II. etape.

V koordinačnej situácii nie je nikde vykreslená pódium / terasa. V legende stavebných objektov je uvedené SO 01 – 05 petang – I. Etapa, pódium – II. Etapa.

Je objekt pódia / terasy súčasťou 1.etapy prebiehajúceho VO? Ak áno, žiadame VO doplniť výkresy terasy / pódia so skladbami. Ak nie žiadame VO opraviť VV v položkách zahŕňajúcich skladby terasy / pódia..

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 13:

Pódium nebude súčasťou I. etapy. Položka č. 20 nemá byť súčasťou výkazu-výmer. Pre odstránenie pochybností o záväznosti predmetnej položky verejný obstarávateľ v tomto kontexte upravil výkaz-výmer poskytnutý verejným obstarávateľom tak, že vypustil túto položku.

Verejný obstarávateľ na základe odpovedí na otázky č. 1 až 8 a 13 upravuje súťažné podklady tak, že nahrádza pôvodnú Prílohu č. 2: Výkaz výmer novou Prílohu č. 2 SP Výkaz výmer . Súčasne na základe odpovede na otázku č. 11 dopĺňa nový súbor s názvom: SO01- 11.1 rampa.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje záujemcom, že v súlade s ustanovením § 21 ods.4) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk, nakoľko podľa odpovedí na predložené otázky dochádza k zmene súťažných podkladov alebo ich príloh tak ako je uvedené vyššie. Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk z dôvodu doručenia otázok je do 03.05.2023 11:00 h.

Prílohy:

Príloha č. 2 SP Výkaz výmer

SO01- 11.1 rampa