## Hárok1
Centrum podpory Nitra - časť 2
Tabuľka č. 1
| Činnosť obsluhy zariadení | MJ | Predpokladané množstvo na obdobie zmluvy | Cena za mernú jednotku v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH | DPH 20% | Cena celkom v € s DPH | Poznámka
A | Výťahy
1 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 výťahov na prepravu osôb | ks | 1250 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 výťahov nákladných | ks | 350 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 zdvíhacích zariadení | ks | 250 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | mesačný poplatok za pohotovosť vyprosťovanie v prípade poruchy zdvíhacieho zariadenia | mes | 50 |  |  |  |  | bez materiálu
5 | vyprosťovanie uviaznutých osôb z kabíny výťahu | cena za výjazd | 10 |  |  |  |  | bez materiálu
6 | údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia | ks | 25 |  |  |  |  | bez materiálu
7 | úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN 274200 | HZS | 2800 |  |  |  |  | bez materiálu
8 | samostatná výmena nosných prostriedkov | HZS | 200 |  |  |  |  | bez materiálu
9 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
B | Brány a rampy
1 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán do 3 000 mm | ks | 550 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán 6 000 mm | ks | 400 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie hangárových posuvných brán s pohonom | m2 | 2600 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie závor | ks | 400 |  |  |  |  | bez materiálu
5 | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán do 3 000 mm šírky | HZS | 600 |  |  |  |  | bez materiálu
6 | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán 6 000 mm šírky | HZS | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
7 | oprava, odstránenie závad hangárových posuvných brán s pohonom | HZS | 350 |  |  |  |  | bez materiálu
8 | oprava, odstránenie závad závor do 6 000 mm | HZS | 400 |  |  |  |  | bez materiálu
C | Klimatizácie a VZT
Klimatizácie
1 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek jednosplit | ks | 750 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného materiálu
2 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek dvojsplit | ks | 700 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného materiálu
3 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie centrálnej VZT jednotky | ks | 650
4 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie dvernej clony | ks | 450
5 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vonkajšej VRV jednotky | ks | 750
6 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vnútornej VRV jednotky | ks | 750
7 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 3900 |  |  |  |  | bez materiálu
8 | vykonanie kontroly (tlaková skúška) 1 ks klimatizačného zariadenia nad 3 kg chladiva | ks | 150
Ventilátor
9 | kontrola funkčnosti a nastavenia | HZS | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
10 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 850 |  |  |  |  | bez materiálu
Chladiaci stroj
11 | kontrola funkčnosti a nastavenia | ks | 400 |  |  |  |  | bez materiálu
12 | kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode | ks | 500 |  |  |  |  | bez materiálu
13 | naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu | ks | 400 |  |  |  |  | bez materiálu
14 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 900 |  |  |  |  | bez materiálu
D | Trafostanica
1 | vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv, čistenie a nastavenie parametrov v súlade s STN a prevádzkovým predpisom | ks | 90 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | zhotovovanie a odsúhlasovanie odberných diagramov s dodávateľom elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny | ks | 120 |  |  |  |  | bez materiálu
E | UPS – náhradné zdroje
1 | profylaktická prehladka zariadenia UPS | ks | 250 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | vykonávanie skúšok a kontroly batérií v závislosti od prevádzkových možností | ks | 250 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity | ks | 100 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | uvedenie UPS do prevádzky | ks | 100 |  |  |  |  | bez materiálu
5 | simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu. | ks | 100 |  |  |  |  | bez materiálu
6 | kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča | ks | 500 |  |  |  |  | bez materiálu
7 | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS. | HZS | 250 |  |  |  |  | bez materiálu
F | Dieselagregáty
1 | servis dieselagregátu periodicita 3 mesiace | ks | 90 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | servis dieselagregátu periodicita 12 mesiacov | ks | 290 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | servis dieselagregátu periodicita 24 mesiacov | ks | 50 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselagregátu ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly dieselagregátu | HZS | 450 |  |  |  |  | bez materiálu
G | Meranie a regulácia
1 | kontrola funkčnosti a preventívna údržba a nastavenie jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení | kpl | 250 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 4000 |  |  |  |  | bez materiálu
H | Rotomaty
1 | kontrola funkčnosti vonkajších i vnútorných častí stroja s vyhotovením úradného zápisu | ks | 50 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | celkové vyčistenie stroja ( vyčistenie senzorov) | ks | 50 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | preskúšanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch | ks | 50 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadení, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa | HZS | 350 |  |  |  |  | bez materiálu
I | Obsluha a servis zariadení (kotolne, ČOV, komíny)
Obsluha
1 | obsluha kotolne kategorie III. tepelného výkonu do 0,5 MW | HZS | 15000 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | obsluha kotolne kategorie II. tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW | HZS | 9000 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | obsluha kotolne kategorie I. tepelného výkonu nad 3,5 MW | HZS | 5500 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | obsluha výmenikovej stanice | HZS | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
5 | obsluha ČOV | HZS | 400 |  |  |  |  | bez materiálu
K | Oprávnené meranie emisií
1 | kotol na plynné palivo | ks | 150 |  |  |  |  | Oprávnené meranie na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.
Oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
2 | kotol na tuhé palivo | ks | 1 |  |  |  |  | Oprávnené meranie na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.
Oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Q | Ústredné kúrenie, kotolne
1 | tlaková skúška UK po oprave o v. pl. kotla do 18 m2 | súb | 550 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla do 5 m2 | súb | 600 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2 | súb | 500 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2 | súb | 200 |  |  |  |  | bez materiálu
Celková cena celkom v eur
Tabuľka č. 2
Oceňovanie prác
1 | Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON | % | [5 empty] | vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon
(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny). Navrhované hodnoty sadzby réžií a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk