## Hárok1
Príloha č. 2
Centrum podpory Trenčín - časť 3
Tabuľka č. 1
| Činnosť obsluhy zariadení | MJ | Predpokladané množstvo na obdobie zmluvy | Cena za mernú jednotku v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH | DPH 20% | Cena celkom v € s DPH | Poznámka
A | Výťahy
1 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 výťahov na prepravu osôb | ks | 800 | 17 | 13600 | 2720 | 16320 | bez materiálu
2 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 výťahov nákladných | ks | 320 | 0.86 | 275.2 | 55.04 | 330.24 | bez materiálu
3 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 zdvíhacích zariadení | ks | 320 | 0.86 | 275.2 | 55.04 | 330.24 | bez materiálu
4 | mesačný poplatok za pohotovosť vyprosťovanie v prípade poruchy zdvíhacieho zariadenia | mes | 48 | 0.86 | 41.28 | 8.256 | 49.536 | bez materiálu
5 | vyprosťovanie uviaznutých osôb z kabíny výťahu | cena za výjazd | 100 | 2.58 | 258 | 51.6 | 309.6 | bez materiálu
6 | údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia | ks | 320 | 0.26 | 83.2 | 16.64 | 99.84 | bez materiálu
7 | úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN 274200 | HZS | 2500 | 6.87 | 17175 | 3435 | 20610 | bez materiálu
8 | samostatná výmena nosných prostriedkov | HZS | 2500 | 8.59 | 21475 | 4295 | 25770 | bez materiálu
9 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 2500 | 7.73 | 19325 | 3865 | 23190 | bez materiálu
B | Brány a rampy
1 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán do 3 000 mm | ks | 400 | 4.29 | 1716 | 343.2 | 2059.2 | bez materiálu
2 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán 6 000 mm | ks | 400 | 4.29 | 1716 | 343.2 | 2059.2 | bez materiálu
3 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie hangárových posuvných brán s pohonom | m2 | 1000 | 8.59 | 8590 | 1718 | 10308 | bez materiálu
4 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie závor | ks | 50 | 3.43 | 171.5 | 34.3 | 205.8 | bez materiálu
5 | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán do 3 000 mm šírky | HZS | 2000 | 12.02 | 24040 | 4808 | 28848 | bez materiálu
6 | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán 6 000 mm šírky | HZS | 2000 | 3.86 | 7720 | 1544 | 9264 | bez materiálu
7 | oprava, odstránenie závad hangárových posuvných brán s pohonom | HZS | 400 | 12.88 | 5152 | 1030.4 | 6182.4 | bez materiálu
8 | oprava, odstránenie závad závor do 6 000 mm | HZS | 1000 | 3.86 | 3860 | 772 | 4632 | bez materiálu
C | Klimatizácie a VZT
Klimatizácie
1 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek jednosplit | ks | 400 | 8.59 | 3436 | 687.2 | 4123.2 | vrátane nosného a pomocného materiálu
2 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek dvojsplit | ks | 400 | 8.59 | 3436 | 687.2 | 4123.2 | vrátane nosného a pomocného materiálu
3 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie centrálnej VZT jednotky | ks | 400 | 8.59 | 3436 | 687.2 | 4123.2
4 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie dvernej clony | ks | 400 | 4.29 | 1716 | 343.2 | 2059.2
5 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vonkajšej VRV jednotky | ks | 400 | 12.88 | 5152 | 1030.4 | 6182.4
6 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vnútornej VRV jednotky | ks | 400 | 0.86 | 344 | 68.8 | 412.8
7 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 1500 | 4.29 | 6435 | 1287 | 7722 | bez materiálu
8 | vykonanie kontroly (tlaková skúška) 1 ks klimatizačného zariadenia nad 3 kg chladiva | ks | 400 | 8.59 | 3436 | 687.2 | 4123.2
Ventilátor
9 | kontrola funkčnosti a nastavenia | HZS | 500 | 6.01 | 3005 | 601 | 3606 | bez materiálu
10 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 500 | 6.87 | 3435 | 687 | 4122 | bez materiálu
Chladiaci stroj
11 | kontrola funkčnosti a nastavenia | ks | 100 | 4.29 | 429 | 85.8 | 514.8 | bez materiálu
12 | kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode | ks | 100 | 1.72 | 172 | 34.4 | 206.4 | bez materiálu
13 | naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu | ks | 100 | 4.29 | 429 | 85.8 | 514.8 | bez materiálu
14 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 500 | 7.73 | 3865 | 773 | 4638 | bez materiálu
D | Trafostanica
1 | vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv, čistenie a nastavenie parametrov v súlade s STN a prevádzkovým predpisom | ks | 20 | 12.88 | 257.6 | 51.52 | 309.12 | bez materiálu
2 | zhotovovanie a odsúhlasovanie odberných diagramov s dodávateľom elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny | ks | 20 | 0.86 | 17.2 | 3.44 | 20.64 | bez materiálu
E | UPS – náhradné zdroje
1 | profylaktická prehladka zariadenia UPS | ks | 50 | 21.46 | 1073 | 214.6 | 1287.6 | bez materiálu
2 | vykonávanie skúšok a kontroly batérií v závislosti od prevádzkových možností | ks | 50 | 0.86 | 43 | 8.6 | 51.6 | bez materiálu
3 | kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity | ks | 50 | 0.86 | 43 | 8.6 | 51.6 | bez materiálu
4 | uvedenie UPS do prevádzky | ks | 50 | 17.17 | 858.5 | 171.7 | 1030.2 | bez materiálu
5 | simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu. | ks | 50 | 0.86 | 43 | 8.6 | 51.6 | bez materiálu
6 | kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča | ks | 50 | 0.86 | 43 | 8.6 | 51.6 | bez materiálu
7 | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS. | HZS | 250 | 8.59 | 2147.5 | 429.5 | 2577 | bez materiálu
F | Dieselagregáty
1 | servis dieselagregátu periodicita 3 mesiace | ks | 80 | 5.15 | 412 | 82.4 | 494.4 | bez materiálu
2 | servis dieselagregátu periodicita 12 mesiacov | ks | 40 | 10.73 | 429.2 | 85.84 | 515.04 | bez materiálu
3 | servis dieselagregátu periodicita 24 mesiacov | ks | 20 | 10.73 | 214.6 | 42.92 | 257.52 | bez materiálu
4 | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselagregátu ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly dieselagregátu | HZS | 250 | 8.59 | 2147.5 | 429.5 | 2577 | bez materiálu
G | Meranie a regulácia
1 | kontrola funkčnosti a preventívna údržba a nastavenie jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení | kpl | 100 | 6.44 | 644 | 128.8 | 772.8 | bez materiálu
2 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 300 | 8.59 | 2577 | 515.4 | 3092.4 | bez materiálu
H | Rotomaty
1 | kontrola funkčnosti vonkajších i vnútorných častí stroja s vyhotovením úradného zápisu | ks | 10 | 0.86 | 8.6 | 1.72 | 10.32 | bez materiálu
2 | celkové vyčistenie stroja ( vyčistenie senzorov) | ks | 10 | 0.86 | 8.6 | 1.72 | 10.32 | bez materiálu
3 | preskúšanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch | ks | 10 | 0.86 | 8.6 | 1.72 | 10.32 | bez materiálu
4 | odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadení, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa | HZS | 50 | 4.29 | 214.5 | 42.9 | 257.4 | bez materiálu
I | Obsluha a servis zariadení (kotolne, ČOV, komíny)
Obsluha
1 | obsluha kotolne kategorie III. tepelného výkonu do 0,5 MW | HZS | 50000 | 5.58 | 279000 | 55800 | 334800 | bez materiálu
2 | obsluha kotolne kategorie II. tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW | HZS | 10000 | 7.73 | 77300 | 15460 | 92760 | bez materiálu
3 | obsluha kotolne kategorie I. tepelného výkonu nad 3,5 MW | HZS | 0 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | bez materiálu
4 | obsluha výmenikovej stanice | HZS | 5000 | 10.3 | 51500 | 10300 | 61800 | bez materiálu
5 | obsluha ČOV | HZS | 1500 | 5.15 | 7725 | 1545 | 9270 | bez materiálu
K | Oprávnené meranie emisií
1 | kotol na plynné palivo | ks | 10 | 85.85 | 858.5 | 171.7 | 1030.2 | Oprávnené meranie na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.
|  |  |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | Oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
2 | kotol na tuhé palivo | ks | 10 | 85.85 | 858.5 | 171.7 | 1030.2 | Oprávnené meranie na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.
|  |  |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | Oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Q | Ústredné kúrenie, kotolne
1 | tlaková skúška UK po oprave o v. pl. kotla do 18 m2 | súb | 100 | 34.34 | 3434 | 686.8 | 4120.8 | bez materiálu
2 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla do 5 m2 | súb | 100 | 5.07 | 507 | 101.4 | 608.4 | bez materiálu
3 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2 | súb | 100 | 0.86 | 86 | 17.2 | 103.2 | bez materiálu
4 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2 | súb | 100 | 11.16 | 1116 | 223.2 | 1339.2 | bez materiálu
Celková cena celkom v eur |  |  |  |  | 597774.78 | 119554.956 | 717329.736
Tabuľka č. 2
Oceňovanie prác
1 | Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON | % |  | 24.7 |  |  |  | vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon