## Hárok1
Príloha č. 2
Centrum podpory Nitra - časť 2
Tabuľka č. 1
| Činnosť obsluhy zariadení | MJ | Predpokladané množstvo na obdobie zmluvy | Cena za mernú jednotku v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH | DPH 20% | Cena celkom v € s DPH | Poznámka
A | Výťahy
1 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 výťahov na prepravu osôb | ks | 1250 | 17.17 | 21462.5 | 4292.5 | 25755 | bez materiálu
2 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 výťahov nákladných | ks | 350 | 0.86 | 301 | 60.2 | 361.2 | bez materiálu
3 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 zdvíhacích zariadení | ks | 250 | 0.86 | 215 | 43 | 258 | bez materiálu
4 | mesačný poplatok za pohotovosť vyprosťovanie v prípade poruchy zdvíhacieho zariadenia | mes | 48 | 0.86 | 41.28 | 8.256 | 49.536 | bez materiálu
5 | vyprosťovanie uviaznutých osôb z kabíny výťahu | cena za výjazd | 10 | 2.58 | 25.8 | 5.16 | 30.96 | bez materiálu
6 | údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia | ks | 25 | 0.26 | 6.5 | 1.3 | 7.8 | bez materiálu
7 | úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN 274200 | HZS | 2800 | 3.43 | 9604 | 1920.8 | 11524.8 | bez materiálu
8 | samostatná výmena nosných prostriedkov | HZS | 200 | 7.3 | 1460 | 292 | 1752 | bez materiálu
9 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 2000 | 6.01 | 12020 | 2404 | 14424 | bez materiálu
B | Brány a rampy
1 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán do 3 000 mm | ks | 550 | 4.29 | 2359.5 | 471.9 | 2831.4 | bez materiálu
2 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán 6 000 mm | ks | 400 | 4.29 | 1716 | 343.2 | 2059.2 | bez materiálu
3 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie hangárových posuvných brán s pohonom | m2 | 2600 | 0.86 | 2236 | 447.2 | 2683.2 | bez materiálu
4 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie závor | ks | 400 | 1.72 | 688 | 137.6 | 825.6 | bez materiálu
5 | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán do 3 000 mm šírky | HZS | 600 | 12.02 | 7212 | 1442.4 | 8654.4 | bez materiálu
6 | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán 6 000 mm šírky | HZS | 800 | 3.86 | 3088 | 617.6 | 3705.6 | bez materiálu
7 | oprava, odstránenie závad hangárových posuvných brán s pohonom | HZS | 350 | 8.59 | 3006.5 | 601.3 | 3607.8 | bez materiálu
8 | oprava, odstránenie závad závor do 6 000 mm | HZS | 400 | 0.86 | 344 | 68.8 | 412.8 | bez materiálu
C | Klimatizácie a VZT
Klimatizácie
1 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek jednosplit | ks | 750 | 0.86 | 645 | 129 | 774 | vrátane nosného a pomocného materiálu
2 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek dvojsplit | ks | 700 | 8.59 | 6013 | 1202.6 | 7215.6 | vrátane nosného a pomocného materiálu
3 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie centrálnej VZT jednotky | ks | 650 | 8.59 | 5583.5 | 1116.7 | 6700.2
4 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie dvernej clony | ks | 450 | 4.29 | 1930.5 | 386.1 | 2316.6
5 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vonkajšej VRV jednotky | ks | 750 | 10.3 | 7725 | 1545 | 9270
6 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vnútornej VRV jednotky | ks | 750 | 0.86 | 645 | 129 | 774
7 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 3900 | 3.86 | 15054 | 3010.8 | 18064.8 | bez materiálu
8 | vykonanie kontroly (tlaková skúška) 1 ks klimatizačného zariadenia nad 3 kg chladiva | ks | 150 | 8.59 | 1288.5 | 257.7 | 1546.2
Ventilátor
9 | kontrola funkčnosti a nastavenia | HZS | 800 | 4.29 | 3432 | 686.4 | 4118.4 | bez materiálu
10 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 850 | 3.86 | 3281 | 656.2 | 3937.2 | bez materiálu
Chladiaci stroj
11 | kontrola funkčnosti a nastavenia | ks | 400 | 4.29 | 1716 | 343.2 | 2059.2 | bez materiálu
12 | kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode | ks | 500 | 1.72 | 860 | 172 | 1032 | bez materiálu
13 | naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu | ks | 400 | 4.29 | 1716 | 343.2 | 2059.2 | bez materiálu
14 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 900 | 6.01 | 5409 | 1081.8 | 6490.8 | bez materiálu
D | Trafostanica
1 | vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv, čistenie a nastavenie parametrov v súlade s STN a prevádzkovým predpisom | ks | 90 | 12.88 | 1159.2 | 231.84 | 1391.04 | bez materiálu
2 | zhotovovanie a odsúhlasovanie odberných diagramov s dodávateľom elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny | ks | 120 | 0.86 | 103.2 | 20.64 | 123.84 | bez materiálu
E | UPS – náhradné zdroje
1 | profylaktická prehladka zariadenia UPS | ks | 250 | 17.17 | 4292.5 | 858.5 | 5151 | bez materiálu
2 | vykonávanie skúšok a kontroly batérií v závislosti od prevádzkových možností | ks | 250 | 0.86 | 215 | 43 | 258 | bez materiálu
3 | kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity | ks | 100 | 0.86 | 86 | 17.2 | 103.2 | bez materiálu
4 | uvedenie UPS do prevádzky | ks | 100 | 17.17 | 1717 | 343.4 | 2060.4 | bez materiálu
5 | simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu. | ks | 100 | 0.86 | 86 | 17.2 | 103.2 | bez materiálu
6 | kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča | ks | 500 | 0.86 | 430 | 86 | 516 | bez materiálu
7 | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS. | HZS | 250 | 8.59 | 2147.5 | 429.5 | 2577 | bez materiálu
F | Dieselagregáty
1 | servis dieselagregátu periodicita 3 mesiace | ks | 90 | 5.15 | 463.5 | 92.7 | 556.2 | bez materiálu
2 | servis dieselagregátu periodicita 12 mesiacov | ks | 290 | 10.73 | 3111.7 | 622.34 | 3734.04 | bez materiálu
3 | servis dieselagregátu periodicita 24 mesiacov | ks | 50 | 10.73 | 536.5 | 107.3 | 643.8 | bez materiálu
4 | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselagregátu ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly dieselagregátu | HZS | 450 | 6.87 | 3091.5 | 618.3 | 3709.8 | bez materiálu
G | Meranie a regulácia
1 | kontrola funkčnosti a preventívna údržba a nastavenie jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení | kpl | 250 | 6.44 | 1610 | 322 | 1932 | bez materiálu
2 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 4000 | 5.15 | 20600 | 4120 | 24720 | bez materiálu
H | Rotomaty
1 | kontrola funkčnosti vonkajších i vnútorných častí stroja s vyhotovením úradného zápisu | ks | 50 | 0.86 | 43 | 8.6 | 51.6 | bez materiálu
2 | celkové vyčistenie stroja ( vyčistenie senzorov) | ks | 50 | 0.86 | 43 | 8.6 | 51.6 | bez materiálu
3 | preskúšanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch | ks | 50 | 0.86 | 43 | 8.6 | 51.6 | bez materiálu
4 | odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadení, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa | HZS | 350 | 4.29 | 1501.5 | 300.3 | 1801.8 | bez materiálu
I | Obsluha a servis zariadení (kotolne, ČOV, komíny)
Obsluha
1 | obsluha kotolne kategorie III. tepelného výkonu do 0,5 MW | HZS | 15000 | 3.86 | 57900 | 11580 | 69480 | bez materiálu
2 | obsluha kotolne kategorie II. tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW | HZS | 9000 | 7.3 | 65700 | 13140 | 78840 | bez materiálu
3 | obsluha kotolne kategorie I. tepelného výkonu nad 3,5 MW | HZS | 5500 | 4.29 | 23595 | 4719 | 28314 | bez materiálu
4 | obsluha výmenikovej stanice | HZS | 2000 | 8.59 | 17180 | 3436 | 20616 | bez materiálu
5 | obsluha ČOV | HZS | 400 | 4.29 | 1716 | 343.2 | 2059.2 | bez materiálu
K | Oprávnené meranie emisií
1 | kotol na plynné palivo | ks | 150 | 42.93 | 6439.5 | 1287.9 | 7727.4 | Oprávnené meranie na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.
|  |  |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | Oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
2 | kotol na tuhé palivo | ks | 1 | 42.9258 | 42.9258 | 8.5852 | 51.511 | Oprávnené meranie na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.
|  |  |  | 0.85852 | 0 | 0 | 0 | Oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Q | Ústredné kúrenie, kotolne
1 | tlaková skúška UK po oprave o v. pl. kotla do 18 m2 | súb | 550 | 34.34 | 18887 | 3777.4 | 22664.4 | bez materiálu
2 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla do 5 m2 | súb | 600 | 5.07 | 3042 | 608.4 | 3650.4 | bez materiálu
3 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2 | súb | 500 | 0.86 | 430 | 86 | 516 | bez materiálu
4 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2 | súb | 200 | 11.16 | 2232 | 446.4 | 2678.4 | bez materiálu
Celková cena celkom v eur po prepočte |  |  |  |  | 359529.1058 | 71905.8212 | 431434.927
Tabuľka č. 2
Oceňovanie prác
1 | Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON | % |  | 24.7 |  |  |  | vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon