## Hárok1
Príloha č. 2
Útvary Sekcie ekonomiky MV SR - časť 9
Tabuľka č. 1
| Činnosť obsluhy zariadení | MJ | Predpokladané množstvo na obdobie zmluvy | Cena za mernú jednotku v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH | DPH 20% | Cena celkom v € s DPH | Poznámka
A | Výťahy
1 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 výťahov na prepravu osôb | ks | 576 | 30.05 | 17308.8 | 3461.76 | 20770.56 | bez materiálu
2 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 výťahov nákladných | ks | 192 | 8.59 | 1649.28 | 329.856 | 1979.136 | bez materiálu
3 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 zdvíhacích zariadení | ks | 768 | 0.86 | 660.48 | 132.096 | 792.576 | bez materiálu
4 | mesačný poplatok za pohotovosť vyprosťovanie v prípade poruchy zdvíhacieho zariadenia | mes | 48 | 0.86 | 41.28 | 8.256 | 49.536 | bez materiálu
5 | vyprosťovanie uviaznutých osôb z kabíny výťahu | cena za výjazd | 60 | 0.86 | 51.6 | 10.32 | 61.92 | bez materiálu
6 | údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia | ks | 64 | 0.26 | 16.64 | 3.328 | 19.968 | bez materiálu
7 | úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN 274200 | HZS | 50 | 1.87 | 93.5 | 18.7 | 112.2 | bez materiálu
8 | samostatná výmena nosných prostriedkov | HZS | 100 | 6.7 | 670 | 134 | 804 | bez materiálu
9 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 480 | 12.88 | 6182.4 | 1236.48 | 7418.88 | bez materiálu
B | Brány a rampy
1 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán do 3 000 mm | ks | 60 | 42.93 | 2575.8 | 515.16 | 3090.96 | bez materiálu
2 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán 6 000 mm | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez materiálu
3 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie hangárových posuvných brán s pohonom | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez materiálu
4 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie závor | ks | 40 | 0.86 | 34.4 | 6.88 | 41.28 | bez materiálu
5 | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán do 3 000 mm šírky | HZS | 70 | 18.89 | 1322.3 | 264.46 | 1586.76 | bez materiálu
6 | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán 6 000 mm šírky | HZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez materiálu
7 | oprava, odstránenie závad hangárových posuvných brán s pohonom | HZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez materiálu
8 | oprava, odstránenie závad závor do 6 000 mm | HZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez materiálu
C | Klimatizácie a VZT
Klimatizácie
1 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek jednosplit | ks | 600 | 25.76 | 15456 | 3091.2 | 18547.2 | vrátane nosného a pomocného materiálu
2 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek dvojsplit | ks | 200 | 17.17 | 3434 | 686.8 | 4120.8 | vrátane nosného a pomocného materiálu
3 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie centrálnej VZT jednotky | ks | 20 | 0.86 | 17.2 | 3.44 | 20.64
4 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie dvernej clony | ks | 20 | 0.86 | 17.2 | 3.44 | 20.64
5 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vonkajšej VRV jednotky | ks | 2500 | 0.86 | 2150 | 430 | 2580
6 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vnútornej VRV jednotky | ks | 2500 | 0.86 | 2150 | 430 | 2580
7 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 100 | 21.46 | 2146 | 429.2 | 2575.2 | bez materiálu
8 | vykonanie kontroly (tlaková skúška) 1 ks klimatizačného zariadenia nad 3 kg chladiva | ks | 1800 | 8.59 | 15462 | 3092.4 | 18554.4
Ventilátor
9 | kontrola funkčnosti a nastavenia | HZS | 500 | 4.29 | 2145 | 429 | 2574 | bez materiálu
10 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 800 | 8.59 | 6872 | 1374.4 | 8246.4 | bez materiálu
Chladiaci stroj
11 | kontrola funkčnosti a nastavenia | ks | 20 | 0.86 | 17.2 | 3.44 | 20.64 | bez materiálu
12 | kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode | ks | 4 | 6.87 | 27.48 | 5.496 | 32.976 | bez materiálu
13 | naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu | ks | 4 | 0.86 | 3.44 | 0.688 | 4.128 | bez materiálu
14 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 40 | 12.88 | 515.2 | 103.04 | 618.24 | bez materiálu
D | Trafostanica
1 | vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv, čistenie a nastavenie parametrov v súlade s STN a prevádzkovým predpisom | ks | 144 | 8.59 | 1236.96 | 247.392 | 1484.352 | bez materiálu
2 | zhotovovanie a odsúhlasovanie odberných diagramov s dodávateľom elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez materiálu
E | UPS – náhradné zdroje
1 | profylaktická prehladka zariadenia UPS | ks | 40 | 8.59 | 343.6 | 68.72 | 412.32 | bez materiálu
2 | vykonávanie skúšok a kontroly batérií v závislosti od prevádzkových možností | ks | 40 | 8.59 | 343.6 | 68.72 | 412.32 | bez materiálu
3 | kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity | ks | 40 | 3.43 | 137.2 | 27.44 | 164.64 | bez materiálu
4 | uvedenie UPS do prevádzky | ks | 40 | 4.29 | 171.6 | 34.32 | 205.92 | bez materiálu
5 | simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu. | ks | 40 | 8.59 | 343.6 | 68.72 | 412.32 | bez materiálu
6 | kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča | ks | 40 | 6.87 | 274.8 | 54.96 | 329.76 | bez materiálu
7 | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS. | HZS | 100 | 8.59 | 859 | 171.8 | 1030.8 | bez materiálu
F | Dieselagregáty
1 | servis dieselagregátu periodicita 3 mesiace | ks | 48 | 2.15 | 103.2 | 20.64 | 123.84 | bez materiálu
2 | servis dieselagregátu periodicita 12 mesiacov | ks | 12 | 6.87 | 82.44 | 16.488 | 98.928 | bez materiálu
3 | servis dieselagregátu periodicita 24 mesiacov | ks | 6 | 6.87 | 41.22 | 8.244 | 49.464 | bez materiálu
4 | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselagregátu ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly dieselagregátu | HZS | 100 | 8.59 | 859 | 171.8 | 1030.8 | bez materiálu
G | Meranie a regulácia
1 | kontrola funkčnosti a preventívna údržba a nastavenie jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení | kpl | 112 | 0.86 | 96.32 | 19.264 | 115.584 | bez materiálu
2 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 350 | 8.59 | 3006.5 | 601.3 | 3607.8 | bez materiálu
H | Rotomaty
1 | kontrola funkčnosti vonkajších i vnútorných častí stroja s vyhotovením úradného zápisu | ks | 4 | 0.86 | 3.44 | 0.688 | 4.128 | bez materiálu
2 | celkové vyčistenie stroja ( vyčistenie senzorov) | ks | 4 | 3.43 | 13.72 | 2.744 | 16.464 | bez materiálu
3 | preskúšanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch | ks | 4 | 0.86 | 3.44 | 0.688 | 4.128 | bez materiálu
4 | odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadení, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa | HZS | 10 | 4.29 | 42.9 | 8.58 | 51.48 | bez materiálu
I | Obsluha a servis zariadení (kotolne, ČOV, komíny)
Obsluha
1 | obsluha kotolne kategorie III. tepelného výkonu do 0,5 MW | HZS | 30000 | 6.87 | 206100 | 41220 | 247320 | bez materiálu
2 | obsluha kotolne kategorie II. tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW | HZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez materiálu
3 | obsluha kotolne kategorie I. tepelného výkonu nad 3,5 MW | HZS | 24000 | 1.72 | 41280 | 8256 | 49536 | bez materiálu
4 | obsluha výmenikovej stanice | HZS | 9000 | 1.72 | 15480 | 3096 | 18576 | bez materiálu
5 | obsluha ČOV | HZS | 3000 | 1.72 | 5160 | 1032 | 6192 | bez materiálu
K | Oprávnené meranie emisií
1 | kotol na plynné palivo | ks | 7 | 8.59 | 60.13 | 12.026 | 72.156 | Oprávnené meranie na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.
|  |  |  | 8.59 | 60.13 | 12.026 | 72.156 | Oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
2 | kotol na tuhé palivo | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oprávnené meranie na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Q | Ústredné kúrenie, kotolne
1 | tlaková skúška UK po oprave o v. pl. kotla do 18 m2 | súb | 80 | 34.34 | 2747.2 | 549.44 | 3296.64 | bez materiálu
2 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla do 5 m2 | súb | 80 | 5.07 | 405.6 | 81.12 | 486.72 | bez materiálu
3 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2 | súb | 80 | 0.86 | 68.8 | 13.76 | 82.56 | bez materiálu
4 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2 | súb | 80 | 11.16 | 892.8 | 178.56 | 1071.36 | bez materiálu
Celková cena celkom v eur |  |  |  |  | 361236.4 | 72247.28 | 433483.68
Tabuľka č. 2
Oceňovanie prác
1 | Percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON | % |  | 26.5 |  |  |  | vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon