## ROZPOCET
Ing. Pavel Škrinár, autorizovaný stavebný inžinier, projektant vzduchotechniky
Sládkovičova 74, 974 05 Banská Bystrica; tel.: 0904 804 222; e-mail: pavel.skrinar@gmail.com
Výkaz výmer
Stavba: Nadstavba SOŠ HSaO Banská Bystrica
Objekt: SO 01 - Nadstavba
Časť: Vzduchotechnika | [5 empty] | dátum: 13.6.2019
REKAPITULÁCIA
Zariadenie č. 1 - Vetranie sociálnych zariadení
Zariadenie č. 2 - Príprava na odsávanie digestorov
Montážny materiál
Tepelná izolácia
Mimostavenisková doprava
Presun hmôt v objektoch výšky do 24m
Triedenie a úprava zariadení na stavbe
Murárska výpomoc
Komplexné skúšky
|  |  |  | Jednotková ( € ) |  | Spolu ( € )
Pozícia | Skrátený popis | M.J. | Mn. | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zariadenie č. 1 - Vetranie sociálnych zariadení
1.01 | Axiálny ventilátor s dobehom a elektrickou spätnou klapkou | ks | 2
EDM 200 CRZ
V=150 m3/h; dps=10 Pa; P=25 W; U=230 V
1.02 | Axiálny ventilátor s dobehom a elektrickou spätnou klapkou | ks | 2
EDM 100 CRZ
V=50 m3/h; dps=18 Pa; P=13 W; U=230 V
1.03 | NEOBSADENÁ
1.04 | Výfuková hlavica VHO 125 | ks | 2
1.05 | Ohybná Al laminátová hadica neizolovaná | bm | 1
ALUFLEX MI 127
1.06 | Ohybná Al laminátová hadica neizolovaná | bm | 1
ALUFLEX MI 102
1.07 | Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech,
do priemeru:
| f 100/0% TV | bm | 1
| f 125/20% TV | bm | 4
Zariadenie č. 1 SPOLU
Zariadenie č. 2 - Príprava na odsávanie digestorov
2.01 | Krycia mriežka vonkajšia, hliníková | ks | 1
IGC LI 250
2.02 | Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech,
do priemeru:
| f 160/20% TV | bm | 6
| f 250/20%TV | bm | 7
Zariadenie č. 2 SPOLU
Montážny materiál
1. | Montážny, tesniaci a spojovací materiál, pozinkovaný | kg | 10
2. | Materiál na závesy a konzoly, pozinkovaný | kg | 50
Montážny materiál SPOLU
Tepelná izolácia
1. | Izolačný návlek Termosleev 102 T | bm | 1
2. | Izolačný návlek Termosleev 127 T | bm | 3
3. | Izolačný návlek Termosleev 280 T | bm | 6
Tepelná izolácia SPOLU