## SO 03 - Rekonštrukcia výť...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {61039d42-3453-4f5f-8aa6-6e08ee68a220}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
| Objekt: |  | SO 03 - Rekonštrukcia výťahu Urgentného príjmu
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Architekt Dzurco s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 03 - Rekonštrukcia výťahu Urgentného príjmu
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [8 empty] | 0
| 777 - Podlahy syntetické | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: |  |  | SO 03 - Rekonštrukcia výťahu Urgentného príjmu
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Architekt Dzurco s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t] | [13 empty] | Poznámky
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 434.1999 |  | 19.3013 |  | 15.111 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 355.2405 |  | 14.1926 |  | 10.511 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 184.8567 |  | 10.2498 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612423621 | Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou hladkou |  |  | m2 | 9.45 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.98182 | 9.2782 | 0.05071 | 0.47921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158334530
2 | K | 612465114 | Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti |  |  | m2 | 273.936 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05001 | 13.6995 | 3e-05 | 0.0082181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1805174963
3 | K | 617421411 | Oprava omietok váp. a vápennoc. štuk. v šachtách a svetlíkoch v množstve opravovanej plochy 30-50 % |  |  | m2 | 273.936 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.53324 | 146.0736 | 0.02908 | 7.9661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1577218739
4 | K | 632450435 | Cementový poter, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 100 mm |  |  | m2 | 2.258 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.693 | 1.5648 | 0.2205 | 0.49789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1393008362
5 | K | 632451034 | Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. nad 40 do 50 mm (podkladný) |  |  | m2 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.3523 | 2.5366 | 0.1236 | 0.88992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1286688876
6 | K | 632451221 | Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 10 do 20 mm |  |  | m2 | 2.258 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.34155 | 0.77122 | 0.04402 | 0.099397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -728979473
7 | K | 642944121 | Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2 |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.3548 | 9.4837 | 0.04416 | 0.30912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 814266912
8 | K | 642943119 | Príplatok za osadenie oceľ.rámu výťahových dverí do murovanej alebo betónovej výťahovej šachty |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.207 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -206133633
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 135.4265 |  | 3.9428 |  | 10.511 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 919735112.1 | Rezanie existujúcej podlahy a podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm |  |  | m | 9.1 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.185 | 1.6835 | 0.04252 | 0.38693 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1886210156
10 | K | 943944121 | Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení do 3 kPa |  |  | m3 | 144 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.051 | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70852208
11 | K | 943944181 | Príplatok za každých ďalších i začatých 5 m výšky lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia do 3 kPa |  |  | m3 | 48.24 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.01121 | 0.54077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1614514294
12 | K | 943944291.1 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky do 40 m, zaťaženia do 3 kPa |  |  | m3 | 192.24 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.001 | 0.19224 | 0.00021 | 0.04037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 917320809
13 | K | 943944821.1 | Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh pri zaťažení do 3 kPa |  |  | m3 | 192.24 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.034 | 6.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1679709137
14 | K | 943955021 | Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m |  |  | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.082 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1125351280
15 | K | 943955022 | Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky nad 10 do 20 m |  |  | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.08 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1240118057
16 | K | 943955023 | Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 20 do 40 m |  |  | m2 | 26.424 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.083 | 2.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1116622629
17 | K | 943955191 | Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m |  |  | m2 | 106.424 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.002 | 0.21285 | 0.00179 | 0.1905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -771726040
18 | K | 943955821 | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky do 10 m |  |  | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.064 | 2.56 | 0.02743 | 1.0972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 685131424
19 | K | 943955822 | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky nad 10 do 20 m |  |  | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.071 | 2.84 | 0.02399 | 0.9596 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 822390158
20 | K | 943955823 | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky nad 20 do 40 m |  |  | m2 | 26.424 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.06 | 1.5854 | 0.04798 | 1.2678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1333340620
21 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m |  |  | m2 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.32401 | 2.3329 | 5e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -745465627
22 | K | 965043441 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t |  |  | m3 | 0.946 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 5.8434 | 5.5278 | 0 | 0 | 2.2 | 2.0812 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -521280580
23 | K | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t |  |  | m2 | 2.258 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.291 | 0.65708 | 0 | 0 | 0.065 | 0.14677 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1922806398
24 | K | 967031132 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t |  |  | m2 | 9.45 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.481 | 4.5454 | 0 | 0 | 0.057 | 0.53865 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1528563538
25 | K | 968063455 | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t |  |  | m2 | 19.11 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.424 | 8.1026 | 0 | 0 | 0.082 | 1.567 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -569529293
26 | K | 973049111 | Vysekanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 100/100mm, hl. do 80 mm, -0,00200t |  |  | ks | 28 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.341 | 9.548 | 0 | 0 | 0.002 | 0.056 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1151052008
27 | K | 978011161 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t |  |  | m2 | 273.936 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.155 | 42.4601 | 0 | 0 | 0.02 | 5.4787 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1633037638
28 | K | 978059511 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t |  |  | m2 | 9.45 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.553 | 5.2259 | 0 | 0 | 0.068 | 0.6426 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1854562563
29 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 10.511 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 6.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1686227051
30 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 115.621 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.007 | 0.80935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1119590473
31 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 10.511 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.89 | 9.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2002082605
32 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  |  | t | 84.088 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.1 | 8.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1134909400
33 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 10.511 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -116145813
| 99 - Presun hmôt HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 34.9574 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  |  | t | 14.193 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.463 | 34.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -958090476
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 58.0344 |  | 0.50867 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.7985 |  | 0.068744 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu |  |  | m2 | 2.371 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.72 | 1.7071 | 0.00385 | 0.0091284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -433098391
36 | M | 59764571001 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 |  |  | m2 | 2.484 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.024 | 0.059616 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -82288251 | doplniť výrobcu
37 | K | 998771103 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m |  |  | t | 0.069 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.325 | 0.091425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -708177183
| 777 - Podlahy syntetické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.8506 |  | 0.026538 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 777610061 | Izol. náter podláh betonových epoxidový, systém- penetrácia s maskou |  |  | m2 | 23.4 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.42 | 9.828 | 0.00111 | 0.025974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 587539010
39 | K | 777651901,1 | Náter podláh disperzným penetračným náterom |  |  | m2 | 2.258 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.01 | 0.02258 | 0.00025 | 0.0005645 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 459250811
| 781 - Dokončovacie práce a obklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.3475 |  | 0.26977 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 781445018 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vekosti do: 333x333 mm |  |  | m2 | 9.923 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.942 | 9.3475 | 0.00335 | 0.033242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -175097287
41 | M | 5976574000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200-333 x 200-333, trieda Ia |  |  | m2 | 10.363 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.021 | 0.21762 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1026183290 | doplniť výrobcu
42 | K | 781491111 | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny |  |  | m | 37.8 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1228460623
43 | M | 5628471000,1 | plastová rohová lišta k obkladu |  |  | m | 37.8 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1543753004
44 | K | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m |  |  | % | 3.587 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 653868496
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 37.0378 |  | 0.14362 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 784401801 | Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m |  |  | m2 | 39.676 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.025 | 0.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 275241503
46 | K | 784401802 | Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky nad 3,80 m |  |  | m2 | 235.498 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0275 | 6.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1446625081
47 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m (alebo ekvivalent) |  |  | m2 | 281.616 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.052 | 14.644 | 0.00018 | 0.050691 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1110677984 | doplniť výrobcu
48 | K | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m (alebo ekvivalent) |  |  | m2 | 281.616 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.053 | 14.9256 | 0.00033 | 0.092933 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1286686048 | doplniť výrobcu
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 20.925 |  | 4.6 |  | 4.6 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 20.925 |  | 4.6 |  | 4.6 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 33-2 | VÝŤAH- Dodávka a montáž nového výťahu- podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii (alebo ekvivalentný výrobok). Demontáž jestvujúceho výťahu vrátane jeho príslušenstva, odvoz a uloženie demontovaných prvkov na skládku. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 20.925 | 20.925 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -561677297 | doplniť výrobcu
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii (pri ekvivalentnej náhrade výrobku je podrebné dodržať špecifikované vlastnosti výrobku a dodávky a montáže vrátane elektroinštalácie a osvetlenia výťahovej šachty). VÝŤAH B1- Základné parametre- Druh výťahu : elektrický osobno-nákladný so samoobsluhou, Skupina : Ac1, Nosnosť : 1600 kg/ 21 osôb, Men.rýchlosť : 1 m/s , počet Staníc/nákl. : 7/7, Kabína výťahu 1400 x 2400, Súčasťou dodávky výťahu je: -Kompletná elektroinštalácia pre výťah, -Stroj s rýchlosť 1 m/s, s rekuperáciou elektrickej energie, -Sústava plochých pásov, -Elektroinštalácia strojovne, -mikroprocesorový rozvádzač so záložným zdrojom, -Automatický núdzový zjazd pri výpadku elektrickej energie, -uzamykateľný hlavný vypínač, -inštalácia strojovne -lemovanie otvorov v podlahe strojovne, -Výmena elektrických dielov v šachte, -pozičný systém (snímače polohy), -ploché závesné káble, -koncové spínače, -elektrická inštalácia v šachte, -inštalácia spínača STOP do priehlbne, -osvetlenie šachty žiarivkovými svietidlami tak ako to predpisuje norma 81/20-50, vrchné a spodné svietidlo vzdialené 500mm od stropu a dna šachty, ostatné svietidlá sú umiestnené medzi nimi tak, aby bola zabezpečená intenzita osvetlenia min.50lx. dľa.čl.5.9., -zásuvka do priehlbne 230V, - Elektroinštalácia kabíny, -inštalácia ovládačovej kombinácie revíznej jazdy, -inštalácia svorkovnice kabíny, -zvonček pod a na kabínu pre signalizáciu uviaznutej osoby v šachte, -doplnkový inštalačný materiál, -Frekvenčné riadenie, -zníženie úrovne hodnoty prúdovej špičky pri rozjazde výťahu (Iz= max. 2,5 x Ijm A), -pohon umožňujúci vrátenie elektrickej energie pri brzdení, -uvolnené teplo premieňané do rekuperačnej jednotky, -predlženie životnosti motoru - nie je tak zaťažovaný (180 jázd/ hodina), -predlženie životnosti lán a lanovnice (ploché pásy), garancia počas celej životnosti výťahu, -presnosť zastavenia výťahu v stanici 3 mm, -plynulý rozjazd a dojazd kabíny výťahu do stanice, -sklopný rebrík umiestnený v priehlbni šachty, -v priehlbni- šachte v mieste dosahu od šachtových dverí umiestnený vypínač STOP a vypínač osvetlenia šachty, -revízna jazda- ovládačová kombinácia na tento druh jazdy je umiestnená na streche kabíny a slúži pre jazdu pri servisnej činnosti. - Riadenie výťahu: -jednosmerné zberné , ovládačová kombinácia v antivandalnom vyhotovení s ukazovateľom polohy a smeru jazdy kabíny umiestnená v kabíne výťahu s tlačidlami všetkých staníc + s tlačidlom otvárania dverí, tlačidlom pre zvukovú signalizáciu privolania dozorcu výťahu pre prípad zaseknutia výťahu, tlačidlom pre otvorenie - zatvorenie dverí. Súčasťou ovladč. kombinácie je klúčikový ovládač- parkovanie v stanici s otvorenými dverami, signalizácia preťaženia a obojstranné komunikačné zariadenie výťahu pre prípad zaseknutia výťahu aktivuje sa stlačením tlačidla so symbolom zvončeka, tým sa do 5-ich sekúnd vytočí tel.číslo na stálu vyslobodzovaciu službu, ktorá zabezpečí vyslobodenie. V jednotlivých staniciach je umiestnené tlačidlo v antivandalnom vyhotovení slúžiace na privolanie výťahu do stanice. Dverná uzávierka- Zabezpečuje neotvorenie dverí, pokiaľ za nimi nestojí kabína výťahu. -Stavebné práce pre výťah: a- Búranie betónových konštrukcií- búranie základu v strojovni, podstavec pod rozvádzač, búranie protiváhy, pätky v priehlbni, odvoz na skládku, b- Vysekanie otvorov v strojovni pre laná, c- Osvetlenie strojovne podla EN- kabeláž, svietidlá, vypínač, istenie montáž, d- Doplnenie zámku dverí podla EN, e- Vyspravenie nástupíšt- skryté debnenie, betonáž, dilatačná prahová lišta, f- Vyspravenie špaliet okolo šachtových dverí, vyspravenie ostení po osadení nových dverí, g- demontáž pôvodného výťahu- kabína, zariadenia miestnené v šachte a v strojovni, h- doprava, prevádzkové vplyvy | [21 empty] | P | 2