## Pneumatický vozík
Príloha č. 1e
Technická špecifikácia
Pneumatický zdvíhací a uzamykací vozík | Požadovaná hodnota | Jednotka | Doplniť povinný údaj
Technické parametre
Celonerezové prevedenie | áno |  | áno/nie*
Tlak | min. 8 | barov | uvieť hodnotu
Zdvih | min. 350 | mm | uvieť hodnotu
Rozmer (d x š) | min. 900 x 500 - max. 1 000 x 600 | mm | uvieť hodnotu
Počet fixných kolies | max. 2 | ks | uvieť hodnotu
Dodávka, montáž, servis a záruka
Dodanie na miesto inštalácie |  |  | áno/nie*
Montáž zariadenia |  |  | áno/nie*
Zapojenie zariadenia |  |  | áno/nie*
Uvedenie zariadenia do prevádzky |  |  | áno/nie*
Doba záruky od spustenie zariadenia do prevádzky | min. 12 | mesiac | áno/nie*
Termín dodania | max. 20 | týždňov | áno/nie*
* uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia
* nehodiace sa prečiarknite
| Typové označenie ponúkaného zariadenia |  | Výrobca ponúkaného zariadenia
Pneumatický zdvíhací a uzamykací vozík
Predkladateľ cenovej ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo / miesto podnikania:
IČO:
Zastúpený:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Platnosť cenovej ponuky: | min. do 30.07.2023
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: