Opis predmetu zákazky

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pracovisko**  | **výrobca** | **vykoná** | **počet kusov** | **Cena bez DPH za ks** | **Cena celkom bez DPH** | **Cena celkom s DPH** |
| **Bratislava** |  |  |  |  |  |  |
| mikropipety jednokanálové  | Eppendorf  | Eppendorf | 98 |  |  |  |
| mikropipety multikanálové | Eppendorf | Eppendorf | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Slovenská Ľupča** |  |  |  |  |  |  |
| mikropipety jednokanálové  | Eppendorf, Biohit | Eppendorf | 54 |  |  |  |
| mikropipety multikanálové  | Eppendorf, Biohit | Eppendorf | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Košice** |  |  |  |  |  |  |
| mikropipety jednokanálové  | Eppendorf, Biohit | Eppendorf | 40 |  |  |  |
| mikropipety multikanálové  | Eppendorf, Biohit | Eppendorf | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Jednokanálové SPOLU** |  |  | **192** |  |  |  |
| **Osemkanálové SPOLU** |  |  | **8** |  |  |  |

Predmetom služby je overenie správnej funkčnosti, kalibrácia a pravidelná údržba pipiet.

Do cenovej ponuky za kalibráciu zohľadnite aj náklady na dopravu a cenu za najčastejšie používané náhradné diely pri servisnej prehliadke, ako aj náklady na vystavenie protokolov o meraní a kalibrácií zariadení.

**Adresa jednotlivých objektov**:

KEÚ PZ Sklabinská 1, 812 72 Bratislava

KEÚ PZ Kuzmányho 8, 041 02 Košice

KEÚ PZ Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča