## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 190306_I | Revitalizace fasády MŠ U Rybníka 3 - II. etapa
| Zadavatel |  | Město Bruntál |  |  |  | IČO: | 00295892
|  |  | Nádražní 20 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 79201 | Bruntál
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-04-08
Juříček Pavel, Ing.
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Revitalizace fasády - II. etapa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Revitalizace fasády - II. etapa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OST | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 190306_I | Revitalizace fasády MŠ U Rybníka 3 - II. etapa | [24 empty] | STA
O: | 01 | Revitalizace fasády - II. etapa | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Revitalizace fasády - II. etapa | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 1.52 | [5 empty] | DIL
1 | 596811111R00 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 2.0375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.15 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.375 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [24 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | Oprava stávajícího okapového chodníku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Budova A - jižní pohled, rozsah 50% : (9,65-1,5)*0,5*0,5 |  | 2.0375 | [22 empty] | VV | 0
2 | 596811111RT4 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého | m2 | 2.0375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18108 | 0.37 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.375 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [24 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | Doplnění stávajícího okapového chodníku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Budova A - jižní pohled, rozsah 50% : (9,65-1,5)*0,5*0,5 |  | 2.0375 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.36 |  | 0 |  |  |  |  | 177.85 | [5 empty] | DIL
3 | 602015187RT7 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 644.3345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 2.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.22401 | 144.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Budova A - severní pohled : 13,53*(4,28+4,02)/2+(1,45+0,15+0,43)*2,96 |  | 62.1583 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,55*2,9+2,34*1,18) |  | -7.2562 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,34+1,18*2)*0,2 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.8421 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 5,3*(4,31+4,5)/2+2,35*(4,5+5,0)/2+12,08*5,0 |  | 94.909 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,7*1,2+1,2*0,86*3+2,4*0,86) |  | -10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,7+1,2*2)*0,2+(1,2+0,86*2)*0,2*3+(2,4+0,86*2)*0,2 |  | 3.996 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 88.105 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 9,65*5,0+1,25*2,15 |  | 50.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*0,9+2,4*1,2+1,15*0,55*2+0,82*0,55+0,97*2,09) |  | -7.7033 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,2+0,9*2)*0,2+(2,4+1,2*2)*0,2+(1,15+0,55*2)*2*0,2+(0,82+0,55*2)*0,2+(0,97+2,09*2)*0,33 |  | 4.5435 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.7777 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : 5,3*7,45+8,4*(7,6+7,9)/2+2,08*7,3+3,99*2,60+0,4*3,0*2 |  | 132.543 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,82*2,83+1,2*1,16*4+2,4*1,16*3+1,77*1,16+1,0*2,07) |  | -31.6838 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,82+2,83*2)*0,2+(1,2+1,16*2)*0,2*4+(2,4+1,16*2)*0,2*3+(1,77+1,16*2)*0,2+(1,0+2,07*2)*0,2 |  | 9.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 110.4492 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 13,58*(8,16+8,30)/2+0,4*3,0*2 |  | 114.1634 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*2,05*6) |  | -14.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,20+2,05*2)*0,2*6 |  | 6.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 105.7634 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 13,27*8,20+6,50*7,53 |  | 157.759 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(2,7*2,05*7+1,44*2,83) |  | -42.8202 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,7+2,05*2)*0,2*9+(1,44+2,83*2)*0,2 |  | 13.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 128.5988 | [22 empty] | VV | 1
|  | Západní pohled : 8,18*(7,76+8,10)/2+5,37*(8,10+10,0)/2 |  | 113.4659 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,17*2,07*4+1,17*0,6) |  | -10.3896 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,17+2,07*2)*0,2*4+(1,17+0,6*2)*0,2 |  | 4.722 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 107.7983 | [22 empty] | VV | 1
4 | 602015191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 644.3345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.052 | 33.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Budova A - severní pohled : 13,53*(4,28+4,02)/2+(1,45+0,15+0,43)*2,96 |  | 62.1583 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,55*2,9+2,34*1,18) |  | -7.2562 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,34+1,18*2)*0,2 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.8421 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 5,3*(4,31+4,5)/2+2,35*(4,5+5,0)/2+12,08*5,0 |  | 94.909 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,7*1,2+1,2*0,86*3+2,4*0,86) |  | -10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,7+1,2*2)*0,2+(1,2+0,86*2)*0,2*3+(2,4+0,86*2)*0,2 |  | 3.996 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 88.105 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 9,65*5,0+1,25*2,15 |  | 50.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*0,9+2,4*1,2+1,15*0,55*2+0,82*0,55+0,97*2,09) |  | -7.7033 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,2+0,9*2)*0,2+(2,4+1,2*2)*0,2+(1,15+0,55*2)*2*0,2+(0,82+0,55*2)*0,2+(0,97+2,09*2)*0,33 |  | 4.5435 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.7777 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : 5,3*7,45+8,4*(7,6+7,9)/2+2,08*7,3+3,99*2,60+0,4*3,0*2 |  | 132.543 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,82*2,83+1,2*1,16*4+2,4*1,16*3+1,77*1,16+1,0*2,07) |  | -31.6838 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,82+2,83*2)*0,2+(1,2+1,16*2)*0,2*4+(2,4+1,16*2)*0,2*3+(1,77+1,16*2)*0,2+(1,0+2,07*2)*0,2 |  | 9.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 110.4492 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 13,58*(8,16+8,30)/2+0,4*3,0*2 |  | 114.1634 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*2,05*6) |  | -14.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,20+2,05*2)*0,2*6 |  | 6.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 105.7634 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 13,27*8,20+6,50*7,53 |  | 157.759 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(2,7*2,05*7+1,44*2,83) |  | -42.8202 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,7+2,05*2)*0,2*9+(1,44+2,83*2)*0,2 |  | 13.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 128.5988 | [22 empty] | VV | 1
|  | Západní pohled : 8,18*(7,76+8,10)/2+5,37*(8,10+10,0)/2 |  | 113.4659 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,17*2,07*4+1,17*0,6) |  | -10.3896 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,17+2,07*2)*0,2*4+(1,17+0,6*2)*0,2 |  | 4.722 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 107.7983 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 45.9 | [5 empty] | DIL
5 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 138.1881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.08 | 11.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [24 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | Budova A - severní pohled : 2,34*1,18+1,40*3,0+1,0*2,0 |  | 8.9612 | [22 empty] | VV | 0
|  | Východní pohled : 4,7*1,2+1,2*0,86*3+2,4*0,86 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Jižní pohled : 1,2*0,9+2,4*1,2+1,15*0,55*2+0,82*0,55+0,97*2,09 |  | 7.7033 | [22 empty] | VV | 0
|  | Budova B - severní pohled : 4,82*2,83+1,2*1,16*4+2,4*1,16*3+1,77*1,16+1,0*2,07 |  | 31.6838 | [22 empty] | VV | 0
|  | Východní pohled : 1,2*2,05*6 |  | 14.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | Jižní pohled : 2,7*2,05*9+1,44*2,83 |  | 53.8902 | [22 empty] | VV | 0
|  | Západní pohled : 1,17*2,07*4+1,17*0,6 |  | 10.3896 | [22 empty] | VV | 0
6 | 621481211RU1 | Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 5.3259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.444 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova A - severní pohled : 1,55*1,45 |  | 2.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.2475 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : 2,08*1,48 |  | 3.0784 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.0784 | [22 empty] | VV | 1
7 | 622412301RT1 | Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr | m2 | 649.6604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 32.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova A - severní pohled : 13,53*(4,28+4,02)/2+(1,45+0,15+0,43)*2,96 |  | 62.1583 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,55*2,9+2,34*1,18) |  | -7.2562 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,34+1,18*2)*0,2 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.8421 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 5,3*(4,31+4,5)/2+2,35*(4,5+5,0)/2+12,08*5,0 |  | 94.909 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,7*1,2+1,2*0,86*3+2,4*0,86) |  | -10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,7+1,2*2)*0,2+(1,2+0,86*2)*0,2*3+(2,4+0,86*2)*0,2 |  | 3.996 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 88.105 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 9,65*5,0+1,25*2,15 |  | 50.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*0,9+2,4*1,2+1,15*0,55*2+0,82*0,55+0,97*2,09) |  | -7.7033 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,2+0,9*2)*0,2+(2,4+1,2*2)*0,2+(1,15+0,55*2)*2*0,2+(0,82+0,55*2)*0,2+(0,97+2,09*2)*0,33 |  | 4.5435 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.7777 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : 5,3*7,45+8,4*(7,6+7,9)/2+2,08*7,3+3,99*2,60+0,4*3,0*2 |  | 132.543 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,82*2,83+1,2*1,16*4+2,4*1,16*3+1,77*1,16+1,0*2,07) |  | -31.6838 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,82+2,83*2)*0,2+(1,2+1,16*2)*0,2*4+(2,4+1,16*2)*0,2*3+(1,77+1,16*2)*0,2+(1,0+2,07*2)*0,2 |  | 9.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 110.4492 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 13,58*(8,16+8,30)/2+0,4*3,0*2 |  | 114.1634 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*2,05*6) |  | -14.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,20+2,05*2)*0,2*6 |  | 6.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 105.7634 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 13,27*8,20+6,50*7,53 |  | 157.759 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(2,7*2,05*7+1,44*2,83) |  | -42.8202 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,7+2,05*2)*0,2*9+(1,44+2,83*2)*0,2 |  | 13.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 128.5988 | [22 empty] | VV | 1
|  | Západní pohled : 8,18*(7,76+8,10)/2+5,37*(8,10+10,0)/2 |  | 113.4659 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,17*2,07*4+1,17*0,6) |  | -10.3896 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,17+2,07*2)*0,2*4+(1,17+0,6*2)*0,2 |  | 4.722 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 107.7983 | [22 empty] | VV | 1
|  | Podhledy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Budova A - severní pohled : 1,55*1,45 |  | 2.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.2475 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : 2,08*1,48 |  | 3.0784 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.0784 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | DIL
8 | 765359T01 | Montáž zastřešení střech z polykarbonátových desek tl. 10 mm, včetně lemování Al profily H a F a dalšího příslušenství | m2 | 9.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přístřešek : 1,7*5,5+1,5*0,8/2 |  | 9.95 | [22 empty] | VV | 0
9 | 28318725T | Deska MAKROLON dut. tl. 10 mm 2/10-10,5 bronz, včetně příslušného montážního materiálu a lišt H a F | m2 | 11.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 9,95000*1,2 |  | 11.94 | [22 empty] | VV | 5
10 | 998765101R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | t | 0.07005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.178 | 0.15 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.37 |  | 0 |  |  |  |  | 396.3 | [5 empty] | DIL
11 | 622422111R00 | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 644.3345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01205 | 7.76 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1638 | 105.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez otlučení vadných míst | [24 empty] | SPI
|  | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. | [24 empty] | POP
|  | Budova A - severní pohled : 13,53*(4,28+4,02)/2+(1,45+0,15+0,43)*2,96 |  | 62.1583 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,55*2,9+2,34*1,18) |  | -7.2562 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,34+1,18*2)*0,2 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.8421 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 5,3*(4,31+4,5)/2+2,35*(4,5+5,0)/2+12,08*5,0 |  | 94.909 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,7*1,2+1,2*0,86*3+2,4*0,86) |  | -10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,7+1,2*2)*0,2+(1,2+0,86*2)*0,2*3+(2,4+0,86*2)*0,2 |  | 3.996 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 88.105 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 9,65*5,0+1,25*2,15 |  | 50.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*0,9+2,4*1,2+1,15*0,55*2+0,82*0,55+0,97*2,09) |  | -7.7033 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,2+0,9*2)*0,2+(2,4+1,2*2)*0,2+(1,15+0,55*2)*2*0,2+(0,82+0,55*2)*0,2+(0,97+2,09*2)*0,33 |  | 4.5435 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.7777 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : 5,3*7,45+8,4*(7,6+7,9)/2+2,08*7,3+3,99*2,60+0,4*3,0*2 |  | 132.543 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,82*2,83+1,2*1,16*4+2,4*1,16*3+1,77*1,16+1,0*2,07) |  | -31.6838 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,82+2,83*2)*0,2+(1,2+1,16*2)*0,2*4+(2,4+1,16*2)*0,2*3+(1,77+1,16*2)*0,2+(1,0+2,07*2)*0,2 |  | 9.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 110.4492 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 13,58*(8,16+8,30)/2+0,4*3,0*2 |  | 114.1634 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*2,05*6) |  | -14.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,20+2,05*2)*0,2*6 |  | 6.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 105.7634 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 13,27*8,20+6,50*7,53 |  | 157.759 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(2,7*2,05*7+1,44*2,83) |  | -42.8202 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,7+2,05*2)*0,2*9+(1,44+2,83*2)*0,2 |  | 13.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 128.5988 | [22 empty] | VV | 1
|  | Západní pohled : 8,18*(7,76+8,10)/2+5,37*(8,10+10,0)/2 |  | 113.4659 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,17*2,07*4+1,17*0,6) |  | -10.3896 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,17+2,07*2)*0,2*4+(1,17+0,6*2)*0,2 |  | 4.722 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 107.7983 | [22 empty] | VV | 1
12 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 644.3345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 3.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.362 | 233.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova A - severní pohled : 13,53*(4,28+4,02)/2+(1,45+0,15+0,43)*2,96 |  | 62.1583 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,55*2,9+2,34*1,18) |  | -7.2562 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,34+1,18*2)*0,2 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.8421 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 5,3*(4,31+4,5)/2+2,35*(4,5+5,0)/2+12,08*5,0 |  | 94.909 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,7*1,2+1,2*0,86*3+2,4*0,86) |  | -10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,7+1,2*2)*0,2+(1,2+0,86*2)*0,2*3+(2,4+0,86*2)*0,2 |  | 3.996 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 88.105 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 9,65*5,0+1,25*2,15 |  | 50.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*0,9+2,4*1,2+1,15*0,55*2+0,82*0,55+0,97*2,09) |  | -7.7033 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,2+0,9*2)*0,2+(2,4+1,2*2)*0,2+(1,15+0,55*2)*2*0,2+(0,82+0,55*2)*0,2+(0,97+2,09*2)*0,33 |  | 4.5435 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.7777 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : 5,3*7,45+8,4*(7,6+7,9)/2+2,08*7,3+3,99*2,60+0,4*3,0*2 |  | 132.543 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,82*2,83+1,2*1,16*4+2,4*1,16*3+1,77*1,16+1,0*2,07) |  | -31.6838 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,82+2,83*2)*0,2+(1,2+1,16*2)*0,2*4+(2,4+1,16*2)*0,2*3+(1,77+1,16*2)*0,2+(1,0+2,07*2)*0,2 |  | 9.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 110.4492 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 13,58*(8,16+8,30)/2+0,4*3,0*2 |  | 114.1634 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*2,05*6) |  | -14.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,20+2,05*2)*0,2*6 |  | 6.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 105.7634 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 13,27*8,20+6,50*7,53 |  | 157.759 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(2,7*2,05*7+1,44*2,83) |  | -42.8202 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,7+2,05*2)*0,2*9+(1,44+2,83*2)*0,2 |  | 13.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 128.5988 | [22 empty] | VV | 1
|  | Západní pohled : 8,18*(7,76+8,10)/2+5,37*(8,10+10,0)/2 |  | 113.4659 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,17*2,07*4+1,17*0,6) |  | -10.3896 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,17+2,07*2)*0,2*4+(1,17+0,6*2)*0,2 |  | 4.722 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 107.7983 | [22 empty] | VV | 1
13 | 622481281RT2 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Příplatek za křížové vyztužení rohů otvorů. S dodávkou sítě. | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.02 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova A - severní pohled : 0,5*0,2*4+0,5*0,2*2 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Východní pohled : 0,5*0,2*4*5+0,5*0,2*2*4 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Jižní pohled : 0,5*0,2*4*2+0,5*0,2*2*4 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Budova B - severní pohled : 0,5*0,2*4*8+0,5*0,2*3 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Východní pohled : 0,5*0,2*4*6+0,5*0,2 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Jižní pohled : 0,5*0,2*4*9+0,5*0,2*2 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Západní pohled : 0,5*0,2*4*5 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
14 | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | m | 241.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1 | 24.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova A - severní pohled : 2,34+1,18*2+1,55+2,90*3+4,02+4,28 |  | 23.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Východní pohled : 4,7+1,2*2+(1,2+0,86*2)*3+2,4+0,86*2+(1,2+0,4*2)*2+(0,6+0,4*2)*2 |  | 26.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | Jižní pohled : 1,2+0,9*2+2,4+1,2*2+(1,15+0,55*2)*2+0,82+0,55*2+0,97+2,09*2 |  | 19.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | Budova B - severní pohled : 4,82+2,83*2+(1,2+1,16*2)*4+(2,4+1,16*2)*3+1,77+1,16*2+1,0+2,07*2 |  | 47.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | Východní pohled : (1,2+2,05*2)*6 |  | 31.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Jižní pohled : (2,7+2,05*2)*9+1,44+2,83*2 |  | 68.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Západní pohled : (1,17+2,07*2)*4+1,17+0,6*2 |  | 23.61 | [22 empty] | VV | 0
15 | 55392740.AR | lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al | m | 253.113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 241,06000*1,05 |  | 253.113 | [22 empty] | VV | 5
16 | 622481292R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu | m | 241.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1 | 24.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova A - severní pohled : 2,34+1,18*2+1,55+2,90*3+4,02+4,28 |  | 23.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Východní pohled : 4,7+1,2*2+(1,2+0,86*2)*3+2,4+0,86*2+(1,2+0,4*2)*2+(0,6+0,4*2)*2 |  | 26.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | Jižní pohled : 1,2+0,9*2+2,4+1,2*2+(1,15+0,55*2)*2+0,82+0,55*2+0,97+2,09*2 |  | 19.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | Budova B - severní pohled : 4,82+2,83*2+(1,2+1,16*2)*4+(2,4+1,16*2)*3+1,77+1,16*2+1,0+2,07*2 |  | 47.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | Východní pohled : (1,2+2,05*2)*6 |  | 31.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Jižní pohled : (2,7+2,05*2)*9+1,44+2,83*2 |  | 68.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Západní pohled : (1,17+2,07*2)*4+1,17+0,6*2 |  | 23.61 | [22 empty] | VV | 0
17 | 28350112R | profil okenní, začišťovací, s tkaninou; plastový; síla omítky 6 mm | m | 253.113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 241,06000*1,05 |  | 253.113 | [22 empty] | VV | 5
18 | 622451131R00 | Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II | m2 | 7.1857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05265 | 0.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.87472 | 6.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,18570 |  | 7.1857 | [22 empty] | VV | 5
19 | 622412312RT1 | Nátěr vnějsích omítek stěn silikátový, složitost 1-2, | m2 | 12.6857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.21 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [24 empty] | SPI
|  | včetně penetrace podkladu | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,18570 |  | 7.1857 | [22 empty] | VV | 5
|  | Budova B - západní pohled : | [24 empty] | VV | 0
|  | přípočet opěrné zdi schodiště do 1. PP : 5,50*2,0/2 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.76 |  | 0 |  |  |  |  | 187.35 | [5 empty] | DIL
20 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 605.7855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.0303 | 18.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 605,78550 |  | 605.7855 | [22 empty] | VV | 5
21 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 605.7855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 605,78550 |  | 605.7855 | [22 empty] | VV | 5
22 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 605.7855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 11.13 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.144 | 87.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [24 empty] | POP
|  | Budova A - severní pohled : (13,55+1,5)*(4,28-1,8) |  | 37.324 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 37.324 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : (19,75+1,5)*(5,0-1,8) |  | 68 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 68 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 8,4*(5,0-1,8)+1,25*(7,15-1,8) |  | 33.5675 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 33.5675 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : (15,8+1,5)*(7,90-1,8) |  | 105.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 105.53 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : (13,6+1,5*2)*(8,30-1,8) |  | 107.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 107.9 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : (19,8+1,5*2)*(8,30-1,8) |  | 148.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 148.2 | [22 empty] | VV | 1
|  | Západní pohled : (8,18+1,5)*(8,10-1,8)+5,4*(10-1,8) |  | 105.264 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 105.264 | [22 empty] | VV | 1
23 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 605.7855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.59 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.006 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 605,78550 |  | 605.7855 | [22 empty] | VV | 5
24 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 605.7855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.126 | 76.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 605,78550 |  | 605.7855 | [22 empty] | VV | 5
25 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 10.1975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.177 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova A - vstupní výklenek : 1,55*1,45 |  | 2.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | Budova B - severní pohled (nad střechou budovy A) : 4,0*1,20 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | výklenek vedlejšího vstupu se schodištěm : 2,1*1,5 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.04 |  |  |  |  | 24.32 | [5 empty] | DIL
26 | 978015221R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % | m2 | 644.3345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 3.22 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.02 | 12.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova A - severní pohled : 13,53*(4,28+4,02)/2+(1,45+0,15+0,43)*2,96 |  | 62.1583 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,55*2,9+2,34*1,18) |  | -7.2562 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,34+1,18*2)*0,2 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.8421 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 5,3*(4,31+4,5)/2+2,35*(4,5+5,0)/2+12,08*5,0 |  | 94.909 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,7*1,2+1,2*0,86*3+2,4*0,86) |  | -10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,7+1,2*2)*0,2+(1,2+0,86*2)*0,2*3+(2,4+0,86*2)*0,2 |  | 3.996 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 88.105 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 9,65*5,0+1,25*2,15 |  | 50.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*0,9+2,4*1,2+1,15*0,55*2+0,82*0,55+0,97*2,09) |  | -7.7033 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,2+0,9*2)*0,2+(2,4+1,2*2)*0,2+(1,15+0,55*2)*2*0,2+(0,82+0,55*2)*0,2+(0,97+2,09*2)*0,33 |  | 4.5435 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.7777 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : 5,3*7,45+8,4*(7,6+7,9)/2+2,08*7,3+3,99*2,60+0,4*3,0*2 |  | 132.543 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,82*2,83+1,2*1,16*4+2,4*1,16*3+1,77*1,16+1,0*2,07) |  | -31.6838 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,82+2,83*2)*0,2+(1,2+1,16*2)*0,2*4+(2,4+1,16*2)*0,2*3+(1,77+1,16*2)*0,2+(1,0+2,07*2)*0,2 |  | 9.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 110.4492 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 13,58*(8,16+8,30)/2+0,4*3,0*2 |  | 114.1634 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*2,05*6) |  | -14.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,20+2,05*2)*0,2*6 |  | 6.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 105.7634 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 13,27*8,20+6,50*7,53 |  | 157.759 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(2,7*2,05*7+1,44*2,83) |  | -42.8202 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,7+2,05*2)*0,2*9+(1,44+2,83*2)*0,2 |  | 13.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 128.5988 | [22 empty] | VV | 1
|  | Západní pohled : 8,18*(7,76+8,10)/2+5,37*(8,10+10,0)/2 |  | 113.4659 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,17*2,07*4+1,17*0,6) |  | -10.3896 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,17+2,07*2)*0,2*4+(1,17+0,6*2)*0,2 |  | 4.722 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 107.7983 | [22 empty] | VV | 1
27 | 962042321R00 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového | m3 | 1.9996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.2 | 4.4 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.996 | 9.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | Budova B - severní pohled : 1,31*1,40*0,30+2,64*1,83*0,3 |  | 1.9996 | [22 empty] | VV | 0
28 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 7.1857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.42 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Soklová omítka teras : | [24 empty] | VV | 0
|  | Budova B - jižní strana - terasa : (0,52+0,6)/2*3,32+(0,60+0,33)/2*8,35+(0,22+0,33)/2*3,45+0,22*2,25 |  | 7.1857 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 49.52 | [5 empty] | DIL
29 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 26.1733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.892 | 49.52 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 77.65 | [5 empty] | DIL
30 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 130.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.426 | 55.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova B - severní pohled - přístřešek : 4,787*6+4,545*3+2,003*12+2,885+3,278+1,449 |  | 74.005 | [22 empty] | VV | 0
|  | Budova B -severní pohled - zábradlí schodiště : 4,17+4,23+3,2*2+3,32+2,91+3,00+0,54*12+0,54*11 |  | 36.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,23+3,20+3,32+3,0+0,54*11 |  | 19.69 | [22 empty] | VV | 0
31 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 32.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3 | 9.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova B - severní pohled - přístřešek : 5,436*6 |  | 32.616 | [22 empty] | VV | 0
32 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 29.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.221 | 6.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova B - severní pohled - přístřešek : 14,96*2 |  | 29.92 | [22 empty] | VV | 0
33 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 57.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1 | 5.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova B - severní pohled - přístřešek : 28,852*2 |  | 57.704 | [22 empty] | VV | 0
34 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.01445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.327 | 0.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 50.48 | [5 empty] | DIL
35 | 783801811R00 | Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním | m2 | 5.3259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.122 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova A - severní pohled : 1,55*1,45 |  | 2.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.2475 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : 2,08*1,48 |  | 3.0784 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.0784 | [22 empty] | VV | 1
36 | 783801812R00 | Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 649.8345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.068 | 44.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova A - severní pohled : 13,53*(4,28+4,02)/2+(1,45+0,15+0,43)*2,96 |  | 62.1583 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,55*2,9+2,34*1,18) |  | -7.2562 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,34+1,18*2)*0,2 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.8421 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 5,3*(4,31+4,5)/2+2,35*(4,5+5,0)/2+12,08*5,0 |  | 94.909 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,7*1,2+1,2*0,86*3+2,4*0,86) |  | -10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,7+1,2*2)*0,2+(1,2+0,86*2)*0,2*3+(2,4+0,86*2)*0,2 |  | 3.996 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 88.105 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 9,65*5,0+1,25*2,15 |  | 50.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*0,9+2,4*1,2+1,15*0,55*2+0,82*0,55+0,97*2,09) |  | -7.7033 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,2+0,9*2)*0,2+(2,4+1,2*2)*0,2+(1,15+0,55*2)*2*0,2+(0,82+0,55*2)*0,2+(0,97+2,09*2)*0,33 |  | 4.5435 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.7777 | [22 empty] | VV | 1
|  | Budova B - severní pohled : 5,3*7,45+8,4*(7,6+7,9)/2+2,08*7,3+3,99*2,60+0,4*3,0*2 |  | 132.543 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(4,82*2,83+1,2*1,16*4+2,4*1,16*3+1,77*1,16+1,0*2,07) |  | -31.6838 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (4,82+2,83*2)*0,2+(1,2+1,16*2)*0,2*4+(2,4+1,16*2)*0,2*3+(1,77+1,16*2)*0,2+(1,0+2,07*2)*0,2 |  | 9.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 110.4492 | [22 empty] | VV | 1
|  | Východní pohled : 13,58*(8,16+8,30)/2+0,4*3,0*2 |  | 114.1634 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,2*2,05*6) |  | -14.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,20+2,05*2)*0,2*6 |  | 6.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 105.7634 | [22 empty] | VV | 1
|  | Jižní pohled : 13,27*8,20+6,50*7,53 |  | 157.759 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(2,7*2,05*7+1,44*2,83) |  | -42.8202 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (2,7+2,05*2)*0,2*9+(1,44+2,83*2)*0,2 |  | 13.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 128.5988 | [22 empty] | VV | 1
|  | Západní pohled : 8,18*(7,76+8,10)/2+5,37*(8,10+10,0)/2 |  | 113.4659 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,17*2,07*4+1,17*0,6) |  | -10.3896 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,17+2,07*2)*0,2*4+(1,17+0,6*2)*0,2 |  | 4.722 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet opěrné zdi schodiště do 1. PP : 5,50*2,0/2 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 113.2983 | [22 empty] | VV | 1
37 | 7832T00 | Zinkování povrchu kov. stavebních doplňkových prvků | m2 | 15.4923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budova B - severní pohled - přístřešek : 0,06*4*2,8*2+0,06*4*5,4*2 |  | 3.936 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,04+0,06)*2*(1,585*6+1,8*6+1,505*3) |  | 4.965 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,04*4*(0,84*12+1,21+1,375+0,608) |  | 2.1237 | [22 empty] | VV | 0
|  | Budova B -severní pohled - zábradlí schodiště : (0,06+0,04)*2*(1,38+1,4+2,12+1,10)+0,04*4*(1,22+1,26)+0,015*4*0,94*23 |  | 2.894 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,06+0,04)*2*(1,40+1,06+1,10)+0,04*4*1,26+0,015*4*11 |  | 1.5736 | [22 empty] | VV | 0
38 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | 13.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.072 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelové doplňkové konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Budova A - severní pohled - dvířka rozvaděčů el. : 0,5*1,0+0,4*0,6 |  | 0.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | oplechování parapetů zdiva - západní pohled : 0,5*2,0*3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | jižní pohled - zábradlí schodiště do suterénu : 4,0*1,2*2 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
39 | 783904811R00 | Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 13.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.045 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 13,34000 |  | 13.34 | [22 empty] | VV | 5
40 | 783222921RT1 | Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch | m2 | 13.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.306 | 4.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucích | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 13,34000 |  | 13.34 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.36 | [5 empty] | DIL
41 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 8.0447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.942 | 7.58 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
42 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 8.0447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 0.84 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
43 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 8.0447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 3.94 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
44 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 8.0447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
45 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8.0447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## OST 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 190306_I | Revitalizace fasády MŠ U Rybníka 3 - II. etapa | [24 empty] | STA
O: | OST | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Nutné oplocení staveniště vzhledem k stavebním pracím v areálu mateřské školy, mobilní WC, úhrada potřebných energií apod. | [24 empty] | POP | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Nutné oplocení staveniště vzhledem k stavebním pracím v areálu mateřské školy, mobilní WC, úhrada potřebných energií apod.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu