## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Software a hardware na vyšetrenie FFR a mikrovaskulárnej AP pomocou jedného vodiča
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č.1. - Kardiovaskulárny systém hodnotenia epikardiálnej a mikrovasculárnej fyziológie pre koronárnu intervenciu
1. | požaduje sa diagnostický systém pre vyšetrenie pacientov so zameraním na úplné srdcové meranie koronárneho prietoku krvi a mikrocirkulačného odporu za pomoci bezdrôtového vodiča
2. | súčasťou merania je epikardiálne - FFR, a mikrovaskulárne IMR, RRR, CFR, PB-CFR hodnotenie v jednom zariadení, využitie je bez potreby zapojenia iných systémov
3. | požaduje sa bezdrôtové meranie bez nutnosti kompromitovania sterility
4. | požaduje sa mobilné zariadenie s možnosťou využitia na viacerých katetrizačných sálach
5 | požaduje sa ako súčasť program na komplexné spracovanie, analýzu a archiváciu dát (CLOUD, NETWORK, EXCEL, MATLAB)
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Oprávnená kontaktná osoba pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky a overovanie správnosti v prílohách uvedených údajov:
Meno, priezvisko, titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Oprávnená kontaktná osoba pre účely plnenia zmluvy na predmetnú zákazku:
Meno, priezvisko, titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač