## List1 (3)
Špecifikácia predmetu zákazky/ Výkaz výmer
CENOVÁ PONUKA: "Automatizácia príjmu jačmeňa"
Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje (tel., e-mail):
Soupis položek
Číslo položky | Název položky / Popis | Počet ks | Jednotková cena | Celková cena
Blok č.1
Etapa č. E1 - Vybudování rozvodny v objektu příjmu ječmene a sil na ječmen včetně podružných rozvaděčů + Vybudování kabelových tras ke stávajícím spotřebičům v objektu Příjmu a uskladnění ječmene včetně natažení kabelů + Přepojování elektroinstalace a MaR (měření a regulace) na nové rozvaděče a nové řízení technologického procesu
741220109R01 | Dodávka a montáž rozvodnice 01-R01 bez zapojení vodičů | 1 | 0 | 0
741220109R02 | Dodávka a montáž rozvodnice 01-R02 bez zapojení vodičů | 1 | 0 | 0
741220109R04 | Dodávka a montáž rozvodnice 01-R04 bez zapojení vodičů | 1 | 0 | 0
741220109R05 | Dodávka a montáž rozvodnice 01-R05 bez zapojení vodičů | 1 | 0 | 0
741910301R | Dodávka a montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | 474 | 0 | 0
741910302 | Dodávka a montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná oboustranná | 168 | 0 | 0
741110001 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | 1012 | 0 | 0
34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm | 1163.8 | 0 | 0
741110003 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně | 380 | 0 | 0
34571095 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm | 437 | 0 | 0
741110041 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně | 2004 | 0 | 0
34571150 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 13,5/18,7mm | 2304.6 | 0 | 0
741110043 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně | 660 | 0 | 0
34571157 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm | 759 | 0 | 0
741112201 | Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm | 525 | 0 | 0
34571480 | krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm | 525 | 0 | 0
741120311 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 150-185 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | 220 | 0 | 0
34111202 | vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x150mm2 | 253 | 0 | 0
741122631 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | 91 | 0 | 0
34113134 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2 | 104.65 | 0 | 0
741122632 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | 70 | 0 | 0
34113136 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x50mm2 | 80.5 | 0 | 0
741124733 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY) | 30705.217 | 0 | 0
34121271 | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry jádro Cu plné (S/FTP) kategorie 7 | 840 | 0 | 0
34143254 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 2x0,75mm2 | 2613 | 0 | 0
34143270 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 3x0,75mm2 | 6287 | 0 | 0
34143274 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 3x1,50mm2 | 2160 | 0 | 0
34143276 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 3x2,50mm2 | 703 | 0 | 0
34143302 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 5x0,75mm2 | 9572 | 0 | 0
34143288 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x1,50mm2 | 1045 | 0 | 0
34143290 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x2,50mm2 | 1316 | 0 | 0
34113436 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x4,00mm2 | 614 | 0 | 0
34113438 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x10,00mm2 | 501 | 0 | 0
34113439 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x16,00mm2 | 184 | 0 | 0
34143306 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 5x1,50mm2 | 2286 | 0 | 0
34143308 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 5x2,50mm2 | 2308 | 0 | 0
34113452 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 5x25,00mm2 | 363 | 0 | 0
34143318 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 7x0,75mm2 | 4449 | 0 | 0
34113464 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 7x16,00mm2 | 70 | 0 | 0
74113010R1 | Ukončení sdělovacích kabelů na perifériích a v rozvaděči se zapojením na svorku | 415 | 0 | 0
74113010R2 | Ukončení silových kabelů na perifériích a v rozvaděči se zapojením na svorku | 136 | 0 | 0
HZS1291 | Pomocné přípravné práce pro průrazy kabelových tras a jejich zapravení | 1 | 0 | 0
HZS4235 | Kompletační práce elektro (oživování, zkoušky, nastavování) | 1 | 0 | 0
PM | Podružný materiál (svorky, kotevní materiál, přesvorkovací krabičky, kotevní a spojhovací materiál) | 1 | 0 | 0
VN7418100 | Vícenáklady na provádění prací za provozu (nouzové přepojení, provizorní přípojky atd.) | 1 | 0 | 0
998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m | 1 | 0 | 0
741212990R | Demontáž stávajících rozvodů a rozvodnic | 1 | 0 | 0
SIEMENS SIMATIC + programování | Komponenty SIEMENS SIMATIC S7 pro rozvaděče R01, R02, R04, R05 + Programování PLC a Vizualizace + uvádění do provozu
| CPU 1510SP | 4 | 0 | 0
| svorkovnice BU A0, 16 push-in separate | 30 | 0 | 0
| svorkovnice BU A0, 16 push-in jumpered | 51 | 0 | 0
| ET 200SP, AI8 PTC | 9 | 0 | 0
| ET 200SP, AI8 2/4wire | 11 | 0 | 0
| ET 200SP, DI16, 24VDC | 37 | 0 | 0
| ET 200SP, DO16, 24VDC | 24 | 0 | 0
| Programování PLC a Vizualizace + uvádění do provozu | 1 | 0 | 0
Mezisoučet za Blok č.1 |  |  |  | 0
Blok č.2
Etapa č.M1 - Instalace zdrojů tlakového vzduchu + rozvod tlakového vzduchu
Zdroje tlakového vzduchu a rozvody tlakového vzduchu pro část vyskladňování ječmene ze sil
09-010 | Kompresor se vzdušníkem s příslušenstvím (9m3/hod při tlaku 9 bar) | 1 | 0 | 0
09-011 | Sušička vzduchu pro kompresor se vzdušníkem (položka 09-010) | 1 | 0 | 0
02-M103 | Rozvod tlakového vzduchu nad sily včetně ruční uzavíracích ventilů (40 odboček s ručními ventily) včetně montáže [soubor] | 1 | 0 | 0
02-M104 | Pozinkované drátěnné kabelové žlaby pro uložení rozvodu tlakového vzduchu a kabelových vedení v prostoru nad ječmennými sily včetně potřebných konzol a spojovacího kotvícího materiálu [soubor] | 1 | 0 | 0
Etapa č.M2 - Instalace nové technologie na výpady z ječmenných sil
02-151; 02-153; 02-155; 02-157; 02-159; 02-161; 02-163; 02-165; 02-167; 02-169; 02-172; 02-175; 02-178; 02-181; 02-184; 02-187; 02-187; 02-190; 02-193; 02-196; 02-199; 02-202; 02-204; 02-206; 02-208; 02-210; 02-212; 02-214; 02-216; 02-218; 02-220 | Ruční uzavírací hradítko na výpadu ze sila | 30 | 0 | 0
02-152; 02-154; 02-156; 02-158; 02-160; 02-162; 02-164; 02-166; 02-168; 02-170; 02-173; 02-176; 02-179; 02-182; 02-185; 02-188; 02-191; 02-194; 02-197; 02-200; 02-203; 02-205; 02-207; 02-209; 02-211; 02-213; 02-215; 02-217; 02-219; 02-221 | Pneumatické hradítko s pozicionerem (pro vyhodnocování polohy otevření hradítka) | 30 | 0 | 0
02-174; 02-177; 02-180; 02-183; 02-186; 02-189; 02-192; 02-195; 02-198; 02-201; | Dvoucestná oboustranná klapka s pneupohonem a koncovými snímači | 10 | 0 | 0
09-009B | Manometr pro měření tlaku vzduchu do 10 barů | 1 | 0 | 0
02-M101 | Spádové potrubí ze sila do redleru DN200 - tloušťka stěny 5 mm | 40 | 0 | 0
02-M102 | Y kus pro vpád ze spádového potrubí do redleru | 20 | 0 | 0
M-M01 | Montážní práce spojené s instalací klapek, konzol a spádových potrubí včetně potřebných manipulačních mechanismů [soubor] | 1 | 0 | 0
Etapa č. E2 - Napojování nové strojní technologie označované Etapou M.1 - Instalace zdrojů tlakového vzduchu + rozvodů tlakového vzduchu a Etapou M. 2 – Instalace nové technologie na výpady z ječmenných sil
741124733 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY) | 6618.261 | 0 | 0
34143290 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x2,50mm2 | 59 | 0 | 0
34143254 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 2x0,75mm2 | 244 | 0 | 0
34143270 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 3x0,75mm2 | 814 | 0 | 0
34143274 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 3x1,50mm2 | 906 | 0 | 0
34143276 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 3x2,50mm2 | 28 | 0 | 0
34143302 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 5x0,75mm2 | 2296 | 0 | 0
34143318 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 7x0,75mm2 | 3264 | 0 | 0
74113010R1 | Ukončení sdělovacích kabelů na perifériích a v rozvaděči se zapojením na svorku | 42 | 0 | 0
74113010R2 | Ukončení silových kabelů na perifériích a v rozvaděči se zapojením na svorku | 3 | 0 | 0
HZS1291 | Pomocné přípravné práce pro průrazy kabelových tras a jejich zapravení | 1 | 0 | 0
HZS4235 | Kompletační práce elektro (oživování, zkoušky, nastavování) | 1 | 0 | 0
PM | Podružný materiál (svorky, kotevní materiál, přesvorkovací krabičky, kotevní a spojhovací materiál) | 1 | 0 | 0
VN7418100 | Vícenáklady na provádění prací za provozu (nouzové přepojení, provizorní přípojky atd.) | 1 | 0 | 0
998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m | 1 | 0 | 0
| Programování PLC a Vizualizace + uvádění do provozu | 1 | 0 | 0
Mezisoučet za Blok č.2 |  |  |  | 0
Blok č.3
Etapa č.M3 - Instalace nových nových dopravníků nad ječmennými sily
09-012 | Kompresor se vzdušníkem s příslušenstvím (9m3/hod při tlaku 9 bar) | 1 | 0 | 0
09-013 | Sušička vzduchu pro kompresor se vzdušníkem (položka 09-012) | 1 | 0 | 0
02-M005 | Rozvod tlakového vzduchu nad sily včetně ruční uzavíracích ventilů (40 odboček s ručními ventily) včetně montáže [soubor] | 1 | 0 | 0
02-M006 | Pozinkované drátěnné kabelové žlaby pro uložení rozvodu tlakového vzduchu a kabelových vedení v prostoru nad ječmennými sily včetně potřebných konzol a spojovacího kotvícího materiálu [soubor] | 1 | 0 | 0
02-039; 02-053; 02-068 | Řetězový dopravník redler TR 260 X 47 000 - Výkon redleru 70 m3/hod – 40 t/hod ječmen, POZINKOVANÝ , plastové dno, bezezbytkový | 3 | 0 | 0
02-050; 02-065 | Řetězový dopravník redler TR 260 X 7 000 - Výkon redleru 70 m3/hod – 40 t/hod ječmen, POZINKOVANÝ , plastové dno, bezezbytkový | 2 | 0 | 0
02-040; 02-041; 02-042; 02-043; 02-044; 02-045; 02-046; 02-047; 02-048; 02-049; 02-051; 02-052; 02-054; 02-55; 02 -056; 02-057; 02-058; 02-059; 02-060;02-061; 02-062; 02-062; 02-063; 02-066; 02-067; 02-069; 02-070; 02-071; 02-072; 02-073; 02-074; 02-075; 02-076; 02-077; 02-078 | Výpadové hradítko s pneupohonem a koncovými snímači polohy z redleru | 34 | 0 | 0
02-030; 02-079 až 02-098 | Dvoucestná oboustranná klapka s pneupohonem a koncovými snímači | 3 | 0 | 0
02-M001 | Ocelové konzole pro zavěšení nebo podepření redleru | 75 | 0 | 0
02-M003 | Spádové potrubí z hradítka redleru do sila DN200 - tloušťka stěny 5 mm | 30 | 0 | 0
02-M004 | Spádové potrubí z z elevátoru do redleru - tloušťka stěny 5 mm | 4 | 0 | 0
02-033A | Dvoucestná oboustranná klapka s pneupohonem a koncovými snímači - výpady z elevátoru a trasování do redleru - ATYP - úprava pro místní řešení | 1 | 0 | 0
02-033B; 02-033C | Dvoucestná oboustranná klapka s pneupohonem a koncovými snímači - výpady z elevátoru a trasování do redleru | 2 | 0 | 0
02-036A | Ruční uzavírací hradítko DN200 | 1 | 0 | 0
02-034B; 02-036B | Pneumatické uzavírací hradítko DN200 s koncovými snímači polohy | 2 | 0 | 0
09-015B; 09-017B; 09-018B | Manometr pro měření tlaku vzduchu do 10 barů | 3 | 0 | 0
M-M02 | Montážní a stavební práce spojené s instalací diskových dopravníků, klapek, konzol a spádových potrubí včetně potřebných manipulačních mechanismů a nových průrazů stropy sil pro umístění snímačů [soubor] | 1 | 0 | 0
Etapa č. E3 - Napojování nové strojní technologie označované Etapou M.3 – Instalace nových snímačů teploty a snímačů pro určení množství materiálu v sile a Instalace nových diskových dopravníků nad ječmennými sily + nová rozdělovací klapka a hradítko pro elevátor (u dveří) na ječmenných silech (dle TS se jedná o klapku 02-033 a hradítko 02-034)
741124733 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY) | 6406.087 | 0 | 0
34113437 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x6,00mm2 | 177 | 0 | 0
34143290 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x2,50mm2 | 144 | 0 | 0
34143254 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 2x0,75mm2 | 244 | 0 | 0
34143270 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 3x0,75mm2 | 720 | 0 | 0
34143274 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 3x1,50mm2 | 748 | 0 | 0
34143276 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 3x2,50mm2 | 160 | 0 | 0
34143302 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 5x0,75mm2 | 2160 | 0 | 0
34143318 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 7x0,75mm2 | 3014 | 0 | 0
74113010R1 | Ukončení sdělovacích kabelů na perifériích a v rozvaděči se zapojením na svorku | 45 | 0 | 0
74113010R2 | Ukončení silových kabelů na perifériích a v rozvaděči se zapojením na svorku | 7 | 0 | 0
HZS1291 | Pomocné přípravné práce pro průrazy kabelových tras a jejich zapravení | 1 | 0 | 0
HZS4235 | Kompletační práce elektro (oživování, zkoušky, nastavování) | 1 | 0 | 0
PM | Podružný materiál (svorky, kotevní materiál, přesvorkovací krabičky, kotevní a spojhovací materiál) | 1 | 0 | 0
VN7418100 | Vícenáklady na provádění prací za provozu (nouzové přepojení, provizorní přípojky atd.) | 1 | 0 | 0
998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m | 1 | 0 | 0
| Programování PLC a Vizualizace + uvádění do provozu | 1 | 0 | 0
Mezisoučet za Blok č.3 |  |  |  | 0
Blok č.4
Etapa č. M4 - Výměna horního a spodního dopravníku a snímače hladiny v sile na prach + výměna dopravníků na expedici odpadu a sladového květu, instalace nových hradítek a snímačů pro jednotlivá sila na odpad
02-408; 02-410; 02-412; 02-414; 02-416; 02-418 | Hradítko s pneumatickým pohonem a koncovými snímači | 6 | 0 | 0
02-429 | Dopravník do prachového sila v provedení EX - zóna 20 | 1 | 0 | 0
02-430 | Zařízení pro narušení prachové klemby v prachovém sile - zóna 20 | 1 | 0 | 0
02-431 | Vyklízecí dopravník z prachového sila v provedení EX - zona 20 | 1 | 0 | 0
02-419 | Dopravník na sladový květ délky 15 m v provedení EX - zona 21 | 1 | 0 | 0
02-420 | Dopravník na prach délky 4 m v provedení EX - zona 21 | 1 | 0 | 0
02-421 | Dopravník na prach délky 10 m v provedení EX - zona 21 | 1 | 0 | 0
02-425 | Dopravník na zadinu a zlomky délky 10 m v provedení EX - zona 21 | 1 | 0 | 0
M-M04 | Montážní práce spojené s instalací technologických zařízení (dopravníky), klapek, konzol a spádových potrubí včetně potřebných manipulačních mechanismů [soubor] | 1 | 0 | 0
02-M106 | Pozinkované drátěné kabelové žlaby pro uložení rozvodu tlakového vzduchu a kabelů od pneumatických prvků [soubor] včetně potřebných konzol spojovacího a kotvícího materiálu | 1 | 0 | 0
Etapa č. E6 - Napojování nové strojní technologie označované Etapou M.5 - Výměna horního a spodního dopravníku a snímače hladiny v sile na prach + výměna dopravníků na expedici odpadu a sladového květu, instalace nových hradítek a snímačů pro jednotlivá sila na odpad
741124733 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY) | 1088.696 | 0 | 0
34143290 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x2,50mm2 | 408 | 0 | 0
34143318 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 7x0,75mm2 | 436 | 0 | 0
34143254 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 2x0,75mm2 | 408 | 0 | 0
74113010R1 | Ukončení sdělovacích kabelů na perifériích a v rozvaděči se zapojením na svorku | 24 | 0 | 0
74113010R2 | Ukončení silových kabelů na perifériích a v rozvaděči se zapojením na svorku | 6 | 0 | 0
HZS1291 | Pomocné přípravné práce pro průrazy kabelových tras a jejich zapravení | 1 | 0 | 0
HZS4235 | Kompletační práce elektro (oživování, zkoušky, nastavování) | 1 | 0 | 0
PM | Podružný materiál (svorky, kotevní materiál, přesvorkovací krabičky, kotevní a spojovací materiál) | 1 | 0 | 0
VN7418100 | Vícenáklady na provádění prací za provozu (nouzové přepojení, provizorní přípojky atd.) | 1 | 0 | 0
998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m | 1 | 0 | 0
| Programování PLC a Vizualizace + uvádění do provozu | 1 | 0 | 0
Mezisoučet za Blok č.4 |  |  |  | 0
Blok č.5
Etapa č. M5 - Výměna šnekového dopravníku za trubkový diskový dopravník - venku podél linky LAUSMANN
LS-001 | Trubkový diskový dopravník DN200 s kapacitou 40 t/hod délky 25 m | 1 | 0 | 0
M-M05 | Demontáž původního dopravníku, úprava napojení vpádů a výpadů, montáž nového dopravníku | 1 | 0 | 0
Etapa č. E6 - Napojování nové strojní technologie označované Etapou M.5 - Výměna dopravníku na slad podél linky LAUSMANN
741124733 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY) | 420 | 0 | 0
34113437 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 4x6,00mm2 | 109 | 0 | 0
34143318 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 7x0,75mm2 | 250 | 0 | 0
34143254 | kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V 2x0,75mm2 | 124 | 0 | 0
74113010R1 | Ukončení sdělovacích kabelů na perifériích a v rozvaděči se zapojením na svorku | 6 | 0 | 0
74113010R2 | Ukončení silových kabelů na perifériích a v rozvaděči se zapojením na svorku | 2 | 0 | 0
HZS1291 | Pomocné přípravné práce pro průrazy kabelových tras a jejich zapravení | 1 | 0 | 0
HZS4235 | Kompletační práce elektro (oživování, zkoušky, nastavování) | 1 | 0 | 0
PM | Podružný materiál (svorky, kotevní materiál, přesvorkovací krabičky, kotevní a spojhovací materiál) | 1 | 0 | 0
VN7418100 | Vícenáklady na provádění prací za provozu (nouzové přepojení, provizorní přípojky atd.) | 1 | 0 | 0
998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m | 1 | 0 | 0
Mezisoučet za Blok č.5 |  |  |  | 0
Blok č.6
Školení, Zkušební provoz
S - 001 | Školení obsluhy a údržby na ovládání a údržbu technologie (3 termíny školen realizované vždy po ukončení bloků č. 2,3,4) | 3 | 0 | 0
ZP - 001 | Zkušební provoz částí technologie dle dokončených bloků č. 2,3,4 v délce 60 dní od předání do zkušebního provozu dílčího bloku včetně 7 denní fyzické přítomnosti dodavatele pro účely operativního řešení | 3 | 0 | 0
| Finální dokončovací práce elektro - Celkové zkoušky, ucpávky průchodů kabeláží, demontáže starých kabeláží | 1 | 0 | 0
Mezisoučet za Blok č.6 |  |  |  | 0
Rekapitulace celkové investice
Celková suma bez DPH za Blok č.1 |  |  | 0
Celková suma bez DPH za Blok č.2 |  |  | 0
Celková suma bez DPH za Blok č.3 |  |  | 0
Celková suma bez DPH za Blok č.4 |  |  | 0
Celková suma bez DPH za Blok č.5 |  |  | 0
Celková suma bez DPH za Blok č.6 |  |  | 0
Celkem suma bez DPH |  |  | 0