Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie samorozpínacích dýchacích vakov (ambuvakov), doprava na miesto určenia a kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Samorozpínací dýchací vak (ambuvak) – 2ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

- požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - Ambuvak určený pre dospelé osoby |  |
| - Objem max. 1500 ml |  |
| - Jednoplášťové prevedenie prístroja |  |
| - Možnosť opakovaného použitia |  |
| - Možnosť sterilizácie (autoklávovateľnosť) |  |
| - Bezlatexové prevedenie |  |
| - Súčasťou ambuvaku je rezervoár kyslíka, filter a minimálne dve tvárové polomasky rôznych veľkostí pre dospelých |  |
| - Zabudovaný tlakový obmedzovač zabraňujúci stlačeniam v prípade zvýšeného odporu dýchacích ciest pacienta |  |
| - Možnosť priameho napojenia na pacientsky ventil |  |
| - Ľahká uchopiteľnosť, integrované držadlo pre zvýšený užívateľský komfort |  |