**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie samorozpínacích dýchacích vakov (ambuvakov), doprava na miesto určenia a kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Samorozpínací dýchací vak (ambuvak) – 2ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

* požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. Ambuvak určený pre dospelé osoby
 |  |
| 1. Objem max. 1500 ml
 |  |
| 1. Jednoplášťové prevedenie prístroja
 |  |
| 1. Možnosť opakovaného použitia
 |  |
| 1. Možnosť sterilizácie (autoklávovateľnosť)
 |  |
| 1. Bezlatexové prevedenie
 |  |
| 1. Súčasťou ambuvaku je rezervoár kyslíka, filter a minimálne dve tvárové polomasky rôznych veľkostí pre dospelých
 |  |
| 1. Zabudovaný tlakový obmedzovač zabraňujúci stlačeniam v prípade zvýšeného odporu dýchacích ciest pacienta
 |  |
| 1. Možnosť priameho napojenia na pacientsky ventil
 |  |
| 1. Ľahká uchopiteľnosť, integrované držadlo pre zvýšený užívateľský komfort
 |  |