## Harmonogram oprav
Harmonogram opráv vodomerov VVS, a.s. na rok 2023 od 1.7.2022 do 30.6.2024
|  |  |  | rok 2023 | [59 empty] | rok 2024 | [59 empty] | 2023, 2024
|  |  |  | JÚL | [8 empty] | celkom | AUGUST | [8 empty] | celkom | SEPTEMBER | [8 empty] | celkom | OKTÓBER | [8 empty] | celkom | NOVEMBER | [8 empty] | celkom | DECEMBER | [8 empty] | celkom | JANUÁR | [8 empty] | celkom | FEBRUÁR | [8 empty] | celkom | MAREC | [8 empty] | celkom | APRÍL | [8 empty] | celkom | MÁJ | [8 empty] | celkom | JÚN | [8 empty] | celkom
DN | Výrobca vodomera | Typ vodomera | Označenie vodomera | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | Spolu celkom
20 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWI109 Q3=4.0 DN20, L165 | WCOMWI109Q4_165_20 | 1 | 39 | 77 | 35 | 44 |  |  | 11 |  | 207 | 3 | 7 | 47 | 23 | 49 |  |  | 9 |  | 138 | 4 | 1 | 60 | 4 | 12 |  |  | 18 |  | 99 |  |  | 57 |  | 5 |  |  | 2 |  | 64 |  | 1 | 33 |  | 9 |  |  |  | 5 | 48 | 6 |  | 48 | 6 |  |  |  |  | 5 | 65 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 630
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN.261 | WMNQN25X261_165_20 |  | 111 | 129 | 25 | 43 |  | 7 | 35 |  | 350 | 2 |  | 58 | 7 | 33 |  | 9 | 19 | 31 | 159 | 90 | 129 | 69 | 21 | 14 |  |  |  | 15 | 338 | 13 | 73 | 14 | 49 | 27 |  | 30 |  | 7 | 213 | 35 | 208 | 4 | 55 | 86 | 20 | 1 |  | 21 | 430 | 68 | 5 | 104 |  | 20 |  | 7 | 1 | 5 | 210 | 10 | 110 | 118 | 85 | 91 |  |  |  | 14 | 428 | 27 |  | 25 | 78 | 4 |  | 41 | 4 | 16 | 195 | 11 | 4 | 16 | 52 | 68 |  |  |  |  | 151 | 5 |  | 93 | 56 | 15 |  |  | 57 | 129 | 355 | 17 |  | 106 | 39 | 82 | 12 |  |  | 147 | 403 | 98 |  | 151 | 69 | 175 | 78 |  | 2 | 167 | 740 | 3972
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN | WMNQN25XN_165_20 | JÚL 1020: 14; JÚL 1030: 16; JÚL 1050: 21; JÚL 1070: 3; JÚL 1080: 2 | 56 |  | 17 | 2 |  |  | 1 | 4 | 13 |  | 37 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 28 |  | 1 |  | 24 | 9 | 6 |  |  | 68 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5 |  | 30 |  |  | 53 |  | 46 | 19 |  | 15 |  | 133 |  |  | 15 |  |  | 10 | 25 |  |  | 50 |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  |  | 13 | 63 | 5 | 122 | 24 | 71 | 1 |  | 2 |  | 288 | 133 | 152 | 285 | 72 | 145 | 94 | 10 | 10 |  | 901 | 71 |  | 113 | 215 | 119 | 79 | 114 | 46 |  | 757 | 2338
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN.K | WMNQN25XNK_165_20 | JÚL 1020: 24; JÚL 1030: 17; JÚL 1050: 31; JÚL 1070: 7; JÚL 1080: 35 | 114 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 42 |  | 44 | 8 | 22 | 4 | 22 |  | 2 |  |  | 3 | 61 | [5 empty] | 9 |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 5 | 32 |  |  | 11 |  | 13 |  | 19 | 1 | 7 | 51 |  |  | 24 | 19 | 15 |  | 30 | 14 | 3 | 105 |  |  | 39 |  |  | 15 | 14 | 5 | 13 | 86 |  | 13 | 1 | 5 | 45 |  |  | 30 |  | 94 |  | 3 | 19 | 2 |  |  |  |  | 13 | 37 |  | 106 | 14 | 12 | 2 |  |  |  | 13 | 147 |  |  | 4 | 1 | 63 |  |  | 6 |  | 74 | 855
20 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID3 Q3=4 DN20, L165 | WMWI109Q4.0_165_20 | 24 | 69 | 129 | 95 | 74 | 67 | 4 | 110 | 33 | 605 | 17 | 9 | 114 | 23 | 64 | 22 | 1 | 47 | 31 | 328 | 18 | 27 | 86 | 33 | 55 | 28 | 34 | 118 | 18 | 417 | 12 | 16 | 110 | 93 | 56 | 82 | 86 | 115 | 38 | 608 | 29 | 26 | 79 | 135 | 67 | 34 | 93 | 19 | 28 | 510 | 72 | 25 | 141 | 87 | 138 | 36 | 59 | 45 | 18 | 621 |  | 17 |  |  | 9 |  | 2 | 1 | 50 | 79 | 9 | 35 | 17 |  | 81 | 3 | 14 | 10 | 9 | 178 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | 31 | 24 | 125 | 149 | 106 | 164 | 46 | 21 | 84 | 35 | 754 | 16 | 8 | 163 | 32 | 117 | 29 | 12 | 27 | 38 | 442 | 35 | 32 | 113 | 52 | 57 | 50 | 14 | 28 | 35 | 416 | 4989
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=4.0 m3, DN20, L165 | WV420Q4.0_165_20 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 3 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 8
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 2,5 DN20, L165 | WV420QN25_165_20 | 92 | 12 | 384 | 229 | 197 | 8 | 36 | 201 | 111 | 1270 | 54 | 317 | 86 | 119 | 154 | 255 | 6 | 87 | 165 | 1243 | 189 |  | 500 | 160 | 44 | 220 | 5 | 27 | 77 | 1222 | 3 | 14 | 360 | 308 | 192 | 96 | 46 | 107 | 102 | 1228 | 55 | 337 | 90 | 119 | 206 | 259 | 6 |  | 212 | 1284 | 74 | 12 | 350 | 321 | 214 | 117 | 161 | 3 | 136 | 1388 | 79 | 2 | 413 | 287 | 248 | 241 | 127 | 199 | 180 | 1776 | 277 | 141 | 565 | 326 | 324 | 201 | 147 | 396 | 184 | 2561 | 261 | 227 | 433 | 297 | 348 | 211 | 4 | 252 | 174 | 2207 | 195 | 283 | 562 | 422 | 405 | 191 | 12 | 264 | 59 | 2393 | 46 |  | 216 | 79 | 3 | 259 | 98 | 365 | 51 | 1117 | 10 | 215 | 226 | 115 | 85 | 121 |  | 268 | 19 | 1059 | 18748
20 Celkom |  |  |  | 116 | 119 | 546 | 324 | 323 | 75 | 50 | 348 | 144 | 2602 | 72 | 343 | 202 | 143 | 218 | 278 | 11 | 189 | 196 | 1949 | 215 | 49 | 590 | 215 | 99 | 252 | 39 | 145 | 99 | 2140 | 15 | 33 | 470 | 401 | 250 | 187 | 133 | 222 | 141 | 2129 | 112 | 363 | 170 | 254 | 324 | 302 | 105 | 19 | 245 | 2372 | 146 | 37 | 512 | 408 | 365 | 168 | 239 | 54 | 161 | 2365 | 79 | 19 | 491 | 306 | 318 | 260 | 159 | 229 | 233 | 2523 | 286 | 176 | 637 | 326 | 405 | 229 | 200 | 411 | 206 | 3073 | 261 | 240 | 436 | 302 | 405 | 211 | 4 | 282 | 204 | 2496 | 287 | 416 | 951 | 610 | 655 | 238 | 33 | 407 | 236 | 3833 | 212 | 266 | 784 | 234 | 349 | 394 | 120 | 402 | 249 | 3010 | 214 | 247 | 608 | 453 | 499 | 328 | 128 | 350 | 221 | 3048 | 31540
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 6 XN | WMNQN6XN_260_25 | JÚL 1030: 2 | 2 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 6
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 6 XN.K | WMNQN6XNK_260_25 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2
25 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4 Q3=10 DN25, L260 | WMWID4Q10_260_25 | JÚL 1030: 3 | 3 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 4 | 7 | 22 | 7 | 20 | 5 | 1 | 6 | 10 | 82 | 1 |  | 21 | 4 | 12 | 2 |  |  | 2 | 42 | 4 | 5 | 16 | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 51 | 180
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 6 DN25 L260 | WV420QN6_260_25 | JÚL 1010: 30; JÚL 1020: 56; JÚL 1040: 1; JÚL 1070: 1; JÚL 1090: 3 | 91 | 1 | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 9 | 6 | 1 | 4 |  | 14 | 1 | 6 | 27 |  | 59 | 9 |  | 4 | 6 | 21 | 22 | 35 | 11 | 1 | 109 | 3 |  | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 |  |  | 25 | 4 | 1 | 3 | 55 | 15 |  | 41 | 1 |  | 120 | 34 |  | 9 | 21 | 30 | 2 |  |  |  | 96 |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 28 | 14 | 15 |  | 23 | 6 | 1 |  |  | 87 |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  | 6 | 6 |  |  | 4 | 1 |  |  | 17 | 630
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=6.3 m3, DN25, L260 | WV420Q6.3_260_25 | JÚL 1020: 15; JÚL 1030: 31; JÚL 1050: 7; JÚL 1060: 27; JÚL 1070: 4 | 84 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  | 5 | 19 |  | 21 | 14 | 2 |  |  | 61 | 1 |  | 7 |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 14 |  | 12 |  | 24 |  | 9 |  |  | 59 | 16 | 9 | 14 | 10 | 9 |  | 9 |  | 11 | 78 | 2 |  | 10 |  | 32 | 1 | 1 |  | 1 | 47 | 23 | 5 | 27 |  | 7 | 9 | 9 |  |  | 80 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 441
25 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4 Q3=10 DN25, L260 | WCOMWID4Q10_260_25 | JÚL 1060: 2 | 2 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2
25 Celkom |  |  |  | 30 | 71 | 34 | 1 | 7 | 29 | 5 | 0 | 3 | 182 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 12 | 0 | 18 | 1 | 6 | 27 | 0 | 71 | 9 | 5 | 23 | 6 | 42 | 36 | 37 | 11 | 1 | 174 | 4 | 0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 15 | 55 | 39 | 0 | 50 | 1 | 0 | 179 | 50 | 9 | 23 | 31 | 39 | 2 | 9 | 0 | 11 | 174 | 2 | 0 | 15 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 53 | 23 | 5 | 33 | 1 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 88 | 32 | 21 | 37 | 7 | 43 | 11 | 3 | 6 | 10 | 170 | 1 | 0 | 27 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 4 | 11 | 22 | 1 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 71 | 1261
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 10 XN.K | WMNQN10XNK_300_40 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2
40 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWI D4 Q3=16 DN40, L300 | WMWID4Q16_300_40 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 41 | 2 | [5 empty] | 43 | [9 empty] | 0 |  |  | 25 | [6 empty] | 25 | 69
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=16 m3, DN40, L300 | WV420Q16_300_40 | JÚL 1010: 9; JÚL 1020: 13; JÚL 1070: 1 | 23 | [9 empty] | 0 | 11 | 1 | 7 |  |  |  |  | 10 |  | 29 | 4 |  | 16 | 2 | 6 |  |  | 5 |  | 33 | 1 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 3 |  | 5 | 12 | 3 |  | 6 |  |  | 29 | 11 |  | 44 | 12 |  |  |  | 5 |  | 72 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 213
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 10 DN40, L300 | WV420QN10_300_40 | JÚL 1030: 17 | 17 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 1 | 5 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 6 |  | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  | 14 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 5 |  |  | 22 |  | 2 |  |  |  |  | 24 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 78
40 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4Q3=16 DN40, L300 | WCOMWID4Q16_300_40 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1
40 Celkom |  |  |  | 9 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 | 4 | 1 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 17 | 1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 64 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 363
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN50 L 200 R100 | WMEISTR100R_200_50 | [54 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [33 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 14
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN50 L 270 R100 | WMEISTR100R_270_50 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 8 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 7 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 1 |  | 2 | 11 |  |  |  |  | 15 | 2 |  | 7 | 6 | 13 |  |  | 3 |  | 31 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 69 | bar: JÚL 1030
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStreamRF P DN50 L 270 R315 | WMEISTR315R_270_50 | [24 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 8 |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 6 |  | 2 |  |  | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 46
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L200 | WMEISTREAM_200_50 | [9 empty] | 1 | [89 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | bar: JÚL 1030
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L270 | WMEISTREAM_270_50 | JÚL 1020: 1; JÚL 1030: 22; JÚL 1050: 1; JÚL 1060: 2; JÚL 1070: 1 | 27 |  |  | 13 | [6 empty] | 13 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  | 2 | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 11 |  |  | 7 | [6 empty] | 7 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | 2 | 11 | 1 | [5 empty] | 14 |  |  | 24 | [6 empty] | 24 |  | 1 | 21 | [6 empty] | 22 |  | 1 | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 142
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L 270 R100 | WMEISTRR100_270_50 | JÚL 1050: 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [30 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 10
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WP Dynamic DN50 L200 | WWPD_200_50 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [38 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 11 | bar: JÚL 1060
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WS Dynamic 50 | WWSD_270_50 | JÚL 1030: 8 | 8 | 1 |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 5 | [6 empty] | 7 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 3 | 3 | [6 empty] | 6 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | 63
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN50 L200 | WWESANWPGR_200_50 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 3 | bar: JÚL 1030
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN50 L270 | WWESANWSG_270_50 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN50 L270 | WWESANWSGR_270_50 | [44 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [49 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN50 L200 | WWESANWPG_200_50 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 3
50 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN50 L270 MID | WAQUILAV3R_270_50 | [22 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 4
50 Celkom |  |  |  | 0 | 1 | 33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 5 | 14 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 1 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 369
65 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 65 L 200 | WMEISTREAM_200_65 | [48 empty] | 1 | 1 | [38 empty] | 1 | 1 | [30 empty] | 2
65 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN80 L 225 R100 | WMEISTR100R_225_80 | [20 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 7
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN80 L 300 R100 | WMEISTR100R_300_80 | [31 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [27 empty] | 1 |  | 1 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 3
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStreamRF P DN80 L300 R315 | WMEISTR315R_300_80 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 19
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF Plus DN80 L225 R315 | WMEISTREAM_225_80 | [9 empty] | 1 | [70 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 3 | bar: JÚL 1030
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 80 L 300 | WMEISTREAM_300_80 | JÚL 1030: 5 | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 34
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream Plus DN 80 L 300 | WMEISTREAMP_300_80 | [30 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [59 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN80, L200 | WWPD_200_80 | [80 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 3
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN80, L225 | WWPD_225_80 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [69 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | bar: JÚL 1030
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WS Dynamic 80 | WWSD_300_80 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | [11 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 16 | bar: JÚL 1020 to JÚL 1030; JÚL 1050
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN80 L225 | WWESANWPG_225_80 | [54 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 3
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN80 L225 | WWESANWPGR_225_80 | [82 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN80 L300 | WWESANWSG_300_80 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [69 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN80 L300 | WWESANWSGR_300_80 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [79 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1
80 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN80 L300 | WAQUILAV3R_300_80 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [54 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2
80 Celkom |  |  |  | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN 100 L 250 R100 | WMEIST100R_250_100 | [31 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [28 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 4
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 100 L 250 R100 | WMEISTR100_250_100 | [62 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 3
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN100 L 300 | WMEISTREAM_250_100 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 15
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN100, L250 | WWPD_250_100 | [18 empty] | 1 | 1 | [38 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 3
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | WS Dynamic 100 | WWSD_360_100 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [59 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 3 | bar: JÚL 1050
100 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN100 L250 | WWESANWPG_250_100 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [39 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2
100 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN100 L360 | WWESANWSG_360_100 | [9 empty] | 1 | [89 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | bar: JÚL 1050
100 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN100 L360 MID | WAQUILAV3R_360_100 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [69 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1
100 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 32
150 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 150 L300 | WMEISTREAM_300_150 | [38 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [70 empty] | 2
150 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN150, L300 | WWPD_300_150 | [42 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [70 empty] | 1
150 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP 222 DN150 L300 PN40 | WWESAWP222_300_150 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [100 empty] | 1
150 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN150 L300 | WWESANWPG_300_150 | [9 empty] | 1 | [110 empty] | 1 | bar: JÚL 1040
150 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
200 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 200, L350, R100 | WMEISTR100_350_200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [30 empty] | 1
200 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN200 L350 | WWESANWPG_350_200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [30 empty] | 1
200 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN200, L350 | WWPD_350_200 | [35 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [80 empty] | 1
200 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
300 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN300, L500 | WWPD_500_300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [30 empty] | 1
300 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 300 L 500 R100 | WMEISTR100_500_300 | [9 empty] | 1 | [110 empty] | 1 | bar: JÚL 1030
300 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkový súčet |  |  |  | 155 | 205 | 639 | 326 | 336 | 107 | 57 | 348 | 147 | 2880 | 74 | 346 | 231 | 143 | 226 | 278 | 11 | 190 | 198 | 1994 | 233 | 54 | 624 | 219 | 127 | 254 | 47 | 185 | 99 | 2279 | 32 | 50 | 534 | 409 | 311 | 228 | 171 | 242 | 145 | 2403 | 117 | 364 | 204 | 260 | 344 | 303 | 110 | 20 | 246 | 2446 | 170 | 44 | 549 | 481 | 437 | 168 | 297 | 55 | 162 | 2638 | 149 | 30 | 574 | 361 | 378 | 263 | 172 | 241 | 244 | 2841 | 288 | 176 | 665 | 326 | 438 | 231 | 202 | 412 | 208 | 3143 | 286 | 253 | 496 | 305 | 413 | 220 | 15 | 283 | 206 | 2628 | 321 | 439 | 1081 | 621 | 702 | 250 | 36 | 413 | 247 | 4110 | 214 | 268 | 867 | 238 | 361 | 397 | 121 | 402 | 251 | 3119 | 220 | 263 | 688 | 454 | 522 | 339 | 133 | 355 | 222 | 3196 | 33677
Skratka: | Závod:
1000 | Generálne riaditeľstvo
1010 | Bardejov
1020 | Humenné
1030 | Košice
1040 | Michalovce
1050 | Prešov
1060 | Rožňava
1070 | Svidník
1080 | Trebišov
1090 | Vranov nad Topľou

## Plán opráv
Plán opráv vodomerov VVS, a.s. na rok od 1.7.2023 do 30.6.2024
DN | Výrobca vodomera | Typ vodomera | Označenie vodomera | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | celkom
20 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWI109 Q3=4.0 DN20, L165 | WCOMWI109Q4_165_20 | 14 | 48 | 331 | 68 | 119 | 0 | 0 | 40 | 10 | 630
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN.261 | WMNQN25X261_165_20 | 376 | 640 | 887 | 536 | 658 | 110 | 95 | 118 | 552 | 3972
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN | WMNQN25XN_165_20 | 295 | 188 | 618 | 311 | 440 | 230 | 163 | 93 | 0 | 2338
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN.K | WMNQN25XNK_165_20 | 9 | 168 | 133 | 62 | 196 | 26 | 70 | 133 | 58 | 855
20 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID3 Q3=4 DN20, L165 | WMWI109Q4.0_165_20 | 256 | 389 | 1102 | 656 | 882 | 397 | 340 | 604 | 363 | 4989
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=4.0 m3, DN20, L165 | WV420Q4.0_165_20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 2,5 DN20, L165 | WV420QN25_165_20 | 1335 | 1560 | 4185 | 2782 | 2420 | 2179 | 648 | 2169 | 1470 | 18748
20 Celkom |  |  |  | 2285 | 2996 | 7259 | 4416 | 4715 | 2942 | 1316 | 3157 | 2454 | 31540
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 6 XN | WMNQN6XN_260_25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 6 XN.K | WMNQN6XNK_260_25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
25 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4 Q3=10 DN25, L260 | WMWID4Q10_260_25 | 9 | 12 | 62 | 12 | 52 | 9 | 2 | 9 | 13 | 180
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 6 DN25 L260 | WV420QN6_260_25 | 115 | 81 | 66 | 89 | 111 | 36 | 89 | 39 | 4 | 630
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=6.3 m3, DN25, L260 | WV420Q6.3_260_25 | 56 | 34 | 135 | 10 | 105 | 54 | 35 | 0 | 12 | 441
25 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4 Q3=10 DN25, L260 | WCOMWID4Q10_260_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
25 Celkom |  |  |  | 180 | 127 | 269 | 112 | 268 | 101 | 127 | 48 | 29 | 1261
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 10 XN.K | WMNQN10XNK_300_40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
40 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWI D4 Q3=16 DN40, L300 | WMWID4Q16_300_40 | 0 | 0 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=16 m3, DN40, L300 | WV420Q16_300_40 | 39 | 14 | 93 | 26 | 12 | 0 | 7 | 22 | 0 | 213
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 10 DN40, L300 | WV420QN10_300_40 | 7 | 4 | 57 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 78
40 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4Q3=16 DN40, L300 | WCOMWID4Q16_300_40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 Celkom |  |  |  | 46 | 20 | 217 | 28 | 16 | 0 | 9 | 27 | 0 | 363
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN50 L 200 R100 | WMEISTR100R_200_50 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN50 L 270 R100 | WMEISTR100R_270_50 | 3 | 2 | 10 | 9 | 35 | 0 | 0 | 9 | 1 | 69
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStreamRF P DN50 L 270 R315 | WMEISTR315R_270_50 | 1 | 3 | 9 | 2 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 46
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L200 | WMEISTREAM_200_50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L270 | WMEISTREAM_270_50 | 0 | 7 | 126 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 142
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L 270 R100 | WMEISTRR100_270_50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WP Dynamic DN50 L200 | WWPD_200_50 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WS Dynamic 50 | WWSD_270_50 | 1 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN50 L200 | WWESANWPGR_200_50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN50 L270 | WWESANWSG_270_50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN50 L270 | WWESANWSGR_270_50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN50 L200 | WWESANWPG_200_50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
50 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN50 L270 MID | WAQUILAV3R_270_50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
50 Celkom |  |  |  | 9 | 22 | 225 | 13 | 74 | 6 | 7 | 10 | 3 | 369
65 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 65 L 200 | WMEISTREAM_200_65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
65 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN80 L 225 R100 | WMEISTR100R_225_80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN80 L 300 R100 | WMEISTR100R_300_80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStreamRF P DN80 L300 R315 | WMEISTR315R_300_80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF Plus DN80 L225 R315 | WMEISTREAM_225_80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 80 L 300 | WMEISTREAM_300_80 | 0 | 2 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream Plus DN 80 L 300 | WMEISTREAMP_300_80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN80, L200 | WWPD_200_80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN80, L225 | WWPD_225_80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WS Dynamic 80 | WWSD_300_80 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN80 L225 | WWESANWPG_225_80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN80 L225 | WWESANWPGR_225_80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN80 L300 | WWESANWSG_300_80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN80 L300 | WWESANWSGR_300_80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN80 L300 | WAQUILAV3R_300_80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
80 Celkom |  |  |  | 9 | 6 | 41 | 7 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 100
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN 100 L 250 R100 | WMEIST100R_250_100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 100 L 250 R100 | WMEISTR100_250_100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN100 L 300 | WMEISTREAM_250_100 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN100, L250 | WWPD_250_100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | WS Dynamic 100 | WWSD_360_100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
100 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN100 L250 | WWESANWPG_250_100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
100 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN100 L360 | WWESANWSG_360_100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
100 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN100 L360 MID | WAQUILAV3R_360_100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
100 Celkom |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 32
150 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 150 L300 | WMEISTREAM_300_150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
150 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN150, L300 | WWPD_300_150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
150 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP 222 DN150 L300 PN40 | WWESAWP222_300_150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
150 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN150 L300 | WWESANWPG_300_150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
150 Celkom |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
200 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 200, L350, R100 | WMEISTR100_350_200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN200 L350 | WWESANWPG_350_200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN200, L350 | WWPD_350_200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
200 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
300 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN300, L500 | WWPD_500_300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
300 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 300 L 500 R100 | WMEISTR100_500_300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
300 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkový súčet |  |  |  | 2529 | 3180 | 8021 | 4583 | 5100 | 3058 | 1467 | 3245 | 2494 | 33677