## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Drôty rôznych veľkostí
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č.1 - Drôt, typ č. 1
1.1 | požadované zloženie: syntetický, nomofilamentný, nevstrebateľný materiál vyrobený na báze nekorodujúcej ocele,
1.2 | dĺžka ihly: od 48 mm do 55 mm,
1.3 | zakrivenie ihly 1/2,
1.4 | dĺžka drôtu: 45 cm,
1.5 | rozsah hrúbky drôtu: veľkosť 5,
1.6 | tvar ihly: obrátený rezací hrot, telo ihly trojuholníkového prierezu, vrchol rezacej hrany na vnútornej strane zakrivenia ihly,
1.7 | balenie: v jednom sterilnom balení musia byť minimálne 4 kusy, pričom obal musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, katalógové číslo, expiráciu, veľkosť.
Položka č.2 - Drôt, typ č. 2
2. | požadované zloženie: syntetický, nomofilamentný, nevstrebateľný materiál vyrobený na báze nekorodujúcej ocele,
2.2 | dĺžka ihly: od 48 mm do 50 mm,
2.3 | zakrivenie ihly 1/2,
2.4 | dĺžka drôtu: 45 cm,
2.5 | rozsah hrúbky drôtu: veľkosť 6,
2.6 | tvar ihly: obrátený rezací hrot, telo ihly trojuholníkového prierezu, vrchol rezacej hrany na vnútornej strane zakrivenia ihly,
2.7 | balenie: v jednom sterilnom balení musia byť minimálne 4 kusy, pričom obal musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, katalógové číslo, expiráciu, veľkosť.
Položka č.3 - Drôt, typ č. 3
3.1 | požadované zloženie: syntetický, nomofilamentný, nevstrebateľný materiál vyrobený na báze nekorodujúcej ocele,
3.2 | dĺžka ihly: od 48 mm do 55 mm,
3.3 | zakrivenie ihly 1/2,
3.4 | dĺžka drôtu: 45 cm,
3.5 | rozsah hrúbky drôtu: veľkosť 7,
3.6 | tvar ihly: obrátený rezací hrot, telo ihly trojuholníkového prierezu, vrchol rezacej hrany na vnútornej strane zakrivenia ihly,
3.7 | balenie: v jednom sterilnom balení musia byť minimálne 4 kusy, pričom obal musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, katalógové číslo, expiráciu, veľkosť.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Drôty rôznych veľkostí
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Drôt, typ č. 1
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
5 502 ks
Položka č. 2 - Drôt, typ č. 2
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
576 ks
Položka č. 3 - Drôt, typ č. 3
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
11 550 ks
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť (žltým podfarbením celého riadku).
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Drôty rôznych veľkostí
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač