## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas prieskumu trhu
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Heparínové PTFE protézy:
1. | Položka č. 1 - Heparínová protéza 5mm x 40cm (tolerancia +/- 5 cm):
1.1 | priemer: 5 mm
1.2 | dĺžka: 40 cm (tolerancia +/- 5 cm)
1.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
1.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
1.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
2. | Položka č. 2 - Heparínová protéza 5mm x 70cm (tolerancia +/- 5 cm):
2.1 | priemer: 5 mm
2.2 | dĺžka: 70 cm (tolerancia +/- 5 cm)
2.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
2.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
2.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
3. | Položka č. 3 - Heparínová protéza 6mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm):
3.1 | priemer: 6 mm
3.2 | dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)
3.3 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
4. | Položka č. 4 - Heparínová protéza 6mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm):
4.1 | priemer: 6 mm
4.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
4.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
4.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
4.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
4.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
5. | Položka č. 5 - Heparínová protéza 6mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm):
5.1 | priemer: 6 mm
5.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
5.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
5.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
5.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
6. | Položka č. 6 - Heparínová protéza 7mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm):
6.1 | priemer: 7 mm
6.2 | dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)
6.3 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
7. | Položka č. 7 - Heparínová protéza 7mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm):
7.1 | priemer: 7 mm
7.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
7.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
7.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
7.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
7.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
8. | Položka č. 8 - Heparínová protéza 7mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm):
8.1 | priemer: 7 mm
8.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
8.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
8.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
8.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
9. | Položka č. 9 - Heparínová protéza 8mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm):
9.1 | priemer: 8 mm
9.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
9.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
9.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
9.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
9.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená,
10. | Položka č. 10 - Heparínová protéza 8mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm):
10.1 | priemer: 8 mm
10.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
10.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
10.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
10.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
11. | Spoločné požiadavka na predmet zákazky:
11.1 | heparínom impregnovaná cievna protéza,
11.2 | z expandovaného polytetrafluóretylénu (ePTFE),
11.3 | s bioaktívnou heparínovou povrchovou vrstvou,
11.4 | povrch lumenu protézy potiahnutý vysokomolekulárnym heparínom,
11.5 | v prípade vystuženej heparínovej protézy sa požaduje s odnímateľným vonkajším špirálovým vystužením z PTFE (na použitie v oblastiach s vysokým nebezpečenstvom kompresie a zalomenia).
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Heparínové PTFE protézy | ks | 40
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil (žltým podfarbením) v Prílohe č. 4 (ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky).

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Heparínové PTFE protézy
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť (žltým podfarbením celého riadku).
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač