Opis predmetu zákazky príloha k č. p.: SE-OHZ3-2023/004126-001

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| skúšobné zariadenia | výrobca | počet kusov | pracovisko | Servisný plán |
| EKOSTAR FLOW HF-BH-1200 | Ekokrok | 1 | Bratislava | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-V-1005 | Ekokrok | 1 | Bratislava | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-V-1005 | Ekokrok | 1 | Košice | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-BH-1200 | Ekokrok | 1 | Košice | ročná validácia, servisná podpora |
| EKOSTAR FLOW HF-V | Ekokrok | 2 | Slovenská Ľupča | ročná validácia, servisná podpora |

* Predmetom služby je vykonanie ročnej validácie a servisnej prehliadky **PCR laminárnych boxov** s overením ich správnej funkčnosti – overenie prístrojov a to vrátane práce, materiálu k servisu a údržbe, dopravy a servisnej podpory na dané prístroje.
* Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s kalibráciou a servisom – doprava, práca servisného technika, cenu za najčastejšie používané náhradné diely pri servisnej prehliadke, ako aj **náklady na vystavenie protokolov o meraní a kalibrácii zariadení**.
* **Servisná prehliadka zahŕňa:**
* Vizuálnu kontrolu integrity a funkčnosti zariadenia.
* Výmenu ULPA/HEPA filtra na vstupe.
* Výmenu ULPA/HEPA filtra na výstupe.
* Zabezpečenie náhradných filtračných vložiek na 1 rok prevádzky.
* **Servisná podpora zahŕňa:**
* Opravy prístrojov tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť prístrojov pri ich použití objednávateľom v rámci jeho činnosti, ak je taký zásah nevyhnutný.
* O vykonaní opravy vydá zhotoviteľ servisný protokol.
* **Nastavenie zariadenia /funkčná skúška/ validácia zahŕňa:**
* Nastavenie zariadenia.
* Skúšku funkčnosti.
* Validáciu zariadenia podľa STN EN ISO 14644-1.
* Vypracovanie dokumentov – skúšobnej správy a vystavenie certifikátu funkčnosti prístroja

**Miesto výkonu práce:**

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, Bratislava

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Kuzmányho 8, Košice