Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SE-VO2-2023/004187-025	Ing. Miroslav Baxant /+421250944575	       Bratislava/02.08.2023

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.4

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine (ďalej len „EPJ“) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Prostriedky osobnej ochrany“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2023/S 105-327925 zo dňa 02.06.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2023 p.č. 19393 – MST zo dňa 05.06.2023.

Otázka č. 1

Žiadame verejného obstarávateľa aby vysvetlil ako môžeme pokladať za referenčnú vzorku v položke č.11 ochranný antiradiačný oblek zn. Radiation Shield Technologies a materiálu Demron (Demron – Radiation Shield Technologies (radshield.com), pričom samotný výrobca nedokáže a neuvádza Vami požadované hodnoty v zmysle opisného formulára a to faktory relatívneho zoslabenia fluencie gama žiarenia Energia [keV] 850, Zoslabenie fluencie [%] min.2. Od výrobcu sme dostali odpoveď kde negarantuje túto hodnotu. Uvedená hodnota je veľmi hraničná a takisto možno nikdy využiteľná? Takisto žiadate predložiť súčasne s ponukou protokol z certifikovaného laboratória (SR alebo ČR) k zdokladovaniu stanovenia relatívneho zoslabenia fluencie gama žiarenia a protokol z certifikovaného laboratória (SR alebo ČR) k zdokladovaniu plynotesnosti ponúkaného obleku pričom samotný výrobca ani dovozcovia takýto doklad nemajú. Disponujú testami ktoré boli robené v krajine výrobcu. V prípade ak takéto protokoly potrebujete je potrebné uvedený oblek dať otestovať v certifikovaných laboratóriách SR alebo ČR pričom samotné testovanie trvá 60 dní o čom máme dôkaz zo skúšobní. Žiadame Verejného obstarávateľa aby predlžil lehotu predkladania ponúk alebo vypustil požiadavku certifikácie tohto obleku.

Odpoveď na otázku č.1

Verejný obstarávateľ má zato, že ďalším predĺžením lehôt bolo žiadosti uchádzača o predĺženie lehoty predkladania ponúk vyhovené a bez ďalších konkrétnejších informácií alebo požiadaviek nebude táto lehota ďalej predlžovaná.

Otázka č. 2

Verejný obstarávateľ vo Vysvetlení informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.3 uviedol v Odpovedi na otázku č. 2 ako referenciu pre položku 11. Antiradiačný ochranný oblek modely výrobcu Radiation Shield Technologies a materiálu Demron (Demron – Radiation Shield Technologies (radshield.com). Taktiež verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky požaduje pre položku 11. Antiradiačný ochranný oblek predložiť protokol z certifikovaného laboratória (SR alebo ČR) k zdokladovaniu stanovenia relatívneho zoslabenia fluencie gama žiarenia a protokol z certifikovaného laboratória (SR alebo ČR) k zdokladovaniu plynotesnosti ponúkaného obleku. S výrobcom Radiation Shield Technologies komunikujeme od prvého vyhlásenia tejto zákazky v roku 2022. Keďže tento výrobca nie je z Európy a predáva tieto výrobky celosvetovo, nemá v súčasnosti záujem o vykonanie certifikácie v slovenskej alebo českej skúšobni. Pre krátkosť

času, finančnú náročnosť a malé požadované množstvo (5 ks), žiadame o upravenie podmienok, kde budú akceptované dokumenty, ktoré výrobca poskytuje a má k dispozícii

Odpoveď na otázku č.2

Verejný obstarávateľ naďalej požaduje splnenie požiadavky pre položku 11. Antiradiačný ochranný oblek, a to, predložiť protokol z certifikovaného laboratória k zdokladovaniu stanovenia relatívneho zoslabenia fluencie gama žiarenia a protokol z certifikovaného laboratória k zdokladovaniu plynotesnosti ponúkaného obleku. V prípade predloženia protokolov zo zahraničného certifikovaného laboratória, je potrebné predložiť tento certifikát s úradným prekladom.

S pozdravom

.................................................

Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR

Príloha:

Príloha č.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky