## pož KOMÍNY ZA 2023 pre CP ZA
časť 3 - CP Žilina
Údaje o umiestnení komína |  |  | Údaje o komíne
Mesto | Ulica | Užívateľ (útvar MVSR) | Typ komína/komínovej vložky | Palivo | poradové číslo komínu v objekte | Poradové číslo prieduchu v komíne | Počet prieduchov v komíne | počet pripojených spotrebičov | Celkový výkon pripojených spotrebičov k prieduchu | Učimna výška komína | Priemer prieduchu v mm | dĺžka dymovodu od spotrebiča ku komínu (m) | ø dymovodu (mm) | typ pripojeného spotrebiča | poznámka
Žilina | Kuzmányho 26 | KR PZ | fasádny nerezový | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 kW | 29 | 300 | 8 | 300 | plynový kotol VIESSMANN 500 kW | kontroly 2x do roka
Žilina | Kuzmányho 26 | KR PZ | fasádny nerezový | plyn | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 kW | 29 | 300 | 9 | 300 | plynový kotol VIESSMANN 500 kW | kontroly 2x do roka
Žilina | Kuzmányho 26 | KR PZ | fasádny nerezový | plyn | 3 | 3 | 1 | 1 | 500 kW | 29 | 300 | 6 | 300 | plynový kotol VIESSMANN 500 kW | kontroly 2x do roka
Žilina | Kuzmányho 28 | KR PZ | murovaný dvojprieduchový | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 46,3 kW | 13 | 130 | 3 | 80 | plynový kotol BAXI LUNA DUO-TEC MP +1,5 | kontroly 2x do roka
Žilina | Kuzmányho 28 | KR PZ | murovaný dvojprieduchový | plyn | 2 | 2 | 1 | 1 | 46,3 kW | 13 | 130 | 2 | 80 | plynový kotol BAXI LUNA DUO-TEC MP+1,5 | kontroly 2x do roka
Žilina Trnové | Cintorínska 233 | KR PZ | murovaný Al vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 kW | 10 | 130 | 2.5 | 130 | plynový kotol Attack KLQ 20 kW | kontroly 1x do roka
Námestovo | Mláka 7 | OO PZ | antikorový komínový systém | plyn | 1 | 1 | 3 | 2 | 65,5 kW | 12 | 160 | 1 | 110 | plyn.kotol Buderus Logamax Plus GB 162-65 | kontroly 2x do roka
Námestovo | Mláka 7 | OO PZ | antikorový komínový systém | plyn | 2 | 1 | 3 | 2 | 65,5 kW | 12 | 160 | 2 | 110 | plyn.kotol Buderus Logamax Plus GB 162-65 | kontroly 2x do roka
Trstená | Krakovská 771 | OO PZ | Buderus koncentrická rúra 80/125 mm | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 45,9 kW | 1.5 | 80 | 1.5 | 80 | plyn.kotol Atag Q 51 SR | kontroly 1x do roka
Tvrdošín | Školská 164 | OO PZ | koncentrický komínový systém | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 28,2 kW | 10 | 60 | 2 | 100 | plyn.kotol ATAG A320S | kontroly 2x do roka
Tvrdošín | Školská 164 | OO PZ | koncentrický komínový systém | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 28,2 kW | 10 | 60 | 3 | 100 | plyn.kotol ATAG A320S | kontroly 2x do roka
Martin | Šoltésova 19 | OR PZ | koncentrický komínový systém | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,6 kW | 1 | 60/100 | 1 | 80 | plyn.kotol Protherm Panter 25 KTV 24 kW | kontroly 1x do roka
Martin | Hlboká 3500 | OR PZ | koncentrický odvoid spalín cez stenu -15 ks gamatiek | plyn | 2015-01-01 |  |  | 2015-01-01 | 4-6 kW |  | 75/120 | 1 | 75 | vykurovacie telesá Karma,Modratherm, Gamat | kontroly 1x do roka
Príbovce | č.domu 80 | OO PZ | al.komínový systém | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 kW | 8 | 130 | 2 | 130 | plynový kotol Attack ECO 35 kW | kontroly 1x do roka
Turčianske Teplice | Partizánska 416 | OR PZ | koncentrický komínový systém | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 35,0 kW | 10 | 150 | 1.5 | 150 | plynový kotol Protherm Medveď 40 KLO 40 kW | kontroly 1x do roka
Turčianske Teplice | Banská 23 | OO PZ | plastový komínový systém | plyn | 1 | 2 | 2 | 1 | 52,2 kW | 9 | 80 | 1.2 | 80 | plynový kotol Attack Q 60 S | kontroly 2x do roka
OKP OR PZ Žilina | Kuzmányho 30/1313 | OR PZ | Akvložka/tehla DN180 EN1443 T200P1 D1 050 | plyn | 1 | 1 | 2 | 1 | 190 | 10 | 180 | 2.5 | 180 | pl.kot.DAKON Prexal P190kW, spotr. triedy B | kontroly 2x do roka
OKP OR PZ Žilina | Kuzmányho 30/1313 | OR PZ | Akvložka/tehla DN180 EN1443 T200P1 D1 050 | plyn | 2 | 1 | 2 | 1 | 140 | 10 | 180 | 1.5 | 180 | pl.kot.Buderus Logano GE315 140kW, spotr. triedy B | kontroly 2x do roka
OO PZ Bytča | Májová 55 | OO PZ | AL vložka DN 200/tehla EN 1443 T200N1 D1 050,AZC púzdro | plyn | 1 | 1 | 3 | 1 | 92 | 10 | 200 | 2 | 200 | pl.kot. Grizly 85 Klo | kontroly 2x do roka
OO PZ Bytča | Májová 55 | OO PZ | AL vložka DN 200/tehla EN 1443 T200N1 D1 050 | plyn | 1 | 2 | 3 | 1 | 70 | 10 | 200 | 2 | 200 | pl.kot. Grizly 65 Klo | kontroly 2x do roka
OO PZ Terchová | Cyrila a Metoda 60 | OO PZ | AL - vložka 130/tehla | plyn | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 10 | 130 | 2 | 130 | pl.kot. ETI 25 ES 29kW | kontroly 1x do roka
OO PZ Terchová | Cyrila a Metoda 60 | OO PZ | AL - vložka 130/tehla | plyn | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 10 | 130 | 2 | 140 | pl.kot. ETI 25 ES 29kW | kontroly 1x do roka
OO PZ Turzovka | M.R.Štefánika 88 | OO PZ | 1x koncentrika AL-AL DN 60/100 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.6 | 4 | 60/100 | 3.2 | 100 | pl. kot. Protherm Panther,24K KTO spotr. Typ B | kontroly 1x do roka
TOV a garáže OR PZ Čadca | Pribinova 5836 | OR PZ | murovaný - AK DN 150 | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 2x30 | 9 | 150 | 2.5 | 125 | pl. kondenz. Kotol Hoval 2x | kontroly 2x do roka
OO PZ Ružomberok | A.Hlinku 1875 | OO PZ | EN 1443 T200P1 W1 050, AK 3vrstv | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | 15 | 200 | 4.5 | 200 | Buderus GE315 kotol č.1 | kontroly 2x do roka
OO PZ Ružomberok | A.Hlinku 1875 | OO PZ | EN 1443 T200P1 W1 050, AK 3vrstv | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | 15 | 200 | 4.5 | 200 | Buderus GE315 kotol č.2 | kontroly 2x do roka
OO PZ Liptovská Teplá | 71 | OO PZ | koncentrika AL-AL 80/125 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 5 | 125 | 3 | 125 | pl.kot. Buderus Logamax plus GB 112-43 | kontroly 1x do roka
OO PZ L.Mikuláš | Školská 122 | OO PZ | EN 1443 T200P1 050 - AK/tehla DN 160 | plyn | 1 | 1 | 2 | 1 | 151 | 15 | 200 | 4.5 | 200 | pl.kot. Buderus Logamax GE 315, 151kW, | kontroly 2x do roka
OO PZ L.Mikuláš | Školská 122 | OO PZ | EN 1443 T200P1 050 - AK/tehla DN 160 | plyn | 2 | 1 | 2 | 1 | 151 | 15 | 200 | 4.5 | 200 | pl.kot. Buderus Logamax GE 315, 151kW, | kontroly 2x do roka
OO P L.Sielnica | 74 | OO PZ | EN 1443 T120P1W1 050 - PPL DN 124 | plyn | 1 | 1 | 2 | 1 | 43 | 18 | 110 | 3.5 | 110 | pl. kot. Buderus logamax plus GB 112-43 | kontroly 2x do roka
OO P L.Sielnica | 74 | OO PZ | EN 1443 T120P1W1 050 - PPL DN 125 | plyn | 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 18 | 110 | 3.5 | 110 | pl. kot. Buderus logamax plus GB 112-43 | kontroly 2x do roka
KNM neobsadenáý objekt | Hviezdoslavova ul. 436 | CP ZA | komínová vložka AK falcovaná | plyn | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 11 | 80 | 1 | 80 | pl. kond. Kot. Viessman,Vitodens 200, 33kW | kontroly 1x do roka
KNM neobsadenáý objekt | Hviezdoslavova ul. 436 | CP ZA | komínová vložka AK falcovaná | plyn | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 11 | 80 | 1 | 80 | pl. kond. Kot. Viessman,Vitodens 200, 33kW | kontroly 1x do roka
OÚ Čadca | Slov. dobrovoľníkov 1082 | OÚ | EN 1443 T200P1 N1 D1 050 - Schiedel DN 200 | plyn | 1 | 2 | 2 | 2 | 2x35 | 13 | 200 | 2,5+4, | 150 | pl. kot. Buderus Logano G 124X, 35kW, spotr. Tr. B | kontroly 1x do roka
OÚ Čadca -kataster | Podjavorinskej 2576 | OÚ | murovaný prevložk. vložkou AKC kondenzačný DN 130 | plyn | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 12 | 130 | 2 | 80 | pl. kot. Buderus Logamax GB 112, | kontroly 2x do roka
OÚ Čadca -kataster | Podjavorinskej 2576 | OÚ | murovaný prevložk. vložkou AKC kondenzačný DN 130 | plyn | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 12 | 130 | 2 | 80 | pl. kot. Buderus Logamax GB 112, | kontroly 2x do roka
OÚ Čadca | ul.Paláriková 95 | OÚ | koncetrika 60/100 plast/AL | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 100 | 1.5 | 100 | pl. Kotol ATAG Q 38 SR | kontroly 1x do roka
OÚ Čadca | ul.Paláriková 95 | OÚ | koncetrika 60/100 plast/AL | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 100 | 1.5 | 100 | pl. Kotol ATAG Q 38 SR | kontroly 1x do roka
OÚ Čadca | ul.Paláriková 96 | OÚ | koncetrika 60/100 plast/AL | plyn | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 100 | 1.5 | 100 | pl. Kotol ATAG Q 38 SR | kontroly 1x do roka
OÚ RK | Dončova 11 | OÚ | EN 1443 T120P1 W1 050-Schiedel ICS25 3vAK/AK | plyn | 1 | 1 | 3 | 3 | 3x49 | 14 | 180 | 6.5 | 150 | pl. kot. Viesman Vitodens 300, spot. tr. B | kontroly 2x do roka
OÚ RK -kataster, život prost. | Nám A.Hlinku 74 | OÚ | EN 1443 T120 P1 W1 050 Schiedel 3wAK/AK, ICS25 | plyn | 1 | 1 | 2 | 4 | 4x66 | 3 | 180 | 6 | 150 | pl. kot. Viesman Vitodens 300, spot. tr. B | kontroly 2x do roka
OÚ LM - kataster | Kollárová 3 | OÚ | tehla , AL vložka | plyn | 1 | 1 | 2 | 1 | 2x72 | 20 | 280 | 8 | 280 | pl. kot. Feromat GFN 2, tr. B | kontroly 2x do roka
OÚ LM - kataster | Kollárová 3 | OÚ | tehla , AL vložka | plyn | 1 | 3 | 2 | 1 | 72 | 20 | 180 | 3.5 | 180 | pl. kot. Feromat GFN 2, tr. B | kontroly 2x do roka
Dolný Kubín | Obrancov mieru 1774/12 | OÚ | murovaný, AK vložka združený | plyn | 1 | 1 | 3 | 2 | 2x60 | 15 | 150 | 15 | 130 | 2x Buderus GB112 | kontroly 2x do roka
Tvrdošín | Medvedzie 254 | OÚ | murovaný,AL vložka-H-400 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 15 | 130 | 15 | 130 | Viessmenn VITOPED 100 | kontroly 1x do roka
Tvrdošín | Medvedzie 254 | OÚ | murovaný, dvoj.prieduchový | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 15 | 130 | 15 | 130 | Viessmenn VITOPED 100 | kontroly 1x do roka
OÚ ZA - kataster | A.Kmeťa 17 | OÚ | 4-prieduchový č.1 , AK vložka Dn200 H7; dymovod AK, izolovaný DN200 L7 | plyn | 1 | 1 | 4 | 1 | 136 | 7 | 200 | 7 | 200 | Rapido F220/11NT 136kW /kotol č. 4/ | kontroly 2x do roka
OÚ ZA - kataster | A.Kmeťa 17 | OÚ | 4-prieduchový č.2 , AK vložka Dn200 H7; dymovod AK, izolovaný DN200 L7 | plyn | 1 | 2 | 4 | 1 | 183.4 | 7 | 200 | 2 | 200 | Buderus Logano GE 315 183,4 kW /kotol č.1/ | kontroly 2x do roka
OÚ ZA - kataster | A Kmeťa 17 | OÚ | 4-prieduchový č.3 , AK vložka Dn200 H7; dymovod AK, izolovaný DN200 L7 | plyn | 1 | 3 | 4 | 1 | 136 | 7 | 200 | 7 | 200 | Rapido F220/11NT 136kW /kotol č. 3/ | kontroly 2x do roka
OÚ ZA - kataster | A Kmeťa 17 | OÚ | 4-prieduchový č.4 , AK vložka Dn200 H7; dymovod AK, izolovaný DN200 L7 | plyn | 1 | 4 | 4 | 1 | 136 | 7 | 200 | 7 | 200 | Rapido F220/11NT 136kW /kotol č. 2/ | kontroly 2x do roka
OÚ Žilina | Predmestská 1613 | OÚ | murovaný s vložkou | plyn | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 x 40,2 | 18 | 200 | 5 | 125 | Buderus LOGAMAX PLUS GB 112 | kontroly 2x do roka
Štátny archív - Čadca | 17. novemebra 2022 | ŠA ZA | murovaný, plast vložka DN80 H13, dymovod plast, neizolovaný, DN80 L1,5 a 2L | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 162 | 13 | 80 | 3.5 | 80 | kondenzačný, Buderus GB162-45-V3 /2ks/ | kontroly 2x do roka
Štátny archív - Martin | Bystrička | ŠA ZA | koncentrický DN80/125 H2 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.8 | 2 | 80/125 | 1 | 80 | kondenzačný, Attack MCK PLUS 48,8 | kontroly 1x do roka
Štátny archív - Martin | Bystrička | ŠA ZA | koncentrický, DN80/125 H2 | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 48.8 | 2 | 80/125 | 1 | 80 | kondenzačný, Attack MCK PLUS 48,8 | kontroly 1x do roka
Štátny archív - Žilina | Framborská 15 | ŠA ZA | murovaný, dvoj prieduchový, prieduch č.1 vložka plast DN 110 H12, dymovod:plast DN110 L2,5m | plyn | 1 | 1 | 2 | 1 | 46 | 12 | 110 | 2.5 | 110 | Viessmann Vitodens 300 (46 kW) | kontroly 1x do roka
Štátny archív - Žilina | Framborská 15 | ŠA ZA | murovaný, dvoj prieduchový, prieduch č.2 vložka plast DN 110 H12, dymovod:plast DN110 L2,5m | plyn | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 12 | 110 | 2 | 110 | Viessmann Vitodens 300 (46 kW) | kontroly 1x do roka
OR HaZZ Čadca, nový útvar | A. Hlinku 4, Čadca | HaZZ | koncentrický kondenzačný kom. Sys. DN 80/125H10, dymovod DN80/125 L2m | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 14 | 125 | 1 | 80 | Buderus GB162/45V3 | kontroly 1x do roka
OR HaZZ Čadca - nový útvar | A. Hlinku 4, Čadca | HaZZ | koncentrický odvod spalín DN80/125 H10, dymovod AL/AL DN80/125 L1 | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 48.7 | 14 | 125 | 1 | 80 | turbo, Attag č.2 | kontroly 1x do roka
OR HaZZ Čadca - nový útvar | A. Hlinku 4, Čadca | HaZZ | koncentrický odvod spalín DN80/125 H10, dymovod AL/AL DN80/125 L1 | plyn | 3 | 1 | 1 | 1 | 48.7 | 14 | 125 | 1 | 80 | turbo, Attag č.1 | kontroly 1x do roka
OR HaZZ Čadca,- starý útvar | A. Hlinku 4, Čadca | HaZZ | koncentrický odvod spalín DN60/100 H1 | plyn | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 100 | 1 | 60 | Immergas EOLO Star č.1 | kontroly 1x do roka
OR HaZZ Čadca,- starý útvar | A. Hlinku 4, Čadca | HaZZ | koncentrický odvod spalín DN60/100 H1 | plyn | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 100 | 1 | 60 | Immergas EOLO Star č.2 | kontroly 1x do roka
OR HaZZ Čadca,- starý útvar | A. Hlinku 4, Čadca | HaZZ | koncentrický odvod spalín DN60/100 H1 | plyn | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 100 | 1 | 60 | Immergas EOLO Star č.3 | kontroly 1x do roka
HS Turzovka | R. Jašíka 9 | HaZZ | fasádny, nerezový, Witzenmann ERS DN180 H5, dymovod AK, izolovaný DN180 L6m | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 5 | 180 | 6 | 180 | Attack KLQ 35 | kontroly 1x do roka
HS Kysucké Nové Mesto | Družstevná 1052 | HaZZ | kondenzačný, koncentricka DN80/125Hz | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.3 | 2 | 125 | 1 | 80 | kondenzačný, Viessmann Vitodens 200 K1 | kontroly 2x do roka
HS Kysucké Nové Mesto | Družstevná 1052 | HaZZ | kondenzačný, koncentricka DN80/125Hz | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 66.3 | 2 | 125 | 1 | 80 | kondenzačný, Viessmann Vitodens 200 K2 | kontroly 2x do roka
HS Kysucké Nové Mesto | Družstevná 1052 | HaZZ | kondenzačný, koncentricka DN80/125Hz | plyn | 3 | 1 | 1 | 1 | 66.3 | 2 | 125 | 1 | 80 | kondenzačný, Viessmann Vitodens 200 K3 | kontroly 2x do roka
OR HaZZ Žilina | Nám. Požiarnikov 1 /prízemie/ | HaZZ | necertifikovaný fasádny, AK, DN200 H12,5, dymovod: necertifikovaný združený, izolovaný, DN125 L7 | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 | 12.5 | 200 | 7 | 125 | Viessmann Vitodens 100 a Buderus GB112-43 | kontroly 2x do roka
OR HaZZ Žilina | Nám. Požiarnikov 1 / poschodia/ | HaZZ | fasádny AK, DN200 H12,5, dymovod plast AL, izolovaný, DN80 L1 | plyn | 2 | 1 | 1 | 3 | 87 | 8 | 200 | 4 | 80 | Buderus GB112/29kW | kontroly 2x do roka
OR HaZZ Žilina - veža | Nám. požiarnikov - veža | HaZZ | necertifikovaný fasádny, AK, DN200 H12,5, dymovod plast/AL, izolovaný, DN/80 L1 | plyn | 3 | 1 | 1 | 2 | 86 | 13 | 200 | 5.5 | 80 | Buderus GB112 - 43 2 ks | kontroly 2x do roka
OR HaZZ Žilina SŠ PO Považ. Chlmec | Nám. Požiarnikov škola | HaZZ | cez stenu | plyn | 4 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 125 | 2 | 80 | Thermona | kontroly 1x do roka
OR HaZZ Žilina SŠ PO Považ. Chlmec | Nám. Požiarnikov škola | HaZZ | cez stenu | plyn | 5 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 125 | 2 | 80 | Thermona | kontroly 1x do roka
HS Rajec | Hollého 155 | HaZZ | koncentrický PPL/ AL DN80/125 H2 EN1443 T120 P1 W1 O50 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.9 | 2 | 125 | 1 | 80 | Buderus Logamax plus GB192-50 | kontroly 1x do roka
HS Bytča | Hlinícka cesta 1454 | HaZZ | fasádny, trojvrstvový, AL plášť, DN125 H2, dymovod plastový, združený DN125 L7 | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 | 2 | 125 | 7 | 125 | Viessmann Vitodens 200(45kW)- 2x | kontroly 2x do roka
OR HaZZ Martin, HS MT | V. Žingora 30 | HaZZ | 3x kotol napojených na Schiedel ICS 25 T200 P1 W 1050 | plyn | 1 | 1 | 1 | 3 | 48.7 | 10.5 | 200 | 3 | 80 | ATAG Q51S | kontroly 2x do roka
OR HaZZ Martin, HS MT | V. Žingora 30 | HaZZ | 5x kotol napojených na SCHIEDEL ICS 25 T200 P1 W1050 | plyn | 2 | 1 | 1 | 5 | 48.7 | 10.5 | 200 | 5 | 80 | ATAG Q51S | kontroly 2x do roka
HS Ružomberok | Sv.Anny2 | HaZZ | murovaný trojprieduchový, prieduch č. 1-plastová vložka DN110 H15, dymovod plast DN110 L3 | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 15 | 110 | 3 | 110 | Buderus Logamax plus GB162-30 | kontroly 2x do roka
OR HaZZ LM, HS LM | Podtatranská 25 | HaZZ | Dinak DN 250 H8,5 dymovod AK/plast DN250 L4a DN110 L4 | plyn | 1 | 1 | 1 | 4 | 300 | 8.5 | 250 | 8 | 100 | Viessmann Vitodens 200 | kontroly 2x do roka
OR HaZZ Námestovo | Námestovo 1250 | HaZZ | Schiedel UNI DN 200 H13, dymovod: Schiedel Prima, AK, DN 180 L2 | tuhé | 1 | 1 | 1 | 1 | 99 | 13 | 200 | 2 | 180 | peletkový kotol Herz Bio Control 3000 | kontroly 2x do roka
SŠ PO sklady MTZ CP Žilina | Bytčianská cesta | CP ZA | fasádny, nerezový, 3vrstvový, GBR NN38 DN200 H10, dymovod AK/plech, izolovaný DN200 L2 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 149 | 10 | 200 | 2 | 200 | Ferromat GGN 130-7 | kontroly 2x do roka
SŠ PO sklady MTZ CP Žilina | Bytčianská cesta | CP ZA | fasádny, nerezový, 3vrstvový, GBR NN38 DN200 H10, dymovod AK/plech, izolovaný DN200 L2,5 | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 149 | 10 | 200 | 2.5 | 200 | Ferromat GGN 130-7 | kontroly 2x do roka
SŠ PO sklady MTZ CP Žilina | Bytčianská cesta | CP ZA | fasádny, nerezový, 3vrstvový, GBR NN38 DN200 H10, dymovod AK/plech, izolovaný DN200 L2,5 | plyn | 3 | 1 | 1 | 1 | 177 | 10 | 200 | 2.5 | 200 | Ferromat GGN 130-7 | kontroly 2x do roka
SŠPO MV SR - centrálna kotolňa | Bytčianská cesta | HaZZ | fasádny, nerezový, 3vrstvový, GBR NN38 DN250 H10, dymovod oceľový, izolovaný DN250 L2,5 | plyn | 4 | 1 | 1 | 1 | 273 | 10 | 250 | 2.5 | 250 | Ferromat GN240-13 273kW | kontroly 2x do roka
SŠPO MV SR - centrálna kotolňa | Bytčianská cesta | HaZZ | fasádny, nerezový, 3vrstvový, GBR NN38 DN250 H10, dymovod oceľový, izolovaný DN250 L2,5 | plyn | 5 | 1 | 1 | 1 | 273 | 10 | 250 | 2.5 | 250 | Ferromat GN240-13 273kW | kontroly 2x do roka
SŠPO MV SR - centrálna kotolňa | Bytčianská cesta | HaZZ | fasádny, nerezový, 3vrstvový, GBR NN38 DN250 H10, dymovod oceľový, izolovaný DN250 L2,5 | plyn | 6 | 1 | 1 | 1 | 273 | 10 | 250 | 2.5 | 250 | Ferromat GN240-13 273kW | kontroly 2x do roka
HS Turzovka | R. Jašika 9 | HaZZ | nerezový izolovaný | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 5 | 180 | 6 | 180 | ATTACk 50 KLQ | kontroly 2x do roka
ZB HaZZ Žilina | Bánovská cesta 8111 suterén | HaZZ | fasádny, trojvrstvový, nerezový DN 225 H14,5; dymovod AK, izolovaný, DN225 L10 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 225 | 14.5 | 225 | 10 | 225 | Viessmann Vitoplex 100 | kontroly 2x do roka
ZB HaZZ Žilina | Bánovská cesta 8111 suterén | HaZZ | fasádny, trojvrstvový, nerezový DN 225 H14,5; dymovod AK, izolovaný, DN225 L10 | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 225 | 14.5 | 225 | 10 | 225 | Viessmann Vitoplex 100 | kontroly 2x do roka
CP Žilina | Holého 7 | CP ZA | Tehlový komínový systém | plyn | 1 | 1 | 2 | 1 | 170 | 18 | 200 | 2 | 200 | Viessmann VSB 17 | kontroly 2x do roka
CP Žilina | Holého 7 | CP ZA | Tehlový komínový systém | plyn | 1 | 2 | 2 | 1 | 130 | 18 | 200 | 3 | 200 | Vies Paromat Simplexsmann | kontroly 2x do roka
319.9
vysunuté pracovisko ŽILINA