## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  | Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | Zdroj tepla pre slobodárnu |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Třinec
Lokalita: |  | Turany |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 25.06.2019 | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (€) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (€) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| 01 |  | Zdroj tepla |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 01 | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 01 | 731401VD | Kotel na dřevní pelety s výkonem 110 kW vč. řídící jednotky, elektrostatic kého odlučovače, ochrany zpátečky - levé, pravé provedení-dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | 731402VD | Kanál na podávání pelet - základní set z podstavcem - dle specifikace | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | 731403VD | Příslušenství kotle (regulační a bezpečnostní prvky) - dle specifikace | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 01 | 731420VD | Příslušenství kotle - set snímačů pro AKU nádobu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 01 | 731420VD | Příslušenství doprava pelet - regulační a drobné prvky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 01 | 731404VD | Plnící hrdla + spojka Storz A--110-dle specifikace | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 01 | 731419VD | Trubka prodlužovací 1m, DN 110 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 01 | 731415VD | Recirkulace spalin | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 01 | 731416VD | Nádoba na popel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 01 | 731417VD | Podávací šnek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 01 | 731418VD | Pružinový vynašeč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 01 | 731406VD | Osazení kotlového tělesa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 01 | 731407VD | Kompletace a usazení podávacího zařízení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 01 | 731409VD | Osazení a zapojení pohonu dopravníku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 01 | 731410VD | Montáž opláštění kotlového tělesa a izolace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 01 | 731412VD | Prov.zkoušky kotle, zátop, nastavení provozních parametrů hořáků, ventilátorů, kvality spalin,zaškolení obsluhy | hod | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 01_73_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01 | H731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 01 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H731_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | Technologie zdroje tepla |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.4051
| 02 | 713VD | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 02 | 713160VD | Izol. potrubí z pěnového polyetylénu - potrubí PPR, SV, TV, cirkulace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713VD_ | 02_71_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01134 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 02 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm - přepady do kanalizace | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00476 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0
20 | 02 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - přepad z úpravny vody do kanalizace | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00658 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00658 | 0 | 0 | 0
| 02 | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.08752 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 02 | 722172412R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16-přívod vody pro doplńování systému ÚT, zchlazování kotlů | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00696 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00696 | 0 | 0 | 0
22 | 02 | 722172413R00 | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16 - cirkulace | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.00444 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00444 | 0 | 0 | 0
23 | 02 | 722172414R00 | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16-ohřívač vody SV, TV | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00111 | 0.04218 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.04218 | 0 | 0 | 0
24 | 02 | 722172415R00 | Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm, PN 16 - přívod SV | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.03 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
25 | 02 | 722182028R00 | Montáž izol.skruží na potrubí, vč. rozdělovače a sběrače | m | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 02 | 722182098R00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 02 | 722265113R00 | Vodoměr domovní SV, G 1", Qn 2,5 ; impulzní vystup M-Bus modul - dle specifikace | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.00394 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0 | 0 | 0
| 02 | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 02 | 731984VD | Uvedení technologie kotelny do provozu, zkoušky topné a tlakové, nastavení čerpadel | hod | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.333 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 02 | 732119191R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06613 | 0.13226 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.13226 | 0 | 0 | 0
30 | 02 | 732119291R00 | Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0.0094 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0
31 | 02 | 732119298R00 | Montáž podpěr rozdělovače a sběrače | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01105 | 0.0442 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 0 | 0 | 0
32 | 02 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, vč. dodávky štítku | soubor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.0226 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0
33 | 02 | 732219337R00 | Montáž akumulační nádobay - 1600 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00975 | 0.00975 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00975 | 0 | 0 | 0
34 | 02 | 732219315R00 | Montáž ohříváku vody 500 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00932 | 0.00932 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00932 | 0 | 0 | 0
35 | 02 | 732331521R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.,250 l, vč. prvotního ověření | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04771 | 0.09542 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.09542 | 0 | 0 | 0
36 | 02 | 732331513R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb. 18 l, vč. prvotního ověření | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00533 | 0.00533 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00533 | 0 | 0 | 0
37 | 02 | 732350VD | Bloková úpravna vody-podle specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 02 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00472 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00472 | 0 | 0 | 0
| 02 | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.614 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 02 | 733111313R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 15 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00579 | 0.02316 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.02316 | 0 | 0 | 0
40 | 02 | 733111315R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00706 | 0.08472 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.08472 | 0 | 0 | 0
41 | 02 | 733111316R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00787 | 0.06296 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.06296 | 0 | 0 | 0
42 | 02 | 733111317R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 40 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00829 | 0.0829 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0829 | 0 | 0 | 0
43 | 02 | 733111318R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 50 | m | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01014 | 0.43602 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.43602 | 0 | 0 | 0
44 | 02 | 733121220R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 65 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00958 | 0.15328 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.15328 | 0 | 0 | 0
45 | 02 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 80 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01364 | 0.5456 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.5456 | 0 | 0 | 0
46 | 02 | 733164106RT5 | Montáž tenkostěnného ocelového potrubí steel D 35 mm - lisováním | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.2254 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.2254 | 0 | 0 | 0
| 02 | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3494 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
47 | 02 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla , DN 50 - dle specifikace | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0.0066 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0
48 | 02 | 734494215R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1-čerpadla | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00518 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00518 | 0 | 0 | 0
49 | 02 | 734494216R00 | Návarky s trubkovým závitem G 5/4-čerpadlo | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00084 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0
50 | 02 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2-směš.ventil | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 02 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 02 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1-směš.ventil | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 02 | 734209122R00 | Osazení servopohonu na směš.ventil | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 02 | 734494215R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1-směšovací ventily | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00111 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00111 | 0 | 0 | 0
55 | 02 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2-směšovací ventil | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00144 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0 | 0 | 0
56 | 02 | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/4-směšovací ventil | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00234 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00234 | 0 | 0 | 0
57 | 02 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2-ventil ochrany kotle | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00096 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0 | 0 | 0
58 | 02 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2-ventil ochrany kotle | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 02 | 734235131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00182 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 | 0
60 | 02 | 734235227R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 65 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0092 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 0
61 | 02 | 734235225R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0052 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0
62 | 02 | 734235224R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.01246 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01246 | 0 | 0 | 0
63 | 02 | 734235223R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.01159 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01159 | 0 | 0 | 0
64 | 02 | 734235222R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00114 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0
65 | 02 | 734245127R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0
66 | 02 | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00058 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0
67 | 02 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00105 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0
68 | 02 | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00135 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0
69 | 02 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
70 | 02 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.00168 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 | 0
71 | 02 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0 | 0 | 0
72 | 02 | 734295213R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.0023 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0
73 | 02 | 734255111R00 | Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar, ÚT | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0
74 | 02 | 734255121R00 | Ventil pojistný, DN 20 x 2,5 bar, ÚT | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00068 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0
75 | 02 | 734255125R00 | Ventil pojistný, DN 20 x 8,0 bar, TV | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0
76 | 02 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4-servis.ventil exp.nádoby | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 02 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4-servis.ventil exp.nádoby | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 02 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 - vodoměr | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 02 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 02 | 734295331R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0005 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0
81 | 02 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0
82 | 02 | 734421160R00 | Tlakoměr ukazovací, vč. uzavírací arm. s vypouštěním a přísl.-, pr. 100, 0-400 kPa | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.01542 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01542 | 0 | 0 | 0
83 | 02 | 734421160R00 | Tlakoměr ukazovací, vč. uzavírací arm. s vypouštěním a přísl.-, pr. 100, 1MPa | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.00257 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0
84 | 02 | 734411147R00 | Teploměr stopkový,pevný stonek-100 mm, 120 st.C | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.01474 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01474 | 0 | 0 | 0
85 | 02 | 734493111R00 | Ochranné jímky, vč. návarku pro teploměr | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0.06534 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.06534 | 0 | 0 | 0
86 | 02 | 734281123R00 | Odvzdušňovací nádobka, DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082 | 0.00164 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0
87 | 02 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 1/2 | kus | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.01032 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01032 | 0 | 0 | 0
88 | 02 | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 3/4 | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00338 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00338 | 0 | 0 | 0
89 | 02 | 734494215R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 1 | kus | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.02146 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.02146 | 0 | 0 | 0
90 | 02 | 734494216R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 5/4 | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.01596 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01596 | 0 | 0 | 0
91 | 02 | 734494217R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 6/4 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.00714 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00714 | 0 | 0 | 0
92 | 02 | 734494218R00 | Návarky s trubkovým závitem, přechodové elementy - G 2, G 2 1/2 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.00948 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00948 | 0 | 0 | 0
93 | 02 | 734163417R00 | Filtry s výměnnou vložkou P6, DN 80 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02711 | 0.05422 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.05422 | 0 | 0 | 0
94 | 02 | 734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 6, DN 80 | soubor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00683 | 0.05464 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.05464 | 0 | 0 | 0
| 02 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00978 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 02 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00306 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 02_78_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00306 | 0 | 0 | 0
96 | 02 | 783425350R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00672 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 02_78_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0
| 02 | H731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
97 | 02 | 998731201R00 | Přesun hmot - technologie zdroje tepla, výšky do 6 m | % | 6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H731_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 |  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 02 | 732250VD | Rozdělovač,sběrač - dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 02 | 732345VD | Akumulační nádoba 1600 l včetně tepelné izolace - dle specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 02 | 732100VD | Ohřivak vody zásobníkový 500 litrrů - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 02 | 732130VD | Eldektfrické topné těleso do ohřívače vody, 3 kWe, 230 V včetně provoz. a havar. termostatu - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 02 | 734380VD | Ultrazvukový měřič tepla-dle specifikace-DN 50 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 02 | 732101VD | Oběhové čerpadlo č.2-ÚT kino - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 02 | 732102VD | Oběhové čerpadlo č.3-ÚT okruh byty přízemí, byta 1.NP a 2.NPl - dle specifikace | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 02 | 732103VD | Oběhové čerpadlo č.4-ÚT okruh byty 2. NP - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 02 | 732104VD | Oběhové čerpadlo č.5-ÚT ohřev TV - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 02 | 732105VD | Cirkulační čerpadlo TV - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 02 | 734401VD | Trojcestný směš.ventil se servopohonem-ÚT kino - dle specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 02 | 734402VD | Trojcestný směš.ventil se servopohonem-ÚT byty přízemí a 1.NP - dle specifikace | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 02 | 734403VD | Trojcestný směš.ventil se servopohonem-ÚT byty 1.NP a 2.NP - dle specifikace | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 02 | 734300VD | Ventil termostatický vyp. s teplotním čidlem - ochrana kotle-dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 02 | 734310VD | Servisní ventil ex.nádoby, DN 40-dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 02 | 734311VD | Servisní ventil ex.nádoby, DN 20-dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 02 | 734400VD | Uzavírací klapa mezipřírubová DN 80, PN 16 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 02 | 733154VD | Potrubí ocelové tenkostěnné Steel 35x1,5 včetně tvárovek s povrchovou úpravou pozink., spojované lisováním | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 02 | 733900VD | Ostatní nespecifikovatelné ocelové potrubní tvarovky a fitinky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 02 | 733902VD | Ostatní nespecifikovatelné lisované potrubní tvarovky a fitinky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 02 | 733901VD | Ostatní montážní a kotvící materiál pro potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 02 | 713600VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 35/25 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 02 | 713601VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 42/25 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 02 | 713602VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 48/25 | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 02 | 713604VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al.kašírováním 76/40 | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 02 | 713604VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 89/40 | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 02 | 713608VD | Izolace miner.vlny s Al. kašírováním, tl. 40 mm-rozdělovač, sběrač | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 02 | 713671VD | Pásky, sponky pro realizaci tepelných izolací | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 |  | Větrání kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 03 | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
126 | 03 | 728101VD | Protidešťová žaluzie 250 x 250 mm - odvod vzduchu z kotelny - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 03 | 728102VD | Větrací mřížka 300 x x100 mm ve dveřích - přívod vzduchu do kotelny - dle specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 03 | 728110VD | Ostatní montážní a kotvicí materiál pro montáž větracích mřížek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 03 | 728103VD | Usazení a montáž větracích mřížek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 03 | 728900VD | Přesun hmot - vzduchotechnika | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 03_72_ | 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 |  | Protipožární zabezpečení kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03
| 04 | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | [10 empty] | 04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
131 | 04 | 722254211RT2 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi , vč. vyzbrojení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 04_72_ | 04_ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
| 04 | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
132 | 04 | 731300VD | Hasící přístroj přenosný, vodní 9 kg, vč. zavěšení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 04_73_ | 04_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 04 | 731301VD | Hasící přístroj přenosný, práškový 6 kg, vč. zavěšení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 04_73_ | 04_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 |  | Odtahy spalin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 05 | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
134 | 05 | 731511VD | Třísložkový kouřovod nerez, pr. 220-dle specifikace | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 05 | 731512VD | Komínová nerezová vložka, pr. 250 - dle specifikace | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 05 | 731513VD | Revizní T-kus přímy, pr. 220 - dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 05 | 731514VD | Regulátor komínového tahu, kouřovod pr. 220 - dle specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 05 | 731515VD | Další nerezové komponenty pro komín | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 05 | 731516VD | Pomocná montážní technika pro odtahy spalin | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 05 | 731517VD | Oprava nadstřešní části komínu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 05 | 731518VD | Montáž odtahu spalin, vč.výchozí revize a přesunu hmot | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 05_73_ | 05_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 |  | Elektro, MaR pro zdroj tepla |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 06 | 360 | Elektroinstalace, MaR |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 06 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
142 | 06 | 360002VD | Rozvaděč DT - dodávka + montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 06_3_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 06 | 360003VD | Přístroje MaR v provozu, osvětlení, zásuvky - dodávka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 06_3_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 06 | 360004VD | Kabelly, kabelové trasy - dodávka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 06_3_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 06 | 360005VD | Montáž přístrojů a kabelových tras | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 06_3_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 06 | 360006VD | Zpracování SW, oživení, zkoušky funkčnosti MaR a ovládání, revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 360_ | 06_3_ | 06_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08 |  | Stavební práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 08 | 952 | Stavební úpravy kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
147 | 08 | 952222VD | Stavební úpravy v prostoru kotelny-viz samostatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 08 | 952300VD | Prostupy potrubí vč. jejich zapravení a začištění omítkou | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 08 | 952550VD | Demontáž 3 ks stávajících kotlů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 08 | 952910001VD | Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače, vč. armatur a potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 08 | 952952VD | Demontáž stávajích izolací, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 08 | 952960VD | Tlumící závěs pro plnění skladu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 08 | 952964VD | Revizní dveře 0,8x0,8 m s průzorem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 08 | 952956VD | Přesun hmot-demontované zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 952_ | 08_9_ | 08_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09 |  | Ostatní souvisejí náklady s realizací |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 09 | 911 | Ostatní související náklady realizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
155 | 09 | 911118VD | Technické a odborné zajištění zakázky - inženýring při montážích, koordinace profesí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 911_ | 09_9_ | 09_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 09 | 911200VD | Místní provozní řád kotelny | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 911_ | 09_9_ | 09_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Zdroj tepla pre slobodárnu |  | Projektant: | HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, Třinec |  | IČ/DIČ: | 60774410/CZ60774410
Lokalita: |  | Turany |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 156
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 25.06.2019
Rozpočtové náklady v €
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 0% |  | 0 | DPH 0% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 20% |  | 0 | DPH 20% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: