Príloha č. 8

**Časť 3 – Centrum podpory Trenčín**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Údaje o umiestnení VTZ - ZD** | **Údaje o VTZ - ZD** |
| **Mesto** | **Ulica** | **Užívateľ (útvar MVSR)** | **Názov VTZ - ZD** | **Typ VTZ - ZD** | **Výrobné číslo** | **Rok výroby** | **Skupina** |
| Považská Bystrica | Stred 46/ 6 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | VM01 | V14-0877 | 2014 | Bf |
| Považská Bystrica | Stred 46/ 6 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | VM01 | V14-0878 | 2014 | Bf |
| Považská Bystrica | Stred 46/ 6 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | VM01 | V14-0879 | 2014 | Bf |
| Považská Bystrica | Stred 46/ 6 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Spedos WM01N23 | V14-0880 | 2014 | Bf |
| Považská Bystrica | Centrum 1/1 | OÚ | Osobný výťah | OTIS BRECLAV | G3KG 2584 | 1998 | Ac1 |
| Považská Bystrica | Centrum 1/1 | OÚ | Osobný výťah | OTIS BRECLAV | G3KG 2585 | 1998 | Ac1 |
| Považská Bystrica | Centrum 1/1 | OÚ | Nákladný výťah bez osôb | TRA BRECLAV | 352131 | 1973 | Ac3 |
| Považská Bystrica | Kukučínova  | OR PZ | Osobný výťah | ALFA FAXI 630/1 | 2871000414 | 2014 | Ac1 |
| Považská Bystrica | Kukučínova  | OR PZ | Osobný výťah | ALFA FAXI 630/1 | 2871000414/1 | 2014 | Ac1 |
| Považská Bystrica | Kukučínova  | OR PZ | Špecialne mot. zdvihacie zariadenie -stabilne | TOP 30 | 6546 | 2001 | Bd3 |
| Považská Bystrica | Kukučínova 1 | OR PZ | Nákladný výťah bez osôb | SV 500 B | 25-3-040 | 1977 | Ac3 |
| Považská Bystrica | Slovenských partizánov 1135/55 | ŠA | Nakladný výťah s osobov | NGS500/0,18 | 2335-5-162 | 1987 | Ac2 |
| Púchov | Nimnická cesta 20 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | BP 77/450 | 23 | 2002 | Bf |
| Púchov | Nimnická cesta 20 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | BP 77/450 | 24 | 2002 | Bf |
| Púchov | Nimnická cesta 20 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | BP 77/450 | 25 | 2002 | Bf |
| Púchov | Nimnická cesta 20 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | BP 77/450 | 26 | 2002 | Bf |
| Púchov | Nimnická cesta 20 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | BP 77/450 | 27 | 2002 | Bf |
| Púchov | Nimnická cesta 20 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | BP 77/450 | 28 | 2002 | Bf |
| Púchov | Nimnická cesta 20 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | BP 77/450 | 29 | 2002 | Bf |
| Púchov | Nimnická cesta 20 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | BP 77/450 | 30 | 2002 | Bf |
| Púchov | Nimnická cesta 20 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | BP 77/450 | 31 | 2002 | Bf |
| Púchov | Nimnická cesta 20 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | BP 77/450 | 32 | 2002 | Bf |
| Dubnica nad Váhom | Hasičská 1355/132 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | NASSAU Becker A50-AK | 43/4557-1 | 1999 | Bf |
| Dubnica nad Váhom | Hasičská 1355/132 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | NASSAU Becker A50-AK | 43/4557-2 | 1999 | Bf |
| Dubnica nad Váhom | Hasičská 1355/132 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | NASSAU Becker A50-AK | 43/4557-3 | 1999 | Bf |
| Dubnica nad Váhom | Hasičská 1355/132 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Adves | 5401 | 2011 | Bf |
| Dubnica nad Váhom | Hasičská 1355/132 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Adves | 5402 | 2011 | Bf |
| Dubnica nad Váhom | Hasičská 1355/132 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Teckentrup GmbH Nemecko | 2956939 | 2014 | Bf |
| Trenčín | Kožušnícka 1 | ŠA | Nákladný výťah bez osôb | TRA. PRAHA  | 4184-0176 | 1984 | Ac3 |
| Trenčín | Hviezdoslavova 3 | OÚ | Osobný výťah | TRA BRECLAV - TOV 500/0,7 | 454321 | 1976 | Ac1 |
| Trenčín | Hviezdoslavova 3 | OÚ | Osobný výťah | TRA BRECLAV | 454322 | 1976 | Ac1 |
| Trenčín | Hviezdoslavova 3 | OÚ | Nákladný výťah bez osôb |   |   |   | Ac3 |
| Trenčín | Jilemnického 1 | KRPZ | Špecialne mot. zdvihacie zariadenie -stabilne | TOP 30 | 6510 |   | Bd3 |
| Trenčín | Jilemnického 1 | KRPZ | Špecialne mot. zdvihacie zariadenie -stabilne | OMCN 199 | 16894 |   | Bd3 |
| Trenčín | Jilemnického 1 | KRPZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | A50-25-LK | 2340146600 |   | Bf |
| Trenčín | Jilemnického 1 | KRPZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | T.A Olymp | 3041-0178-2004 | 2004 | Bf |
| Trenčín | Jilemnického 1 | KRPZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Termosteel TSE | 3041-0176-2004 |   | Bf |
| Nové mesto nad Váhom | Odborárska 12 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | K2IS-KRISPOL  | 14522 | 2011 | Bf |
| Nové mesto nad Váhom | Odborárska 12 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | K2IS-KRISPOL  | 14516 | 2011 | Bf |
| Nové mesto nad Váhom | Odborárska 12 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | K2IS-KRISPOL  | 14515 | 2011 | Bf |
| Nové mesto nad Váhom | Odborárska 12 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | K2IS-KRISPOL  | 14514 | 2011 | Bf |
| Nové mesto nad Váhom | Odborárska 12 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | K2IS-KRISPOL  | 14521 | 2011 | Bf |
| Nové mesto nad Váhom | Odborárska 12 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | K2IS-KRISPOL  | 14520 | 2011 | Bf |
| Nové mesto nad Váhom | Odborárska 12 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | K2IS-KRISPOL  | 14518 | 2011 | Bf |
| Nové mesto nad Váhom | Odborárska 12 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | K2IS-KRISPOL  | 14517 | 2011 | Bf |
| Nové mesto nad Váhom | Odborárska 12 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | K2IS-KRISPOL  | 14519 | 2011 | Bf |
| Nové Mesto nad Váhom | Hviezdoslavova 36 | OÚ | Osobný výťah | OT - 1000 | EO 272 |   | Ac1 |
| Nové Mesto nad Váhom | Hviezdoslavova 36 | OÚ | Osobný výťah | OT - 1000 | EO 273 |   | Ac1 |
| Nové Mesto nad Váhom | Hviezdoslavova 36 | OÚ | Osobný výťah | OT - 340 | EO 276 |   | Ac1 |
| Nové Mesto nad Váhom | Bzinská 122/1 | OOPZ | Schodiskový výťah alebo plošina pre ZŤP | SP2225 | 555/02/10 |   | Bi |
| Stará Turá | Hlubockého 13 | OOPZ | Schodiskový výťah alebo plošina pre ZŤP | V64SX | 20328 | 2018 | Bi |
| Myjava | Šimonoviča 14 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SPEDOS |  V10- 0638-HS | 2010 | Bf |
| Myjava | Šimonoviča 14 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SPEDOS |  V10- 0634-HS | 2010 | Bf |
| Myjava | Šimonoviča 14 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SPEDOS |  V10- 0637-HS | 2010 | Bf |
| Myjava | Šimonoviča 14 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SPEDOS |  V10- 0635-HS | 2010 | Bf |
| Myjava | Šimonoviča 14 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SPEDOS |  V10- 0636-HS | 2010 | Bf |
| Myjava | Pažite 7 | OOPZ | Schodiskový výťah alebo plošina pre ZŤP | STRATEGOS | B510430 | 2018 | Bi |
| Bánovce nad Bebravou | na Vŕštek 3 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Trido T6 | ZA 2011/1/36-01 | 2011 | Bf |
| Bánovce nad Bebravou | na Vŕštek 3 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Trido T6 | ZA 2011/1/37-01 | 2011 | Bf |
| Bánovce nad Bebravou | na Vŕštek 3 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Trido T6 | ZA 2011/1/38-01 | 2011 | Bf |
| Bánovce nad Bebravou | na Vŕštek 3 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Trido T6 | ZA 2011/1/39-01 | 2011 | Bf |
| Bánovce nad Bebravou | na Vŕštek 3 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Trido T6 | ZA 2011/1/40-01 | 2011 | Bf |
| Bánovce nad Bebravou | na Vŕštek 3 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Trido T6 | ZA 2011/1/41-01 | 2011 | Bf |
| Bánovce nad Bebravou | Nám.Ľ.Štúra 7/7 | OÚ | Osobný výťah | Hydraulický osobný výťah, Slovakia Lifts | 97/55 | 1998 | Ac1 |
| Partizánske | Nitrianska cesta 1483/80 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Kružík BASE+ | 14k019 | 2014 | Bf |
| Partizánske | Nitrianska cesta 1483/80 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Kružík BASE+ | 14k020 | 2014 | Bf |
| Partizánske | Nitrianska cesta 1483/80 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Kružík BASE+ | 14k021 | 2014 | Bf |
| Partizánske | Nitrianska cesta 1483/80 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Kružík BASE+ | 14k022 | 2014 | Bf |
| Partizánske | Nitrianska cesta 1483/80 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Kružík BASE+ | 14k023 | 2014 | Bf |
| Partizánske | Nitrianska cesta 1483/80 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Kružík BASE+ | 14k024 | 2014 | Bf |
| Partizánske | Nitrianska cesta 1483/80 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Kružík BASE+ | 14k025 | 2014 | Bf |
| Partizánske | Nitrianska cesta 1483/80 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Kružík BASE+ | 14k026 | 2014 | Bf |
| Partizánske | Nitrianska cesta 1483/80 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Kružík BASE+ | 14k028 | 2014 | Bf |
| Partizánske | Nitrianska cesta 1483/80 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Kružík BASE+ | 14k027 | 2014 | Bf |
| Partizánske | Nám. SNP 151/6 | OÚ | Schodiskový výťah alebo plošina pre ZŤP | SPZ 225 | 873/12/14 | 2014 | Bi |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115202003269/01 | 2015 | Bf |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115202003272/02 | 2015 | Bf |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115202003271/03 | 2015 | Bf |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115202003273/04 | 2015 | Bf |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115204003268/05 | 2015 | Bf |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115204003270/06 | 2015 | Bf |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115202003275/07 | 2015 | Bf |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115202003276/08 | 2015 | Bf |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115202003267/09 | 2015 | Bf |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115202003266/10 | 2015 | Bf |
| Prievidza | Vápenícka 4 | OR HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | SID | 0115202003274/11 | 2015 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Osobný výťah | ALFA FAXI 630/1 | 288100414 | 2014 | Ac1 |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Rolovacia brána | 105-14/03/04/14-01 | 2014 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | Rolovacia brána | 104-14/02/04/14-02 | 2014 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Špecialne mot. zdvihacie zariadenie -stabilne | OMCN 500 | 08800 | 2003 | Bd3 |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Špecialne mot. zdvihacie zariadenie -stabilne | OMCN 500 | 08891 | 2004 | Bd3 |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.1 | 19J323 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.2 | 19J324 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.3 | 19J325 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.4 | 19J326 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.5 | 19J327 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.6 | 19J328 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.7 | 19J329 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.8 | 19J330 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.9 | 19J331 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.10 | 19J332 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.11 | 19J333 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.12 | 19J334 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.13 | 19J335 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvisle posuvná sekčná brána č.14 | 19J336 | 2019 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvislá posuvná brána | 94 | 2014 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvislá posuvná brána | 95 | 2014 | Bf |
| Prievidza | M. Mišíka 11 | OR PZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | zvislá posuvná brána | 96 | 2014 | Bf |
| Prievidza  | Košovská 14 | ODI - OR PZ | Schodiskový výťah alebo plošina pre ZŤP | zvislá plošina pre ZŤP | 2009-136Z400 | 2010 | Bi |
| Handlová | Partizánska ul. 37 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | MINIROL RGV | 140780 | 2014 | Bf |
| Handlová | Partizánska ul. 37 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | MINIROL RGV | 140781 | 2014 | Bf |
| Handlová | Partizánska ul. 37 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | MINIROL RGV | 140782 | 2014 | Bf |
| Handlová | Partizánska ul. 37 | HaZZ | Zvislá mot. posuvná brána nad 2,7m | MINIROL RGV | 140783 | 2014 | Bf |
| Bojnice | Tehelná 18 |   | Nákladný výťah bez osôb | Transporta Praha | 41800175 | 1980 | Ac3 |