


Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky 

	Názov projektu:
	Protimrazové opatrenia a zvýšenie odolnosti ostratického ovocinárstva

	Názov zákazky:
	Dvojstupňová filtračná stanica

	Obstarávateľ:
	BIOPLANT, s.r.o. 
Ostratice 333, Ostratice 956 34
IČO: 31 419 321



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Sídlo uchádzača[footnoteRef:1]: [1:  alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača ] 

	

	IČO uchádzača[footnoteRef:2]: [2:  alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača ] 

	

	Telefón a e-mail uchádzača:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Dvojstupňová filtračná stanica s automatickým preplachom

	Množstvo:    1 ks

	Požadované parametre :
	Splnenie požiadavky*[footnoteRef:3] [3:  *Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
] 

Uveďte, či zariadenie
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie /
Uveďte parameter

	1
	Pieskový filter min 36” 
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	2
	Počet filtrov min 7
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	3
	Prietok  min 270m3/h
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	4
	Vrátane inštalácie, spojovacieho materiálu, dovozu na miesto určenia, prípojky
	spĺňa/nespĺňa 


	5
	Lamelový sekundárny filter horizontálny s min. 8” priemerom 
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	6
	Filtrácia na 120mikronov
	spĺňa/nespĺňa 

	7
	Vhodné na filtrovanie vody z rieky/jazera
	spĺňa/nespĺňa 


Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.

	Cenová ponuka SPOLU 

	Cena SPOLU v EUR bez DPH:
	

	DPH:
	

	Cena SPOLU v EUR s DPH:
	





	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	





1

