Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia PZ Starý Smokovec v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu zateplenia obvodového plášťa, stropu suterénu a strechy existujúceho objektu, výmeny otvorových konštiukcií, rekonštrukcie kotolne, rekonštrukcie vykurovacieho systému, rekonštrukcie systému prípravy teplej vody, regulácie prípravy TÚV, rekonštrukcie rozvodov vody, výmeny vzduchotechnických zariadení, rekonštrukcie vnútornej elektrickej inštalácie a nový bleskozvod, rekonštrukcie osvetlenia - výmeny svetelných zdrojov a svietidiel, výmeny klampiarskych a zámočníckych konštiukcií. Súčasťou stavebných prác je aj vybudovanie bezbariérového prístupu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, rekonštrukcia spevnených plôch a úpravy jestvujúceho WC pre imobilných.

### Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

### SO 01.1 Budova OO PZ Starý Smokovec – oprávnené práce

### SO 01.2 Budova OO PZ Starý Smokovec – neoprávnené práce

### Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky objektu.

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 7.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01.a Rekonštrukcia a modernizácia objektu OO PZ

časť E/1.1. -  ASR:

E1.1.a ) - položka č.3

E1.1.b ) - položka č.20

E1.1.c )  - položka č.26, 28

E1.5 - položka č.33

E1.7 - položka č. 64,72

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.