## Hárok1
Príloha č. 2a
Výkaz výmer
Meno uchádzača/Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Oprávnená osoba konajúca za uchádzača:
Kontaktná osoba:
Mailová adresa:
Telefónne číslo
Dátum:
Platca DPH (áno/nie):
Názov zákazky: |  | Dodanie, inštalácia a prevádzkovanie SMB
P.č. | Položka | Merná jednotka | Množstvo celkom | Cena v EUR bez DPH za mernú jednotku | Cena spolu
1 | Detekčná časť
1.1 | Detekčný panel | ks | 4 |  | 0
1.2 | Stojan pre horizontálnu inštaláciu | ks | 2 |  | 0
1.3 | PC/Softvér pre riadenie, zobrazovanie a archiváciu | ks | 1 |  | 0
2 | Exteriérový rack RM
2.1 | Exteriérový rack 19" 800x800x30U alebo ekvivalent, IP55 s vykurovacou a vetracou jednotkou | ks | 1 |  | 0
2.2 | 19" profilové lišty do racku | ks | 1 |  | 0
2.3 | Montážna doska 19" s konzolami | ks | 1 |  | 0
2.4 | Hlavný vypínač 25A/3 na DIN lištu | ks | 2 |  | 0
2.5 | Istič 10A/1 | ks | 1 |  | 0
2.6 | Istič 16A/1 | ks | 2 |  | 0
2.7 | Istič 10A/2 | ks | 1 |  | 0
2.8 | Zásuvka 230V/16A na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
2.9 | SPD na vstup napájania Maxi | ks | 1 |  | 0
2.10 | 20x SPD na PoE eth, zariadenia pripojené z exteriéru RJ45 + panel 19" | set | 1 |  | 0
2.11 | Mostík PE na DIN lištu 8 port | ks | 1 |  | 0
2.12 | Mostík N na DIN lištu 8 port | ks | 1 |  | 0
2.13 | Tlmivka RTo16 za UPS | ks | 2 |  | 0
2.14 | Napájací zdroj 24V/120VA na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
2.15 | GSM komunikátor | ks | 1 |  | 0
2.16 | PoE ethernetový modul I/O | ks | 2 |  | 0
2.17 | PoE ethernetový modul I/O + teplomer + vlhkomer | ks | 5 |  | 0
2.18 | Snímač teploty a vlhkosti | ks | 5 |  | 0
2.19 | Držiak na DIN lištu pre PoE ethernetový modul | ks | 7 |  | 0
2.20 | LTE wifi modem LTE router - Teltonika RUTX09 alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
2.21 | Montážny prvok pre router na DIN ištu | ks | 1 |  | 0
2.22 | Mini PC - KP ProDesk 400 G6 alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
2.23 | Držiak pre mini PC na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
2.24 | Jednodoskový počítač - Raspberry PI 4 Model B - 4GB RAM alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
2.25 | Krabička na jednodoskový počítač na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
2.26 | Hliníkový chladič na jednodoskový počítač | ks | 1 |  | 0
2.27 | Napájací zdroj 5V/3A pre jednodoskový počítač | ks | 1 |  | 0
2.28 | Záložný zdroj s LCD displejom - Fortron UPS Champ 1000 VA rack 2U alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
2.29 | Switch 16 port x PoE 1Gbps, 150W | ks | 1 |  | 0
2.30 | Pamäťová karka micro SDHC Ultra 32 GB + SD adaptér | ks | 1 |  | 0
2.31 | Patch panel 24xRJ45 FTP cat. 5e | ks | 1 |  | 0
2.32 | Napájací panel 8x230V 19"/2U | ks | 1 |  | 0
2.33 | Magnetický kontakt - snímač otvorenia dverí na racku | ks | 1 |  | 0
2.34 | Relé s päticou 230V/16A 2x prepínací kontakt na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
2.35 | Sada svoriek DIN | set | 1 |  | 0
2.36 | Štrbinové žľaby 40x40 + kotviaci a inštalačný materiál | set | 1 |  | 0
2.37 | Set pach cordov pre TCP/IP zariadenia v racku a externé zariadenia | set | 1 |  | 0
2.38 | Drobný inštalačný materiál | set | 1 |  | 0
2.39 | Výroba exteriérového rozvádzača z komponentov | set | 1 |  | 0
2.40 | Kusová skúška pre rack s výstupným protokolom | ks | 1 |  | 0
2.41 | Konfigurácia všetkých IT zariadení v racku | set | 1 |  | 0
3 | Kabeláž z meracích portálov do racku RM
3.1 | FTP kábel cat. 5E exteriérový do zeme vrátane ukončenia konektormi RJ45 | m | 90 |  | 0
3.2 | Vodič CYA16 ž/z | m | 20 |  | 0
3.3 | Káblová chránička zemná 50 mm | m | 22 |  | 0
3.4 | Zemné práce (výkop, pieskové lôžko, výstražná fólia, zásyp, úprava terénu) | set | 1 |  | 0
3.5 | Pretlak káblovej trasy pod cestou + štartovacia a cieľová jama | ks | 1 |  | 0
3.6 | Inštalácia káblov a káblovej chráničky | set | 1 |  | 0
4 | Montáž detektorov na pripravené stojany
4.1 | Montáž scintilačného detektor v montážnej skrini | ks | 4 |  | 0
4.2 | Zapojenie detektora, pripojenie prepäťovej ochrany, uzemnenie | ks | 4 |  | 0
4.3 | Kovové káblové žľaby 100x60 na stojany detektorov s ukončovacími prvkami | set | 1 |  | 0
4.4 | IP boxy pre umiestnenie SPD | set | 1 |  | 0
4.5 | Montáž káblových žliab a IP boxu | set | 1 |  | 0
4.6 | Drobný inštalačný materiál (svorky, pásky, tmel) | set | 1 |  | 0
5 | Kamerový systém a infrazávora
5.1 | Kompaktná IP kamera - Dahua IPC-HFW5241E-Z12E-5364 2 Mpx alebo ekvivalent | ks | 2 |  | 0
5.2 | Záznamové zariadenie - NVR2104-S3 IP Dahua alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
5.3 | HDD 3TB 24/7 | ks | 5 |  | 0
5.4 | Montážny límec pod kameru | ks | 7 |  | 0
5.5 | Montáž kamerového systému | set | 1 |  | 0
5.6 | Konfigurácia kamier a NVR | set | 1 |  | 0
5.7 | Infrazávora | ks | 4 |  | 0
6 | Projektová dokumentácia
6.1 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
7 | Zabezpečenie prevádzky
7.1 | Zabezpečenie metrologického overenia | ks | 1 |  | 0
7.2 | Vypracovanie dokumentácie pre povolenie na monitorovanie | ks | 1 |  | 0
7.3 | Zabezpečenie riadnej pravidelnej mesačnej prevádzky stacionárnej monitorovacej brány | mes. | 12 |  | 0
Σ | CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY V EUR bez DPH /Kritérium pre vyhodnotenie ponúk/ |  |  |  | 0
* uchádzač vypĺňa šedé polia
** všetky ceny sú uvádzané bez DPH
Platiteľ DPH: ÁNO NIE
**Pokiaľ zo zadania vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie (to zodpovedá „alebo ekvivalentný“), za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako je uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky a ktoré bude plne v súlade s opisom predmetu zákazky.
V......................................... dňa...................................
................................................................................................................
Meno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby/osôb
konať v záväzkových vzťahov uchádzača