Príloha č. 1 technická špecifikácia na dodávku a inštaláciu fotovoltaického zariadenia – vyhodnotenie.   


	technická špecifikácia
	ÁNO / NIE
	ÁNO / NIE

	montáž fotvoltaického zariadenia z monokryštalických panelov so zosilneným rámom
	
	

	inštalovaný výkon 49 kWp
	
	

	záruka minimálne 15 rokov na výrobné chyby
	
	

	záruka minimálne 25 rokov na výkon
	
	

	zabezpečenie pripojenia na internet – (sieťový kábel LAN, wifi, alebo dátová SIM kartu) tak, aby bolo možné cez mobilnú aplikáciu/webové prostredie prístup k portálu, sledovať aktuálnu výrobu
	
	

	zabezpečiť záručný a pozáručný servis do 24 hod. 
	
	





Vyhotovil meno , priezvisko ...............
V.....................dňa................

---------------------------
podpis
