## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 3 Germicídne žiariče |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Germicídne žiariče | 1 zostava
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením a zabudovaným pohybovým senzorom, nástenný - výkon 55W | 2 ks
3. | Germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami - 30W | 11 ks
4. | Germicídny žiarič s priamym žiarením a zabudovaným pohybovým senzorom, nástenný - výkon 55W | 3 ks
5. | Germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný - 36W | 2 ks
6. | Spínacie hodiny pre germicídny žiarič | 5 ks
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
7. | záruka min. 24 mesiacov | áno
8. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením a zabudovaným pohybovým senzorom, nástenný - výkon 55W | 2
Germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami - 30W | 11
Germicídny žiarič s priamym žiarením a zabudovaným pohybovým senzorom, nástenný - výkon 55W | 3
Germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný - 36W | 2
Spínacie hodiny pre germicídny žiarič | 5
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: