## Hárok1
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Zákazka: "Vybudovanie nového OAIM- prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  | Výrobca:
IČO:
Časť č. 8 Výhrevná prikrývka |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre
1. | Výhrevná prikrývka na operačný stôl | 1 ks
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Spôsob ohrievania: vháňaný vzduch cez jednorázové prikrývky alebo podložky | áno
3. | Aspoň 4 polohy nastavenia teploty | áno
4. | Aspoň 3 teplotné čidlá | áno
5. | Filter minimálne 0,2 mikronov | áno
6. | Umožnenie paralelného ohrevu tekutín (krvné deriváty, infúzne roztoky) | áno
7. | Príslušenstvo ku každému zariadeniu: | áno
8. | Podložky pre dospelých – 5ks, t.j. 10 ks spolu pre obe zariadenia | áno
9. | Prikrývky pre dospelých – 5ks, t.j. 10 ks spolu pre obe zariadenia | áno
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
10. | záruka min. 24 mesiacov | áno
11. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno
Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú pravdivé.
| počet kusov | JC bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom s DPH
Výhrevná prikrývka na operačný stôl | 1
Spolu: |  |  | € |  | €
V:
Dňa:
Meno a podpis oprávnenej osoby: