Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky  je vybudovanie priechodu Čierna nad Tisou, OHK-pracovisko hraničnej  kontroly  na HP Čierna nad Tisou v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### V rámci vybudovania bude realizované pracovisko hraničnej kontroly modulovanou kontajnerovou zostavou s infraštruktúrou potrebnou na vytvorenie komplexnej ochrany  Schengenského priestoru.

### Novovytvorená kontajnerova zostava administratívnej budovy bude napojená na    inžinierske siete, budú zrealizované spevnené plochy a parkovisko  pre služobné vozidla.

### Projekt rieši stavebné úpravy jestvujúcej studne pre potreby napojenia objektu SO.01 na úžitkovú vodu, vybudovanie žumpy, vsakovacej a požiarnej nádrže.

### Stavba  sa nachádza mimo zastavaného územia Čierna nad Tisou, v katastrálnom území Čierna, okres Trebišov.

### Stavba je členená na nasledovné časti :

### SO 01 Administratívna budova

### SO 02 Vodovodná a kanalizačná prípojka

SO 03 Stavebné úpravy jestvujúcej studne

SO 04 Spevnené plochy

SO 05 Dažďová kanalizácia

## Realizácia predmetných stavebných prác

## Bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v elektronickom prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

Ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, uvedeným v ocenenom výkaze výmer predložiť technický list, (certifikát), resp. vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01 Administratívna budova – stavebná časť

SO 01 Administratívna budova – stavebná časť

pol. č. 61 - za kontajnerovú zostavu a jednotlivé profesie (ÚK – položka A a B), EL – položka č.7,8,9)  VZT – (položka č. 4 – 7) v zmysle prílohy „Technické parametre kontajnerovej zostavy“

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.