Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup  8 ks klimatizačných jednotiek (zložených z vonkajšej a vnútornej jednotky), ako súčasť nafukovacích stanov, ktorá je potrebná pre zabezpečenie komfortu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri výkone služby v poľných podmienkach.

Opis a špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky:

Technické parametre, funkcionality resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti podkladov sú špecifikované ako minimálne technické parametre, resp. minimálne technické funkcionality požadovaného predmetu zákazky

Časť č. 3 – Klimatizačná jednotka

| Položka číslo | Špecifikácia predmetu zákazky | Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru v súlade s bodom 4.3 Súťažných podkladov - vlastný návrh plnenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie príslušnú/é číselnú/é hodnotu/y | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1. | Chladiaci výkon min. 4,1 kW a max. 4,5 kW |  |  |
| 2. | Trieda energetickej účinnosti min. B a vyššia |  |  |
| 3. | Spotreba energie (ročne) max. 320 kWh |  |  |
| 4. | Max. akustický výkon vnútornej jednotky 58 dB |  |  |
| 5. | Max. akustický výkon vonkajšej jednotky 65 dB |  |  |
| 6. | Chladivo R32 |  |  |
| 7. | Základné plniace max. množstvo chladiva 0,98 kg |  |  |
| 8. | Min. krytie vnútornej jednotky IP 24 |  |  |
| 9. | Min. krytie vonkajšej jednotky IPX4 |  |  |
| 10. | Príkon chladenia min. 1,30 kW a max. 1,40 kW |  |  |
| 11. | Použitie pre priestor s objemom min. 110 m3 a max. 130 m3 |  |  |
| 12. | Stupne ventilátora min. 3 |  |  |
| 13. | Trieda energetickej účinnosti min. SEER 4,6 |  |  |
| 14. | Priemer výfukovej trubice min. 135 mm a max. 145 mm |  |  |
| 15. | Dĺžka výfukovej trubice min. 2 800 mm a max 3 200 mm |  |  |
| 16. | Napájanie 230 V / 50 Hz |  |  |
| 17. | Hmotnosť vnútornej jednotky max. 39 kg |  |  |
| 18. | Hmotnosť vonkajšej jednotky max. 16 kg |  |  |
| 19. | Klimatizácia musí obsahovať digitálny termostat |  |  |
| 20. | Možnosť ovládania diaľkovým ovládačom (súčasť balenia) |  |  |
| 21. | Vnútorná jednotka musí obsahovať ovládací panel vo vrchnej časti. |  |  |
| 22. | Vonkajšia jednotka musí obsahovať podložku, ktorá je vodeodolná, ľahko umývateľná, viackrát použiteľná a rozmery podložky musia byť v závislosti od rozmerov jednotky |  |  |
| 23. | Vnútorná jednotka musí obsahovať po oboch stranách madla a zo spodnej časti kolieska pre manipuláciu |  |  |
| 24. | Vonkajšia jednotka musí z vrchnej strany obsahovať madlo pre lepší transport |  |  |
| 25. | Vonkajšia jednotka musí z vrchnej strany obsahovať madlo pre lepší transport |  |  |
| 26. | Certifikát CE. |  |  |

Iné požiadavky:

Objednávateľ požaduje pri dodaní výrobku predložiť kompletnú dokumentáciu výrobku ohľadne skladovania, používania, čistenia, údržbe, nastavovaní a dezinfekcii; prostriedky na čistenie, údržbu a dezinfekciu odporúčané výrobcom a nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na požadovaný tovar alebo na používateľa, ak sa používajú v súlade s príslušnou dokumentáciou. Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné. Potrebné dokumenty musia byť v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Dodanie výrobkov musí byť do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

V rámci predloženia ponuky žiadame uchádzača o predloženie vlastného návrhu plnenia.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky a vyložením v mieste plnenia.

Tovar bude dodaný jednorazovo.

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov.

Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k dodávke predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.

Dodať nový, doteraz nepoužívaný tovar.

Miesto plnenia: Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

Pred dodaním musí dodávateľ kontaktovať určenú osobu min. 3 pracovné dni vopred.

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Objednávateľ bude požadovať predloženie certifikátu výrobku, alebo náležitosti podľa zákona č. 56/2018 z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov najneskôr pri dodaní tovaru.