Elektronicky

Všetkým záujemcom

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

Kapustová 048/4325572 18.07.2019

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov k zákazke –**

**„SOŠ Veľký Krtíš – Rekonštrukcia elektroinštalácie“**

Verejnému obstarávateľovi boli k predmetnej zákazke doručené nasledovné 2 požiadavky na upresnenie a doplnenie Prílohy č.4-Výkaz výmer od 2 záujemcov.

1. Požiadavka č.1

Žiadame o upresnenie jednotlivých výmerov položiek:
HSV Práce a dodávky HSV
Sekacie a búracie práve 1,000
Sadrokartónový obklad ks 1,000
Materiál + príslušenstvo ks 1,000
Murárske práve ks 1,000
Materiál + príslušenstvo ks 1,000
Sekacie a búracie práve ks 1,000

PSV Práce a dodávky PSV
Dokončovacie práce – úprava povrchu + maľby ks 1,000
Materiál + príslušenstvo ks 1,000

1. Požiadavka č.2

Žiadame v Prílohe č. 4 - Výkaz výmer o doplnenie množstva (m) v položke č. 57 Príplatok za zaťahovanie káblov do 4 kg.

Na základe doručenej úpravy Prílohy č.4 - Výkaz výmer od spracovateľa PD, bola táto príloha doplnená nasledovne :

* boli upresnené práce HSV a PSV ( murárske a sekacie práce, maľby )
* bola doplnená položka č. 57 (zaťahovanie kábla ) a pol. č. 8 a 9 v zemných prácach ( 46M).

Nová Príloha č.4 – Výkaz výmer bola zverejnená v dokumentoch k zákazke.

**Termín na predkladanie ponúk bol posunutý na 26.07.2019, 09:00:00 hod.**

S úctou

Ľubica Kapustová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa