	Názov obstarávateľa:
	ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo

	IČO: 
	00 191 175

	Predmet zákazky: 
	Prenosný kufríkový USG prístroj na vyšetrenie gravidity hovädzieho dobytka a oviec s mikrokonvexnou a rektálnou sondou

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Vstupy na sondy: min. 1 max. 3
	/vyplní uchádzač/

	Výdrž batérie: min. 1 hod. max 10 a viac hod.
	/vyplní uchádzač/

	Displej: nastaviteľný rozsah vyklopenia, LCD min. 15,5´´ max. 15,8´´ s vysokým rozlíšením
	/vyplní uchádzač/

	Technológia obrazového systému: digitálny ultrazvukový procesor, vstavaná hardvérová klávesnica so zabudovateľným farebným dopplerom
	/vyplní uchádzač/

	Obrazové módy: B, M, 2B, 4B, THI, CFM, PDI, DPDI, PW, HPRF, CW
	/vyplní uchádzač/

	Užívateľské rozhranie: z jednoduchým ovládaním, s prehľadným zobrazením obrazu a intuitívnymi ovládacími prvkami
	/vyplní uchádzač/

	Ukladanie snímkov: na interný pevný disk a USB zariadenie
	/vyplní uchádzač/

	Mikrokonvexná sonda: frekvenčný rozsah min. 3,5 max 11,5 MHz
	/vyplní uchádzač/

	Lineárna rektálna sonda: frekvenčný rozsah min. 3,5 max 12,0 MHz
	/vyplní uchádzač/

	Pojazdný vozík na pevné uchytenie USG prístroja
	/vyplní uchádzač/

	Prepravný obal
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
