## Hárok1
Zoznam ventilátorov a dúchadiel v ZEVO BA
Por.č. | Umiestnenie | Pozícia | Funkcia | Typ, názov a výrobca zariadenia
1 | Vonku pri komíne | 10HTC 10 AN001 | Dymový ventilátor č.1 | FEVI M18B-7N-1600
2 | Vonku pri komíne | 20HTC 10 AN001 | Dymový ventilátor č.2 | FEVI M18B-7N-1600
3 | Kotolňa 1 NP | 10HLB 10 AN001 | Primár K1 | ZVVZ a.s.,TYP RVM1250-8N-L180
4 | Kotolňa 1 NP | 10HLB 20 AN001 | Sekundár K1 | ZVVZ a.s.,TYP RVM1250-8/0,5N-L90
5 | Kotolňa 1 NP | 10HHW 10 AN001 | Upchávkový ventilátor č.1 | ZVVZ a.s.,TYP RVM500-7/05N-L90
6 | Kotolňa 1 NP | 20HLB 10 AN001 | Primár K2 | ZVVZ a.s.,TYP RVM1250-8N-L180
7 | Kotolňa 1 NP | 20HLB 20 AN001 | Sekundár K2 | ZVVZ a.s.,TYP RVM1250-8/0,5N-L90
8 | Kotolňa 1 NP | 20HHW 10 AN001 | Upchávkový ventilátor č.2 | ZVVZ a.s.,TYP RVM500-7/05N-L90
9 | Strecha odškvarovňa | 516 | odsávanie linky škváry | EDEL Vent SRV-SP-R-630 45/4/50_LG0
10 | Strecha odškvarovňa | 517 | odsávanie linky škváry | EDEL Vent SRV-SP-R-450 22/2/50_LG0-AR
11 | Odškvarovňa | 518 väčší | prisávanie linky škváry | N/A
12 | Odškvarovňa | 519 menší | prisávanie linky škváry | N/A
13 | Odškvarovňa | 520 | odhmlievacia jednotka | N/A
14 | Chladiace veže | 00MAG 21 AN001 | LUKO 1 | Howden 7030 ENF 7
15 | Chladiace veže | 00MAG 22 AN001 | LUKO 2 | Howden 7030 ENF 7
16 | Chladiace veže | 00MAG 23 AN001 | LUKO 3 | Howden 7030 ENF 7
17 | Tkaninové filtre 0m | 10HTE 30 AN001 | K1 ventilátor predhriev. batérie TF č.1 | SKT200X102
18 | Tkaninové filtre 0m | 10HTE 30 AN002 | K1 ventilátor predhriev. batérie TFč.1 | SKT200X102
19 | Tkaninové filtre 0m | 20HTE 30 AN001 | K2 ventilátor predhriev. batérie TF č.2 | SKT200X102
20 | Tkaninové filtre 0m | 20HTE 30 AN002 | K2 ventilátor predhriev. batérie TFč.2 | SKT200X102
21 | Kotolňa 3 NP | 00HFF 10 AN001 | ventilátor odsávania plynov - odškvarovač K1,K2 | K RVN 400 RB G 36
22 | Strecha sila popola | 00HTP10AT001 | Ventilátor zbytkového sila | N/A
23 | Kotolňa 4 NP | 10CDE 10 EG106 | dúchadlo horáka č.1 K1 | K RVN 400 RB G 36
24 | Kotolňa 4 NP | 10CDE 20 EG106 | dúchadlo horáka č.2 K1 | K RVN 400 RB G 36
25 | Kotolňa 4 NP | 20CDE 10 EG106 | dúchadlo horáka č.1 K2 | K RVN 400 RB G 36
26 | Kotolňa 5 NP | 20CDE 20 EG106 | dúchadlo horáka č.2 K2 | K RVN 400 RB G 36