## 8. Zadanie s poznámkami - na vý
ZADANIE
Stavba: ZATEPLENIEBUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A MATERSKEJ ŠKOLY
Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA
Časť:
JKSO: | [5 empty] | Dátum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 | 210010022 | Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm | m | 12 | 0 | 0
2 | 3450707600 | I-Rúrka BSSH 25 + 18X DRZIAK RURKY zvod bleskozvodu | m | 12 | 0 | 0
3 | 210010301 | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 3 | 0 | 0
4 | 3450906510 | Krabica KU 68-1901 | ks | 3 | 0 | 0
5 | 210010321 | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová | ks | 3 | 0 | 0
6 | 3450907510 | Krabica KU 68-1903 | ks | 3 | 0 | 0
7 | 210020012 | prichytka pre kable individualne kable | ks | 80 | 0 | 0
8 | 4241000200 | Prichytka pre kabel nad podhladom | ks | 80 | 0 | 0
9 | 210020812 | Prepážka v nepriechodnom kábl. kanáli, lignátová bez dverí | m2 | 1.5 | 0 | 0
10 | 6318000800 | Lignátová doska hrubky 8mm | ks | 3 | 0 | 0
11 | 210020951 | Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4 | ks | 2 | 0 | 0
12 | 5482302100 | Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4 | ks | 2 | 0 | 0
13 | 210040701 | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením | m | 50 | 0 | 0
14 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 24 | 0 | 0
15 | 3452104200 | G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L | ks | 24 | 0 | 0
16 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
17 | 3452104900 | G-Káblové oko CU 4x4 KU-L | ks | 10 | 0 | 0
18 | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 4 | 0 | 0
19 | 210110048 | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový s orient.tle jivkou - radenie l SD | ks | 3 | 0 | 0
20 | 3450201950 | Ovládač 1/0 3553-80289 B1 lesklý biely | ks | 3 | 0 | 0
21 | 210120401 | Montaž prep ochrany | kus | 1 | 0 | 0
22 | 3580760444 | Zvodič prepätí FLP -A35 výmenný modul, 3f | ks | 1 | 0 | 0
23 | 2101204011 | Montaž ističa vypinaca včetne zapojenia | ks | 1 | 0 | 0
24 | 3580615300 | FG-Istič L7-25/3/C | ks | 1 | 0 | 0
25 | 210190001 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 1 | 0 | 0
26 | 357023020035 | HUP | ks | 1 | 0 | 0
27 | 210190003 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 2 | 0 | 0
28 | 357023020015 | Rozvadzač RVZT | ks | 1 | 0 | 0
29 | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 25 | 0 | 0
30 | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm | kg | 15.4 | 0 | 0
31 | 210220101p | Zvodový vodič na stene vratane podpier nado zateplenej steny do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | m | 48 | 0 | 0
32 | 1561522500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm | kg | 18.912 | 0 | 0
33 | 3540402900 | HR-Podpera NA ZATEPLENU OBVODOVÚ STENU ZATEPLENÚ hr 15cm | ks | 48 | 0 | 0
34 | 210220101p2 | Zvodový vodič včítane PV na hrebeni a sklone strechy svoriek do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | m | 105 | 0 | 0
35 | 1561522500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm alt. ekvivalent | kg | 45 | 0 | 0
36 | 35404048001 | HR-Podpera PV na hrebeni a sklone strechy | ks | 105 | 0 | 0
37 | 210220221 | Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dľžky tyče detail F | ks | 1 | 0 | 0
38 | 35403005001 | HR-Zberná tyč 103230- 1M | ks | 1 | 0 | 0
39 | 35403005002 | HR-dRžIAK OBJIMKA | ks | 1 | 0 | 0
40 | 210220301 | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) | ks | 45 | 0 | 0
41 | 3540406800 | HR-Svorka SS | ks | 45 | 0 | 0
42 | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 22 | 0 | 0
43 | 3540408300 | HR-Svorka SZ | ks | 6 | 0 | 0
44 | 3540408400P1 | Hr-Svorka SO | ks | 6 | 0 | 0
45 | 3540406100 | HR-Svorka SK | ks | 3 | 0 | 0
46 | 3540406000 | HR-Svorka SJ 02 | ks | 7 | 0 | 0
47 | 210220321 | Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) | ks | 4 | 0 | 0
48 | 3540201700 | Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm | ks | 4 | 0 | 0
49 | 210220363 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 6 m súprava 6xblesk +1xhup | ks | 7 | 0 | 0
50 | 3450663500 | Svorky KL2 | ks | 21 | 0 | 0
51 | 3540501100 | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m | ks | 21 | 0 | 0
52 | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot | ks | 6 | 0 | 0
53 | 5489511000 | Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm | ks | 6 | 0 | 0
54 | 210220458p | Ochrana prechodu zvod vodiča do zeme zo vzduchu-tesnenie rurky | m | 3 | 0 | 0
55 | 2462167500 | Email syntetetický vonkajší Industrol zelený S 2013 | kg | 0.036 | 0 | 0
56 | 2462168100 | Email syntetetický vonkajší Industrol žltý S 2013 | kg | 0.018 | 0 | 0
57 | 2464203000 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 0.018 | 0 | 0
58 | 210800006 | Vodič uložený pevneCYY 25 OCHR POSPOJ | m | 30 | 0 | 0
59 | 3410426600 | Vodič medený N2XH 25 zelenožltý | m | 30 | 0 | 0
60 | 210810041 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5 | m | 30 | 0 | 0
61 | 34170000006 | Kabel CXKE-R 2Ax1,5 | m | 30 | 0 | 0
62 | 210810045 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | m | 20 | 0 | 0
63 | 34170000003 | Kabel CXKE-R 3Cx1,5 | m | 20 | 0 | 0
64 | 210810052P | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6 | m | 25 | 0 | 0
65 | 210810055 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5 | m | 80 | 0 | 0
66 | 3410109200 | Kábel silový medený CXKE-R 5Cx1,5 | m | 80 | 0 | 0
67 | 34101095001 | Kábel silový medený CXKE-R J 5x06 | m | 25 | 0 | 0
68 | 211010012 | Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12 | ks | 80 | 0 | 0
69 | 2830404500 | Hmoždinka klasická 12 mm T12 typ: T12-PA | ks | 80 | 0 | 0
70 | HZS-004 | Nešpecifikované práce | hod | 24 | 0 | 0
71 | HZS-004p | Uprava rozvadzačov , oprava zámkov, krytia | hod | 5 | 0 | 0
72 | HZS-004p2 | Demontaž bleskozvod | hod | 8 | 0 | 0
73 | MD | Mimostavenisková doprava | % | 6 | 0 | 0
74 | PD | Presun dodávok | % | 1 | 0 | 0
75 | PM | Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
76 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1 | 0 | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
77 | 5891255000 | Malta cementová 15 pre murov poj TPC | m3 | 0.06 | 0 | 0
78 | 460200253 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 10 | 0 | 0
79 | 460560253 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 10 | 0 | 0
80 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 3.5 | 0 | 0
81 | 460680031 | Vvrtanie otvoru pre kabel cez priečky úpr. omietky, múr z . hrúbky 15 | ks | 6 | 0 | 0
82 | 5891255000 | Malta cementová 15 pre murov poj TPC | m3 | 0.09 | 0 | 0
83 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1 | 0 | 0
| 95-M | Revízie
84 | HZS-001 | Revízie | hod | 24 | 0 | 0
85 | HZS-002 | Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete | hod | 3 | 0 | 0
86 | HZS-003 | Práca montéra pri zapojení do siete | hod | 8 | 0 | 0
| OST | Ostatné
87 | HZS-004 | Nešpecifikované práce | hod | 30 | 0 | 0
88 | HZS-006 | Kompletné vyskúšanie | hod | 2 | 0 | 0
89 | HZS-007 | Zakreslenie skutkoveho stavu | hod | 8 | 0 | 0
Celkom