## Hárok1
Cenová ponuka pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) - dodávka a montáž kvapkových závlah na 73 ha plochy OP, (vyplniť na žlto podfarbené časti) | [5 empty] | y
Obstarávateľ:
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o.
Tomášikovo 476, 92504 Tomášikovo
IČO: 36261050
Požadovanl´é paranetre, príslušenstov a technická špecifikácia | Vyjadrenie uchádzača, nehodiace sa prečiarkne | Poznámka: napr. návrh ekvivalentného riešenia alebo iná hodnota
Primárne rozvodné potrubie PVC 280 – 2.200 m | Áno/Nie
Sekundárne rozvodné potrubie PE 110 – 2.200 m | Áno/Nie
Podpovrchové kvapkové potrubie – 493.000 m (2 l/h/m, rozteč 50 cm) | Áno/Nie
Odbočka z primárneho potrubia, objímka k sekundárnemu rozvodu – 22 ks | Áno/Nie
Prípojka kvapkového potrubia – 1.470 ks (vzdialenosť radov 1,5 m) | Áno/Nie
Odvzdušňovací ventil – 6 ks | Áno/Nie
Filtračná stanica – 1 ks | Áno/Nie
Šupátko – 3 ks | Áno/Nie
Dávkovač živín – 1 ks | Áno/Nie
Regulátor tlaku – 2 ks | Áno/Nie
Certifikovaný vodomer DN300 – 1 ks | Áno/Nie
Výkopové a zemné práce, montáž filtračnej stanice, pokládka kvapkových | Áno/Nie
Výkopové a zemné práce, montáž filtračnej stanice, pokládka kvapkových potrubí pod povrch strojom, montáž odbočiek PVC a PE potrubí, montáž prípojok kvapkových potrubí. | Áno/Nie
Spotreba vody na celom bloku je 975 m3/h. Závlaha rozdelená na 3 časti, napájanie z jednej prípojky hlavného podzemného hydrantového rozvodu, cez filtračnú stanicu umiestnenú na okraji plochy v strede. Ďalej rozvedená pod povrchom primárnymi PVC potrubiami. Plocha so sekundárnymi rozvodmi rozdelená na 22 menších blokov, kde sú napojené jednotlivé línie kvapkových hadíc na PE 110 potrubie. | Áno/Nie
Cenová ponuka pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) |  |  | Množstvo v ks | Jedn. cena v EUR bez DPH | Celkova cena v EUR bez DPH
dodávka a montáž kvapkovej závlahy na 73 ha plochy OP |  |  | 1 | 0 | 0
Cena spolu v EUR bez DPH: |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Cena spolu v EUR bez DPH: |  |  |  |  | 0
Záujemca:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefon, email kontaktnej osoby:
Miesto a dátum spracovania cenovej ponuky:
Štatutárny orgán, meno, priezvisko, titul:
Podpis a pečiatka