## Rekapitulácia rozpočtu
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
FUTBALOVÝ Štadión KFA
Objekt:
Slaboprúdy - koncové prvky
Miesto: | Košice |  | Dátum:
Objednávateľ: | Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A, 040 11 KOŠICE
Zhotoviteľ:
Kód dielu - Popis |  |  | Materiál [EUR] | Montáž [EUR] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 0 | 0 | 0
| CCTV |  | 0 | 0 | 0
| EPS |  | 0 | 0 | 0
| EZS |  | 0 | 0 | 0
| HSP |  | 0 | 0 | 0
| LED |  | 0 | 0 | 0
| ŠK |  | 0 | 0 | 0
| ACS VV |  | 0 | 0 | 0
| TV |  | 0 | 0 | 0
| pozn. | všetok tovar a SW musí byť kompatibilný so súčasne používaným HW a SW. Znížila by sa tak kvalita uceleného systému a ohrozilo sa jej fungovanie v praxi možnými výpadkami či chybami. Zoznam jednotlivých užívaných SW je uvedený v ZoD - bod 2.1. opis diela a v Súťažných podkladoch Časť A bod 2.1. Predmet zákazky a v Časti B bod 1.1. Základný opis predmetu zákazky

## CCTV
Výkaz výmer
Objekt: | FUTBALOVÝ ŠTADIÓN KFA |  |  |  | Vypracoval: | Rastislav Kabele
Profesia : | CCTV |  |  |  | Dátum: | 2022-05-18
Investor: | Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A, 040 11 KOŠICE |  |  |  | Stupeň dôvernosti: | Chránené
P.Č. | Produkt | PN | MJ | MN | Cena za kus/m (€) | Montáž za kus | Materiál spolu (€) | Montáž spolu | Spolu material + práce | Uviesť názov tovaru, výrobcu prípadne typ ponúkaného zariadenia
1 | Zariadenia
2 | 8Mpx IP kamera interiérová, farebná, 27,2 mm Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 3840 x 2160 pixelov @ 12 fps, citlivosť 0,005 lx / F1.4, bez objektívu s EF a EF-S závitom, AWB, WDR, LightCatcher, privátne zóny, detekcia pohybu, inteligentná videoanalýza, RS-485, kompresia H.264/MJPEG, audio 1/1, alarm I/O 1/1, SD / SDHC / SDXC, 12 V DC / 24 V AC / PoE, max. 840 mm, rozmery 109 × 73 × 68 mm, hmotnosť 0,37 kg | 8L-H4PRO-B | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Megapixelový objektív Canon s EF uchytením pre kamery, ohnisková vzdialenosť f=18-200mm, F=3.5-5.6 IS, rozmery 72 x 102 mm, hmotnosť 595g | EF 18-200mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kryt kamery - prevedenie čierny kov, biely plast, exteriér, rozmery 164x132x404mm, súčasťou chladenie / vyhrievanie, vstup pre kábel cez držiak, max. veľkosť kamery 90x86x220mm, IP66, 24 V AC | PFH610N-H | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Držiak krytu na stenu - svetlý kov, vnútorné vedenie káblov, vhodný pre kryty kamier | PFB604W | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 Mpx PTZ IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, IR LED s dosvitom 150 m, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 2688 x 1512 px @ 30 fps, citlivosť 0,3 lx (F2.0) v color mode, 0,09 lx (F2.0) v monochrome, motor zoom objektív 4,4–88 mm, F2.0–F3.8, autofocus, 36x optický zoom (so zapnutou stabilizáciou obrazu 30x optický zoom), uhol záberu 69,7°–2,2°, BLC, AWB, EIS, DEFOG, WDR, 3DNR, LightCatcher, inteligentné funkcie, kompresia H.264 / H.265 / MJPEG, HDSM SmartCodec, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 2/2, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, stierač, napájanie 24 V DC / 3,125 A, 24 V AC, PoE++, pracovná teplota od -40 °C do +60 °C, IP 68, IK 10, rozmery ø250 x 364 mm, hmotnosť 6,76 kg | 2.0C-H4IRPTZ-DP30-WP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Držiak na stenu pre PTZ kameru | IRPTZMH-MNT-WALL1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Adaptér pre montáž na stĺp, kompatibilný | H4-MT-POLE1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Adaptér pre montáž kompaktných a dome kamier na roh budovy, šedý , kompatibilný | H4-MT-CRNR1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4 Mpx závesná dome IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 35 m, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlíšenie 2560 x 1440 px @ 25 fps, citlivosť 0,03 lx (F1.3) Color, 0,015 lx (F1.3) B/W, 0 lx IR on, pomer 16:9, motorzoom objektív 3,3–9 mm / F1.3, uhol záberu 34°–92°, nová samoučiaca sa analýza, BLC, AWB, WDR 126 dB, 3DNR, LightCatcher, 64 privátných zón, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilné, HDSM 2.0, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na microSD kartu max. 256 GB, napájanie 12 V DC / 24 V AC, PoE (IEEE802.3af Class 3), 1083 mA, pracovná teplota od -40 °C do +65 °C, IP 67, IK 10, rozmery 172 x 172 x 124 mm, hmotnosť 1,59 kg | 4.0C-H5A-D1-IR 4 Mpx dome IP kamera | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Prídavný límec pre kamery | PFA130-E | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Profesionálny softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov, vyhľadávanie osôb podľa vzoru, podpora ďalších značiek, licencia pre 8 kamier/web server, klientský softvér zadarmo, neobmedzený počet klientov, podpora ďalších značiek | 8C-ACC6-ENT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Prenájom lešenia | RML 633125L | deň | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Prenájom lešenia - doprava, konštrukcia, demontáž | RML 633125D | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Plošina nožnicová eLektrická 16-18 m - prenájom | RAM 733125P | deň | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Doprava plošiny | RAM 733125D | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ostatné: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky | H01-CCTVX3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Prvá odborná prehliadka a skúška systému CCTV | H01-CCTVX4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zaškolenie obsluhy | H01-CCTVX5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Inžinierska činnosť, priprava, technický dozor | H01-CCTVX6 | prípad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Dopravné náklady | H01-CCTVX7 | prípad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Pridružené výkony | H01-CCTVX8 | prípad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Zriadenie staveniska | H01-CCTVX9 | prípad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Projekt skutočného vyhotovenia | H01-CCTVX12 | prípad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | 0
pozn. | všetok tovar a SW musí byť kompatibilný so súčasne používaným HW a SW. Znížila by sa tak kvalita uceleného systému a ohrozilo sa jej fungovanie v praxi možnými výpadkami či chybami. Zoznam jednotlivých užívaných SW je uvedený v ZoD - bod 2.1. opis diela a v Súťažných podkladoch Časť A bod 2.1. Predmet zákazky a v Časti B bod 1.1. Základný opis predmetu zákazky

## EPS rozpočet
Špecifikácia materiálu / rozpočet - EPS ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA
Typové označenie | Popis materiálu / služby |  |  | M a t e r i á l |  | Montáž
|  | Počet Ks | Merná j. | Cena/m. j. | Cena spolu | Cena/m. j. | Cena spolu
Uviesť názov tovaru, výrobcu prípadne typ ponúkaného zariadenia
2. ETAPA - TRIBÚNA B, D
Nosný materiál od výrobcu ESSER
FX808332 | Esserbus/esserbus Plus modul galvanicky oddelený, Maximálně pro 127 zařízení (inteligentní hlásiče požáru IQ8Quad, MCP, detektor řady 9200, transpondér esserbus nebo signalizační zařízení na sběrnici). Délka kruhového vedení až 3,5 km. Podpora bezdrátových komponent. Permanentní monitorování všech aktivních detektorů, transpondérů a poplašných signalizačních zařízení. Monitorování kruhových vedení s ohledem na zkrat, rozpojení vodičů a poruchy. Rychlá reaktivace signalizačních zařízení na sběrnici po zkratu v souladu s normou EN 54-13. Plastové ochranné pouzdro s LED kontrolkami pro rychlou indikaci provozního stavu. Integrované izolátory pro dvoucestnou ochranu vedení. | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
802371 | Opticko-dymový hlásič, Pokrývaná oblasť 110 m² Montážna výška - max. 12 m Montážna výška - max. 12 m Napájacie napätie 8 - 42 Vjs Odber - poplachový 50 mA Prevedenie EN 54-7 Farba biela RAL 9010 Pracovná teplota -20 - 50 °C Rozmery - priemer 177 mm Hmotnosť 110 g Adresa áno | 39 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
805590 | Základná pätica do pôvodnej ústredne | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
802374 | O2T multisenzorový hlásič, Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s rozdílnými úhly detekce ​a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až otevřených ​požárů s rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů kouře ke klasifikaci ​kouře a snížení falešných poplachů, vyvolaných např. vodní párou nebo prachem. Díky vynikajícím detekčním vlastnostem je hlásič schopen detekce testovacích požárů TF1 a TF6 ​popsaných v EN 54-9. O2T multisenzorový hlásič je vhodný i pro použití ve vyšších teplotách až ​do 65 °C. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní indikaci hlásiče lze připojit jako doplněk. | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
805576 | Držiak popisných štítkov, bal. 10 ks | 6 | bal | 0 | 0 | 0 | 0
781814 | Paralelná optická signalizácia | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
805572 | Adaptér pre zvýšenie krytia hlásiča IP43 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
805570 | Tesnenie pre 805572, bal. 10 ks | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
804905 | Modul elektroniky tlačítka s oddeľovačom | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
704900 | Skrinka pre tlačítka | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
804961 | Tlačidlový hlásič - IP66 | 37 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
808623 | koppler 4in/2out, Konvenční připojení některých hlásičů a signalizač­ních zařízení Monitorování vstupů a výstupů v souladu s EN54-13 Integrovaný oddělovač Dva volně programovatelné releové výstupy Programovatelná resetovací funkce Max. 100 kopplerů na jednu ústřednu Max. 31 kopplerů na jedno kruhové vedení Max. 127 hlásičových skupin na jedno kruhové vedení Počet hlásičů na jeden vstup / výstup koppleru: Max. 30 automatických hlásičů Max. 10 standardních tlačítkových Max. 10 kontaktů technického alarmu Max. 5 akustických signalizačních zařízení | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
808610.10 | Esserbus koppler 12out Koppler 12 relé umožňuje rozšířiit počet výstupů ústředny. Koppler může být umístěn v ústředně anebo kdekoliv v budově společně s hlásiči požáru. Na sběrnici lze připojit max. 32 esserbus® kopplerů 12 relé. Externí napětí lze hlídat a kontrolovat, esserbus® koppler 12 relé lze provozovat i bez externího napájení. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
804870 | Vyvažovací modul | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
788605 | Modul pre koppler 4/2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
788603.10 | Montážna sada | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
MM216526 | Ovládacie tlačidlo s kľúčikom | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
960006.10.GB | Napájací zdroj 7A/24VDC | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18006 | Akumulátor 12V/24Ah, | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatné náklady
| Uvedenie hlásiča do prevádzky | 101 | ks |  | 0 | 0 | 0
| Skúška funkcie ovládaných zariadení | 16 | ks |  | 0 | 0 | 0
| Projekt skutkového vyhotovenia | 1 | jed. |  | 0 | 0 | 0
| Zaškolenie obsluhy | 1 | jed. |  | 0 | 0 | 0
| Práce vo výškach | 1 | jed. |  | 0 | 0 | 0
| Prenájom pracovných plošín | 1 | jed. |  | 0 | 0 | 0
| Oživenie systému | 1 | jed. |  | 0 | 0 | 0
| Naprogramovanie systému | 1 | jed. |  | 0 | 0 | 0
| Východisková revízia + revízna správa | 1 | jed. |  | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena materiálu a práca bez DPH 2. ETAPA |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena bez DPH spolu 2. ETAPA | [5 empty] | 0
pozn. | všetok tovar a SW musí byť kompatibilný so súčasne používaným HW a SW. Znížila by sa tak kvalita uceleného systému a ohrozilo sa jej fungovanie v praxi možnými výpadkami či chybami. Zoznam jednotlivých užívaných SW je uvedený v ZoD - bod 2.1. opis diela a v Súťažných podkladoch Časť A bod 2.1. Predmet zákazky a v Časti B bod 1.1. Základný opis predmetu zákazky

## EZS
Výkaz výmer
Objekt: | FUTBALOVÝ ŠTADIÓN KFA |  |  |  | Vypracoval: | Rastislav Kabele
Profesia : | EZS |  |  |  | Dátum: | 2022-05-18
Investor: | Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A, 040 11 KOŠICE |  |  |  | Stupeň dôvernosti: | Chránené
P.Č. | Produkt | PN | MJ | MN | Cena za kus/m (€) | Montáž za kus | Materiál spolu (€) | Montáž spolu | Spolu material + práce | Uviesť názov tovaru, výrobcu prípadne typ ponúkaného zariadenia
1 | Zariadenia
1 | Dopln. zdroj s koncentrátorom , 2.75A, transf, 8 zón, 4PGM, kovový kryt | P026-B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Koncentrátor , 8 zón, 4 PGM, plastový kryt | G8P | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | AKU 12V/17Ah so skrutkovými svorkami M5 a životnosťou až 5 rokov, VdS | PS12170 VdS | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Detektor PIR, digital, vejár, 15m, zrkadlová optika, počítadlo | PRESTIGE MR | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MG kontakt, zápust, plast, polariz, prac medz 26mm, 4-drôt kábel, 8x33 + 6x22mm | MAS353 | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dištančný krúžok vnútorný priemer 8mm pre MAS353/283 pri inštalácii do kovu | KROUŽEK MAS8 | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Prepojovacia krabica, povrch, svorkovnica, 7x kontakt, tamper, plast, biela | EN3-JB9-HD | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatné: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky | H01-EZSX3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prvá odborná prehliadka a skúška systému EZS | H01-EZSX4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolenie obsluhy | H01-EZSX5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inžinierska činnosť, priprava, technický dozor | H01-EZSX6 | prípad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dopravné náklady | H01-EZSX7 | prípad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pridružené výkony | H01-EZSX8 | prípad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zriadenie staveniska | H01-EZSX9 | prípad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projekt skutočného vyhotovenia | H01-EZSX12 | prípad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | 0
pozn. | všetok tovar a SW musí byť kompatibilný so súčasne používaným HW a SW. Znížila by sa tak kvalita uceleného systému a ohrozilo sa jej fungovanie v praxi možnými výpadkami či chybami. Zoznam jednotlivých užívaných SW je uvedený v ZoD - bod 2.1. opis diela a v Súťažných podkladoch Časť A bod 2.1. Predmet zákazky a v Časti B bod 1.1. Základný opis predmetu zákazky

## HSP
Špecifikácia materiálu / rozpočet - HSP HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU
Typové označenie | Popis materiálu / služby |  |  | M a t e r i á l |  | Montáž
|  | Počet Ks | Merná j. | Cena/m. j. | Cena spolu | Cena/m. j. | Cena spolu
Uviesť názov tovaru, výrobcu prípadne typ ponúkaného zariadenia
2. ETAPA - TRIBÚNA B, D
Koncové zariadenia
RMA-42-A68 | RACK RHSP01-03 Stojan 19"/42U s príslušenstvom,19” perforovaná polica 650mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg - 5ks, 19” záslepka, 2U - 8ks, 19” rozvodný panel 9x250V, 1U, 2m - 1ks, Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 90W, (6x ventilátor) s termostatom - 1ks, Podstavec 600x800, (s filtrom) - 1ks, Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica - 10ks | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
580249.11 | Zosilňovač 4x500W, 100V/T, Výkonový čtyřkanálový zesilovač, každý kanál 500W, třída D, 100 V Efektivita > 80% Řízen a monitorován jednotkami DOM nebo Comprio Integrovaná elektronická ochrana proti tepelnému přetížení a zkratu na výstupu | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583362.22 | Digitálny vystupný modul DOM4-24 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583361.22 | Digitálny vystupný modul DOM4-8 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583452.21 | Výstupný kábel zón jednotky DOM4-24 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583451.21 | Výstupný kábel zón jednotky DOM4-8 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583331.21 | Universal Interface Module (UIM) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583422.21 | Havarijný kábel RC22 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583477.21 | Kábel 2XV-DOM | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583491 | Kábel DOM RJ45-XVRJ45 | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
581721 | Záložný napájací zdroj 24 V / 150 A | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
581730 | Akumulátor pre záložný napájací zdroj 12 V / 105 Ah | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583496 | Ukončovací modul reproduktorovej linky | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583394.11 | Základňa pre optické prevodníky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
583393.11 | Modul optického prevodníka SM | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický patchpanel osadený, 24x SC, singlemode | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Ukončenie 24 vláknového optického kábla v kazete, zvar, ochrana zvaru a ostatné príslušenstvo | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Reproduktory
LSC-506 | Stropný reproduktor, zápustná montáž LSC-506 | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
DA-P 20-130-T-EN54 | Zvukový projektor 20W | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
EVF 12 | Dvojpásmový reproduktor EN54 s držiakom 300W | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Spolu
Ostatné náklady
| Montážne práce (vŕtanie dier, rezanie drážok, búranie otvorov, prierazy...) | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Práca vo výške | 17 | hod. | 0 | 0 | 0 | 0
| Vysokozdvižná plošina | 7 | dní | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedenie reproduktora do prevádzky | 61 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Skúška funkcie reproduktorových liniek | 30 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Východisková revízia + revízna správa | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolenie obsluhy HSP | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Projekčný dozor | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Konfigurácia zón a UEFA nastavenia | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Projekt skutočného vyhotovenia | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Oživenie systému HSP | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Naprogramovanie systému HSP | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Inžinierska činnosť | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena materiálu a práca bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena bez DPH | [5 empty] | 0
pozn. | všetok tovar a SW musí byť kompatibilný so súčasne používaným HW a SW. Znížila by sa tak kvalita uceleného systému a ohrozilo sa jej fungovanie v praxi možnými výpadkami či chybami. Zoznam jednotlivých užívaných SW je uvedený v ZoD - bod 2.1. opis diela a v Súťažných podkladoch Časť A bod 2.1. Predmet zákazky a v Časti B bod 1.1. Základný opis predmetu zákazky

## LED
Špecifikácia materiálu - MULTIMEDIA
Typové označenie | Popis materiálu / služby |  |  | M a t e r i á l |  | Montáž
|  | Počet Ks | Merná j. | Cena/m. j. | Cena spolu | Cena/m. j. | Cena spolu
Uviesť názov tovaru, výrobcu prípadne typ ponúkaného zariadenia
Multimedia
| LED obrazovka nad tribúnami, scoreboard 28m2, technoogia SMD, plocha jedného kabinetu 1m2, rozmer kabinetu 1x1m, rozmer obrazovky 7 x 4m, rozlíšenie obrazovky 896 x 512 pixelov, vyžaduje sa spojenie HUB a LED modulov priamym spojením konektor-konektor bez plochých káblov na prenos sigálu z HUB na modul, fixná inštalácia, IP65 front, IP65 back side, max. brightness 7500 nits, váha obrazovky do 24kg/m2, spotreba maximálne do 550W/m2, refresh rate 3840 Hz, 16 bit processing, LED moduly jednotlivo zapúzdrenom v kryte, LED moduly samostatne s krytím IP 65/65, prijímacie karty, senzor jasu, procesor pre príslušné rozlíšenie obrazovky. Vyžaduje a priame prepojenie procesora a obrazovy optickým prepojením, bez použitia convertorov. Vyžaduje sa automatické rozpoznávanie typu vstupného signálu CDI-P3, sRGB, Adobe RGB, BT2020, BT709 za učelom vernej reprodukcie vztupného signálu na led obrazovke bez poteby manipulácie vstupného signálu na procesore. Vyžaduje sa prestnost zobrazovania snímok (frejmov) v tolerancii +/- 0,00015ms. Vyžaduje sa spracovanie signálu HDR 10+ s flexibilným nastavením PQ a HGL, HDR 12 bit s podporoupre HDR. Vyžaduje sa finxna kalibrácia obrazovky v súlade TV "Color-checker" paletou s tým, aby bola dodžaná vernosť farebnej škály bez color shiftingu pri akejkoľvek zmene (znížení jasu). Vyžaduje sa spracovanie signálu v režime "real time" a plávajúca kalibrácia na báze "raw data". Vyžaduje sa automatická rekalibrácia obrazovky pri vložení (výmene) led modulu, bey potreby použitia kamery. Procesor so vstupom 12G-SDI, HDMI 2.0B, DP1.4 s in-band synchronozáciou. Proceesor musí mať nastavenie jasu od 0.1% do 100% v 1024 stupňoch pre každú farbu, Gamma coreection, Output mixer v rátane 4 layer support, Cropping, scaling a PiP, Screen a Stage dizajner, Extended monitoring funkcia, Media control (TCP-IP) na vzdialené ovládanie DMX. Procesor musí nezávislo vedieť spracovat obraz na 15 obrazoviek (u scorboardov 2 nezávislé obrazy na oboch scoreboardoch), alebo musia byť dodané 2 nezávislé procesory. Control system pre procesing a obrazovku musí mat systém telemetrie a monitoring do urovne LED modulu s identifikáciou teploty modulu, signálu RGB, ELI napájania. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Konštrukcia pre kompletnú LED scoreboard obrazovku na spojenie kabinetov, pre montáž na strechu a obslužný priestor na servis spojený s kabinetmi | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Obslužný hardware a software pre správu grafiky na scoreboardoch, výsledky, grafika, eventy kariet, časomiera, jediný kompaktný ovládací panel umožňuje prehľad, IP riešenie, všetky správy obsahu, vhodné pre jedného, alebo dvoch operátorov na spracovanie videosignálov z 8 TV kamier, škálovateľné výstupy pre 4K rozlíšenie, webová aplikácia na registráciu zápasov a hráčov, automatický download hráčov, loga, do grafického software z registrácie zápasov, pridelenie wipe pre rôzne scény, play listy, reklamné bloky, automatické spúšťanie scrén scénickej techniky a osvetlenia, automatické načítanie template pre prezentáciu hráčov a možnosťou zmeny pre celé mužstvo alebo jednotlivé odprezentavanie hráča lubovoľným grafickým template. Možnosť vytvárania minimálne 6 nezávislých okien s prehávaním osobitných playlistov a údajov (vyčlenenie casti obrazovke pre reklané účely, štatistiky, a podobne). Integrovaný manažer pre audio zvukové nahrávky s možnosžťou vytvárania play listov. Možnosť minimálne 3 Queue a nelimitovaný počet playlistov. HW a SW na spravu grafiky musí mať zabudovaný modul na naberanie minimálne 8 kanálov 3GSI a funkcionalitu prestrihu medzi kanálmi a funciu wipe pre prelínaníe na playlisty. Réžia musí obsahovať aj hardwarové riešenie nadväzujúce na play out typu zariadenia (alebo ekvivalent) Black Magic ATEM Studio HD8 ISO s 8 vstupmi SDI spolu s minimálne 4 kanálovou slomo konzolu, a príslušné hardwarové príslušenstvo. Riešenie spolu s procesorom obrazovky musí umožniť nezávislé zobrazenie akéhokoľvek kontnetu na obrazovkách nezávislé v rátame časomiery, prezentácií hráčov a reklamných blokov. Náhľadové monitory minmálne 3ks s, 4xHDMI, konzolami na stenu min 35 inch, 2x cross convertor HDMI/SDI s možnosťou zmeny rozlíšenia; 4x optický convertor SDI/FO v rátane SFP pre 3G a opačne; fixnýá kamera s 3GSDI signálom v tuneli vstupu hráčov na hraciu plochu. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalačný materiál |  |  |  | 0 |  | 0
| Kabeláž - súbor vrátane rozvádzača ELI, patrí k LED obrazovke | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Komplet montáž kabeláží a prepojov | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný inštalačný materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatné náklady |  |  |  | 0 |  | 0
| Projekt skutkového vyhotovenia | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Inžinerska činnosť | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Práca vo výške | 100 | hod. | 0 | 0 | 0 | 0
| Vysokozdvižná plošina | 6 | dní | 0 | 0 | 0 | 0
| Technický dozor | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Skušobná prevádzka | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Oživenie systému | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Dopravné náklady | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena bez DPH spolu 2. ETAPA | [5 empty] | 0

## ŠK
Špecifikácia materiálu / rozpočet - ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Typové označenie | Popis materiálu / služby |  |  | M a t e r i á l |  | Montáž
|  | Počet Ks | Merná j. | Cena/m. j. | Cena spolu | Cena/m. j. | Cena spolu
Uviesť názov tovaru, výrobcu prípadne typ ponúkaného zariadenia
Pasívne prvky
| Sieťový prepínač typ 2, Minimálne požiadavky - 48 x 10/100/1000 portov s podporou PoE+, PoE banka min. 390W. - uplink porty 2 x 10GE SFP+. - Prepínacia kapacita minimálne 175 Gbps fullduplex, s priepustnosťou minimálne 104 Mpps. - Počet VLAN ID min. 4094, MAC adries min. 32000. - Priepustnosť stohovacej zbernice min. 160 Gbps. - Podpora jumbo frameov do veľkosti min. 9198 bajtov. - Napájací zdroj do napájacej siete 230V / 50Hz, napájacie káble pre použitie so zdrojom nepretržitého napájania UPS. Podpora IEEE 802.1D Spanning Tree. Možnosť použitia separátnej inštancie Spanning Tree pre každú VLAN. Podpora IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). Podpora pre zamedzenie floodingu broadcastovovej prevádzky na trunkových portoch. Automatická konfigurácia QoS pre hlas s automatickou detekciou IP telefónov, ktorá automaticky klasifikuje prevádzku a nakonfiguruje výstupnú frontu. Podpora protokolu na automatické vyjednanie trunk portu. Podpora protokolu detekujúceho jednosmernú linku a jej následné vypnutie. Voliteľné rozšíriteľné licenciou o funkcionalitu: (i) voliteľne podpora vysoko výkonného IP smerovania v hardvéri vďaka jeho architektúre, (ii) voliteľne podpora statického a dynamického routovania, (iii) voliteľne podpora protokolu používaného v redundantných topológiach na zvýšenie dostupnosti predvolenej brány pre klientské stanice, (iv) voliteľne podpora DHCP Servera a DHCP relay. Podpora IEEE 802.1x - VLAN, Assignment. Podpora IEEE 802.1x Authenticator. Podpora IEEE 802.1x Multi-Domain Auth with Voice VLAN Assignment. Podpora IEEE 802.1x RADIUS Accounting. Podpora IEEE 802.1x with Port Security. Podpora Secure Shell SSH Version 2 Client Support. Podpora IGMP v3 Snoopingu. Podpora mechanizmov na garanciu konzistencie mapovania MAC adries a IP adries pridelených prostredníctvom DHCP. Podpora ACL (access control list) zoznamov aplikovaných na VLAN a na fyzický port. Záručná doba 3 roky, počas trvania ktorej bude poskytovaná servisná podpora na mieste nasledujúci pracovný deň. | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| konfiguračné práce a oživienie VLAN, LAN, WIFI | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
| MiniGbic modul SFP+ | 16 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| AP: Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Výkon Prenosová rýchlosť Ethernet LAN 10,100,1000 megabit za sekundu Maximálna prenosová rýchlosť WLAN 1300 megabit za sekundu Rýchlosť dátového prenosu (maximálna) 1300 megabit za sekundu 2,4 GHz aj 5 GHz Podpora bezpečnostných algoritmov AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2 Anténa Úroveň zisku antény (maximum) 3 dBi Podpora napájania cez Ethernet (PoE) Áno | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| Záložný zdroj 2kVA, 230V, 6x akku 12V/7,2Ah, rack mount | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatné náklady
| Dokumentácia | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Inžinerska činnosť | 1 | hod. | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolenie obsluhy | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Oživenie systému | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Vysokozdvižná plošina | 3 | dní | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojazdné lešenie | 3 | dní | 0 | 0 | 0 | 0
| Výškové práce | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena materiálu a práca
Celková cena bez DPH | [5 empty] | 0
pozn. | všetok tovar a SW musí byť kompatibilný so súčasne používaným HW a SW. Znížila by sa tak kvalita uceleného systému a ohrozilo sa jej fungovanie v praxi možnými výpadkami či chybami. Zoznam jednotlivých užívaných SW je uvedený v ZoD - bod 2.1. opis diela a v Súťažných podkladoch Časť A bod 2.1. Predmet zákazky a v Časti B bod 1.1. Základný opis predmetu zákazky

## ACS VV
Špecifikácia materiálu - SKV - SYSTÉM KONTROLY VSTUPU
Typové označenie | Popis materiálu / služby |  |  | MATERIÁL |  | MONTÁŽ
|  | Počet Ks | Merná j. | Cena/m. j. tovar | Cena spolu | Cena/m. j. | Cena spolu
Uviesť názov tovaru, výrobcu prípadne typ ponúkaného zariadenia
vstupenkový systém | Rozhranie čítačky pre spojenie s inými systémami vrátane dosky do turniketu | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
vstupenkový systém | Zdroj napätia 24VDC Pulse | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
vstupenkový systém | Základná jednotka čítačky - Displej vo vysokom rozlíšení 7" (800×480) -Hliníkové telo pre vonkajšie použitie (IP54) - Quard-Core CPU pre prehrávanie grafiky a videa - Unikátny single point čítania – všetky typy nosičov sú čítané na rovnakom mieste - Pracovná teplota -30 °C až + 50 °C | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
vstupenkový systém | Rozširujúci modul 1D a 2D kódov pre čítanie z lístkov a mobilných zariadení, RFID modul pre 13,56MHz nosiče. 1D barcode: Interleaved 2 of 5, EAN 8/13, Code 39/128; 2D barcode: DataMatrix, PDF 417, QR RFID: ISO 15693, NFC , ISO 14443 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
vstupenkový systém | Rozširujúca licencia pre ISO15693 a ISO14443 3rd party RFID nosiče. Nezahŕňa NFC. Cena za čítač | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
vstupenkový systém | MS SQL Server 2016 Standard Device CAL. | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
vstupenkový systém | Operačná licencia čítača, cena pre čítač a server. | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
vstupenkový systém | kamera, 1/2,5, micron CMOS MT9P031, global shutter, c format Y800, RGB32 implementovaná vo vstupenkovom termináli | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
vstupenkový systém | Inštalácia vstupenkového systému | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
turniket | Plnoprofilový motorový dvojitý turniket, trojramenný, čierne plastové konce ramien, ramená priemeru 40mm, celková výška 2520/ceková šírka 2360, šírka priechodov 644mm, výška priechodov 2100mm,povrchová úprava zinok, horný panel v RAL7016, vrátane napájacích zdrojov | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
turniket | držiak vstupenkového systému atyp montáž na turniket | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
turniket | subkonštrukcia pod turniket pre osadenie do betónu | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
brány | Elektromagnetický zámok, prídržná sila minimálne 500 kg, 1x výstup pre signalizáciu otvorených dverí spolu s LED ukazovateľom otvorenia, napájanie 12/24 V DC (480 mA / 240 mA) | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
brány | atyp držiak magnetu | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatné náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Skúška funkcie priechodu kontrolovaného SKV | 12 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Licencia ACS | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pripojenie vstupenkového systému k jestvujúcemu riešeniu | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Projekt skutkového vyhotovenia | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zaškolenie obsluhy | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Oživenie systému | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Naprogramovanie systému | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Odobrná prehliadka | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
pozn. | všetok tovar a SW musí byť kompatibilný so súčasne používaným HW a SW. Znížila by sa tak kvalita uceleného systému a ohrozilo sa jej fungovanie v praxi možnými výpadkami či chybami. Zoznam jednotlivých užívaných SW je uvedený v ZoD - bod 2.1. opis diela a v Súťažných podkladoch Časť A bod 2.1. Predmet zákazky a v Časti B bod 1.1. Základný opis predmetu zákazky | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0

## TV Predl.kabeláže
Špecifikácia materiálu / rozpočet - TV INFRAŠTRUKTÚRA predĺženie kabeláží
Typové označenie | Popis materiálu / služby |  |  | M a t e r i á l |  | Montáž
|  | Počet Ks | Merná j. | Cena/m. j. | Cena spolu | Cena/m. j. | Cena spolu
Uviesť názov tovaru, výrobcu prípadne typ ponúkaného zariadenia
| Krabica rozbočovacia ATYP 1000x800x300mm (ukončenie predĺžení ) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabica rozbočovacia ATYP 350x300x300mm (ukončenie predĺžení ) | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Patchpanel cat. 6A, 48 port, osadený | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| XLR patch panel s ukončením | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický patch panel pre 48vlákno | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Pigtail LC/PC, SM, 1,5m | 192 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubičková ochrana zvaru | 192 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický zvar | 192 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| PDU 230V napájacia lišta | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeláž
| Kábel Cat.6A 100ohm F/UTP LSOH 4páry | 4500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Optický kábel 24 - vláknový 9/125 LSOH, U-DQ(ZN)BH 1000N 96 x 9/125 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| XLR kabeláž AC10 SS 26/7 8P FRNC-C 1000DW | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Hybridný inštalačný kábel s koncovkami - LEMO 3K.93C Series / SMPTE 311, FMW, PEW 65 m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Hybridný inštalačný kábel s koncovkami - LEMO 3K.93C Series / SMPTE 311, FMW, PEW 130 m | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Hybridný inštalačný kábel s koncovkami - LEMO 3K.93C Series / SMPTE 311, FMW, PEW 110 m | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Hybridný inštalačný kábel s koncovkami - LEMO 3K.93C Series / SMPTE 311, FMW, PEW 100 m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Hybridný inštalačný kábel s koncovkami - LEMO 3K.93C Series / SMPTE 311, FMW, PEW 80 m | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Hybridný inštalačný kábel s koncovkami - LEMO 3K.93C Series / SMPTE 311, FMW, PEW 200 m | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Hybridný inštalačný kábel s koncovkami - LEMO 3K.93C Series / SMPTE 311, FMW, PEW 100 m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Inštalačný materiál
| Chránička ohybná DUOFLEX 200mm priemer | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránička ohybná DUOFLEX 100mm priemer | 2000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastová lišta s krytom, šedá, atyp, 200/100 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
RKSM200x100 | Káblový žľab celá trasa - záves, výložník, kryt, požiarna kotva, štítok | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
HFX 20 | Plastová ohybná | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
HFX 32 | Plastová ohybná | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
HFCL 20 | Príchytka | 500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
HFCL 32 | Príchytka | 1500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Drážka do 30x30mm tehla vrátane vyspravenia | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Drážka do 30x30mm betón vrátane vyspravenia | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz v železobetóne | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastový štítok na označenie káblu | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožiarna ucpávka CP 657 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožiarny tmel CP611A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Protipožiarna malta CP636 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Minerálna plsť 140 kg/m3 | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Hmoždinky, vruty, kotvy, inštalačný materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Murárske výpomoci a iné stavebné práce | 1 | komp | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatné náklady
| Projekt skutkového vyhotovenia | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Inžinerska činnosť | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Meranie káblových trás | 152 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Práca vo výške | 5 | hod. | 0 | 0 | 0 | 0
| Vysokozdvižná plošina | 3 | dní | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojazdné lešenie | 10 | dní | 0 | 0 | 0 | 0
| Projekčný dozor | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolenie obsluhy | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Oživenie systému | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
| Východisková revízia + revízna správa | 1 | jed. | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena materiálu a práca |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena bez DPH | [5 empty] | 0