## 2Laboratórne sklo
Príloha č.1.2: Špecifikácia a cenová kalkulácia- časť 2
Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Názov zákazky: Laboratórny spotrebný materiál a príslušenstvo
Časť 2: Laboratórne sklo
Pol. č. | Popis | Názov ponúkaného produktu / výrobcu | Balenie | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Cena celkom bez DPH
1 | Fľaša reagenčná hnedá, objem 250 ml s modrým uzáverom, uzáver a vylievací krúžok z PP, odolnosť do 140°C, uzáver GL 45, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 13 |  | 0
4 | Banka kužeľová podľa Erlenmayera, NZ 29/32, 500 ml, podľa normy ISO 4797, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 22 |  | 0
5 | Kadička nízka s výlevkou, 10 ml, s priemerom 26mm a výškou 35 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 60 |  | 0
6 | Kadička nízka s výlevkou, 100 ml, s priemerom 50 mm a výškou 70 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 20 |  | 0
7 | Kadička nízka s výlevkou, 1000 ml, s priemerom 105 mm a výškou 145 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 6 |  | 0
8 | Kadička nízka s výlevkou, 250 ml, s priemerom 70 mm a výškou 95 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 15 |  | 0
9 | Kadička nízka s výlevkou, 2000 ml, s priemerom 132 mm a výškou 185 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 16 |  | 0
10 | Kadička nízka s výlevkou, 25 ml, s priemerom 34 mm a výškou 50 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 40 |  | 0
11 | Kadička nízka s uchom a výlevkou, 400 ml, s priemerom 80 mm a výškou 110 mm, podľa normy CSN 70 4030, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 16 |  | 0
12 | Kadička nízka s výlevkou, 400 ml, s priemerom 80 mm a výškou 110 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 30 |  | 0
13 | Kadička nízka s výlevkou, 5 ml, s priemerom 22 mm a výškou 30 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 35 |  | 0
14 | Lievik s krátkou stopkou, uhol 60°, 100 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 15 |  | 0
15 | Lievik s krátkou stopkou, uhol 60°, 45 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 15 |  | 0
16 | Valec odmerný, vysoký, tr. A, modrá graduácia, 10 ml, delenie 0.2 ml, priemer: 15.5 mm, presnosť: 0.1 ml, podľa normy ISO 4788, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 10 |  | 0
17 | Valec odmerný, vysoký, tr. A, modrá graduácia, 25 ml, delenie 0.5 ml, priemer: 21.3 mm, presnosť: 0.25 ml, podľa normy ISO 4788, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
18 | Valec odmerný, vysoký, tr. A, modrá graduácia, 50 ml, delenie 1.0 ml, priemer: 26 mm, presnosť: 0.50 ml, podľa normy ISO 4788, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 10 |  | 0
19 | Valec odmerný, vysoký, tr. A, modrá graduácia, 100 ml, delenie 1.0 ml, priemer: 31.3 mm, presnosť: 0.5 ml, podľa normy ISO 4788, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 10 |  | 0
20 | Valec odmerný, vysoký, tr. A, modrá graduácia, 250 ml, delenie 2.0 ml, priemer:40.7 mm, výška: 320 mm, presnosť: 1.0 ml, podľa normy ISO 4788, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
21 | Pasteurové pipety, sodno-vápenaté sklo, dĺžka 230 mm, 1000 ks/bal |  | 1000 ks/bal | 36 |  | 0
22 | Mini-odmerná banka 1 ml, trieda presnosti A odchýlka ±0.025 mL, borosilikátové sklo, so zábrusom, NZ 7/16, s PP zátkou, číre sklo, 5/bal, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 5 ks/bal | 40 |  | 0
23 | Odmerná banka 2 ml, trieda presnosti A, odchýlka ±0.025 mL, borosilikátové sklo, so zábrusom, NZ 7/16, s PP zátkou, číre sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 5 ks/bal | 25 |  | 0
24 | Odmerná banka 5 ml, trieda presnosti A, odchýlka ±0.04 mL, borosilikátové sklo, so zábrusom, NZ 10/19,číre sklo, 2ks/bal, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 2 ks/bal | 20 |  | 0
25 | Odmerná banka 5 ml, trieda presnosti A, odchýlka ±0.04 mL, borosilikátové sklo, so zábrusom, NZ 10/19, hnedé sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 2 ks/bal | 12 |  | 0
26 | Odmerná banka 10 ml, trieda presnosti A, sklenená so zábrusom, NZ 10/19, so sklenenou zátkou, číre, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 55 |  | 0
27 | Odmerná banka 10 ml, hnedá, trieda presnosti A, sklenená so zábrusom, NZ 10/19, hnedé sklo, so sklenenou zátkou, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001, 2ks/bal |  | 2 ks/bal | 6 |  | 0
29 | Fľaška s kapilárou 1.5 mL fľaška, priem. × H 12 mm × 50 mm, bal 10 ks, typ certan |  | 10 ks/bal | 9 |  | 0
30 | Fľaška s kapilárou 4.5 ml fľaška, priem. × H 16 mm × 71 mm, bal. 5 ks, typ certan |  | 5 ks/bal | 17 |  | 0
31 | Banka na stanovenie jódového čísla, kremenná zátka, 100 ml, NZ 19/26, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001, 10 ks/bal |  | 10 ks/bal | 20 |  | 0
32 | Kadička nízka s výlevkou, 50 ml, s priemerom 42 mm a výškou 60 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 45 |  | 0
33 | Odmerná banka, 50 ml, borokremičité sklo 3.3, tr. A, so zábrusom a sklenenou zátkou, NS 12/21, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 20 |  | 0
35 | Kadička nízka s uchom a výlevkou, 600 ml, s priemerom 90 mm a výškou 125 mm, podľa normy CSN 70 4030, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 1 |  | 0
36 | Sklenená guľatá banka s guľatým dnom, 250 ml so zábrusom 29/32, borosilikátové sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 2 |  | 0
39 | Skúmavka delená so špicatým dnom, štand. zábrus, NZ 14/23, tvrdé borokremičité sklo 3.3, sklenená šesťhranná zátka, výška 120 mm, priemer 17 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 35 |  | 0
41 | Odmerná banka 25 ml, tr. A, NS 10/19, sklenená zátka, borokremičité sklo, číre sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 15 |  | 0
42 | Odmerná banka 25 ml, tr. A, NS 10/19, sklenená zátka, borokremičité sklo, hnedé sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001, 2ks/bal |  | 2 ks/bal | 3 |  | 0
43 | Odmerná banka 50 ml, trieda presnosti A (STN EN ISO 1042), sklenená so zábrusom, NZ 14/23, so sklenenou zátkou, číre sklo, 2/bal, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 2 ks/bal | 10 |  | 0
44 | Odmerná banka 50 ml, trieda presnosti A (STN EN ISO 1042), sklenená so zábrusom, NZ 12/21, so sklenenou zátkou, hnedé sklo, 2/bal, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 2 ks/bal | 6 |  | 0
45 | odmerná banka 50 ml, trieda presnosti A (STN EN ISO 1042) sklenené so zábrusom NZ 12/21, úzkohrdlé, s PE zátkou, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 30 |  | 0
46 | Odmerná banka 100 ml, trieda presnosti A (STN EN ISO 1042), sklenená so zábrusom, NZ 14/23, so sklenenou zátkou, číre sklo, 2/bal, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 2 ks/bal | 30 |  | 0
47 | Odmerná banka 100 ml, trieda presnosti A (STN EN ISO 1042), sklenená so zábrusom, NZ 14/23, so sklenenou zátkou, hnedé sklo, 2/bal, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 2 ks/bal | 6 |  | 0
52 | Odmerná banka so zábrusom a plastovou zátkou 500 ml, trieda presnosti A (STN EN ISO 1042), max. odchýlka 0,25 ml, SJ 19/26 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
54 | Sklenená, šesť hranná zátka, NZ 7/16, borokremičité sklo 3.3, šesťhranné, výroba certifikovaná podľa ISO 9001, duté s odkvapkávajúcim hrotom |  | 1 ks/bal | 100 |  | 0
57 | Sklenená, šesť hranná zátka, NZ 14/23, borokremičité sklo 3.3, šesťhranné, výroba certifikovaná podľa ISO 9001, duté s odkvapkávajúcim hrotom |  | 1 ks/bal | 250 |  | 0
59 | Sklenená, šesť hranná zátka, NZ 24/29, borokremičité sklo 3.3, šesťhranné, výroba certifikovaná podľa ISO 9001, duté s odkvapkávajúcim hrotom |  | 1 ks/bal | 10 |  | 0
62 | Laboratórna plynotesná sklenená striekačka, s PTFE Luer koncovkou, 1 ml |  | 1 ks | 5 |  | 0
63 | Laboratórna plynotesná sklenená striekačka, so PTFE Luer koncovkou, 0.2-5 ml |  | 1 ks | 2 |  | 0
65 | Sklenené špičky pre Eco pipetu, rozsah 20-200 µL, 10/bal |  | 10 ks/bal | 1 |  | 0
66 | Sklenené špičky pre Eco pipetu, rozsah 100-1000 µL, 10/bal |  | 10 ks/bal | 1 |  | 0
67 | Sklenené špičky pre Eco pipetu, rozsah 1000-10000 µL, 10/bal |  | 10 ks/bal | 1 |  | 0
80 | Centrifugačné skúmavky, sklené, kónické dno, objem 15 ml, 17 * 126 mm, uzatváreteľné, vrátane viečka, 125 ks/bal |  | 125 ks/bal | 3 |  | 0
82 | Sklené petriho misky s vekom, 200 mm/ 30 mm |  | 1 ks/bal | 3 |  | 0
83 | Sklené petriho misky s vekom, 100 mm/ 20 mm |  | 1 ks/bal | 20 |  | 0
84 | Mikropipety intramark, objem 25 ul, white-white, 250 ks/bal |  | 250 ks/bal | 4 |  | 0
87 | Kadička nízka s výlevkou, 600 ml, s priemerom 90 mm a výškou 125 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 12 |  | 0
89 | Kadička vysoká s výlevkou, 1000 ml, s priemerom 95 mm a výškou 180 mm, borokremičité sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 3 |  | 0
90 | Kadička vysoká s výlevkou, 150 ml, s priemerom 60 mm a výškou 80 mm, borokremičité sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
91 | Kadička vysoká s výlevkou, 2000 ml, s priemerom 120 mm a výškou 240 mm, borokremičité sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 3 |  | 0
92 | Kadička vysoká s výlevkou, 25 ml, s priemerom 30 mm a výškou 55 mm, borokremičité sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
93 | Kadička vysoká s výlevkou, 250 ml, s priemerom 60 mm a výškou 120 mm, borokremičité sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
95 | Kadička vysoká s výlevkou, 50 ml, s priemerom 38 mm a výškou 70 mm, borokremičité sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
97 | Lievik s krátkou stopkou, uhol 60°, 100 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 10 |  | 0
99 | Valec odmerný vysoký, tr. A, modrá graduacia, 500 ml, delenie: 5.0 ml, Priemer: 53.2 mm. Výška 380 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 9 |  | 0
100 | Valec odmerný vysoký, tr. A, modrá graduacia, 1000 ml, delenie: 10.0 ml, Priemer: 67.0 mm, Výška 465 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 3 |  | 0
103 | Odmerná banka 1000 ml, tr. A (STN EN ISO 1042), NS 24/29, PP zátka, borosilikátové sklo, max. odchýlka 0.400 ml, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 15 |  | 0
104 | Odmerná banka 2000 ml, trieda presnosti A, sklenená so zábrusom NZ 29/32, s PE zátkou, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 6 |  | 0
109 | Oddelovací lievik podľa Squibba, 1000 ml, s PTFE kohútikom a PE zátkou, NZ 29/32, borokremičité sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 3 |  | 0
117 | Tyčinka sklenená s lopatkou 4/100 mm |  | 1 ks/bal | 7 |  | 0
118 | Miska trecia, drsná, s výlevkou 650 ml - 730 ml |  | 1 ks/bal | 2 |  | 0
119 | Tĺčik určený pre trecie misky, biely, robustný, priemere 36 mm |  | 1 ks/bal | 2 |  | 0
123 | Trecia miska s tĺčikom glazovaná, porcelanová, s výlevkou, 650 ml - 730ml |  | 1 ks/bal | 1 |  | 0
130 | Sklenená vzorkovnica na radón, so zrezaným zábrusom, 250 - 300 ml |  | 1 ks/bal | 30 |  | 0
131 | Banka s guľatým dnom, 500 ml, vnútorný priemer 3 cm, NZ 29/32, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 3 |  | 0
132 | Banka s guľatým dnom, 100 ml, číre, borokremičité sklo 3.3, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 10 |  | 0
133 | Chladič destilačný na analýzu trícia, NZ 2x 29/32, dĺžka chladičaovej časti 250 mm, so sklenenou zátkou 14/23, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 12 |  | 0
137 | Mikrosklo podložné Superior, rozmery 76 x 26 x 1 mm (bal=50ks) |  | 50 ks/bal | 60 |  | 0
138 | Centrifugačná skúmavka pre objem 10 ml, sklo, 16/1, 2x100, ŠD, RO, ryska hnedá 0,2 ml a 10 ml |  | 1 | 250 |  | 0
140 | Mikrosklo krycie, 20 x 20 mm |  | 1000 ks/bal | 20 |  | 0
141 | Guličky sklené, technické, 8,0 ± 0,4 mm, 1 kg |  | 1 ks/bal | 1 |  | 0
142 | Kadička nízka s výlevkou, 3000 ml, s priemerom 152 mm a výškou 210 mm |  | 1 ks/bal | 2 |  | 0
143 | Mikrosklo krycie, 18 x 18 mm, borosilikátové sklo, |  | 1000 ks/bal | 3 |  | 0
145 | Mikrosklo krycie - guľaté, borosilikátové sklo, priemer 20 mm |  | 1000 ks/bal | 3 |  | 0
149 | Guľatá flaša 500 ml s modrým uzáverom a vylievacím krúžkom, borokremičité sklo 3.3, GL 45, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 100 |  | 0
150 | Guľatá flaša 1000 ml s modrým uzáverom a vylievacím krúžkom, borokremičité sklo 3.3, GL 45, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 105 |  | 0
158 | Pipeta sklopná (špaček), 10 ml, tvrdé borokremičité sklo 3.3 podľa ISO 3585, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 12 |  | 0
160 | Kadička s uchom nízka, 1000 ml, s výlevkou, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 6 |  | 0
163 | Exrakčná vložka pre Soxhletov extraktor, 30 ml, pr. 22x80 mm, |  | 1 ks/bal | 6 |  | 0
165 | Sada, EPA vialky s viečkami a septami - hnedé, 20 ml, trieda100, 100/bal |  | 100 ks/bal | 2 |  | 0
166 | EPA vialky - číre, 20 ml, 28 x 57 mm, 100 ks |  | 100 ks/bal | 5 |  | 0
167 | PP skrutkovacie uzávery 24-400, biele, tesniaca vrstva PTFE, 100 ks |  | 100 ks/bal | 6 |  | 0
168 | EPA vialky - čire, 40 ml, 29 x 82 mm, predčistené, komplet s PP skrutkovacími viečkami PTFE/silikón septum, 100/bal |  | 100 ks/bal | 1 |  | 0
169 | EPA vialky - hnedé, 40 ml, 29 x 82 mm, predčistené, komplet s PP skrutkovacími viečkami PTFE/silikón septum, 100ks/bal |  | 100 ks/bal | 1 |  | 0
170 | Vialky predčistené komplet s viečkami, objem 7 mL, hnedé sklo, 100/bal |  | 100 ks/bal | 2 |  | 0
171 | Vialky predčistené komplet s viečkami, objem 15 mL, hnedé sklo, 100/bal |  | 100 ks/bal | 3 |  | 0
172 | Vialky predčistené komplet s viečkami, objem 22 mL, hnedé sklo, 100/bal |  | 100 ks/bal | 2 |  | 0
176 | Závitové vialky 2 ml číre, rozmery 12 x 32 mm, 9N, číre s popisovateľným štítkom, s uzáverom a silikón/PTFE septom balenie 1000 ks |  | 1000 ks/bal | 71 |  | 0
177 | Závitové uzávery na vialky N9, 9-425, so septom silikón/PTFE, balenie 1000 ks |  | 1000 ks/bal | 59 |  | 0
178 | Závitové vialky 2 ml hnedé, rozmery 12 x 32 mm, 9N, s popisovateľným štítkom, s úzaverom a silikón/PTFE septom |  | 1000 ks/bal | 17 |  | 0
179 | Závitové uzávery na vialky N9, 9-425, s narezaným septom septom silikón/PTFE |  | 1000 ks/bal | 5 |  | 0
180 | Vialky 1.2 typ „total recovery vial", 12 x 32 mm, 9 mm hrdlo, vrátane zelených šróbovacích viečok s pokročilým tesniacim systémom, so septami PTFE/Silikon/PTFE |  | 100 ks/bal | 20 |  | 0
189 | Hliníkové uzávery na krimpovacie vialky so septom butyl/PTFE |  | 100 ks/bal | 30 |  | 0
190 | Erlenmayerova banka so zábrusom, 1000 ml, NZ 29/32, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 40 |  | 0
192 | Násypka s hrdlom 10mm, s krátkou stopkou, d=60 mm, I=30 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 10 |  | 0
193 | Sklenená, šesť hranná zátka, NZ 29/32, borokremičité sklo, duté s odkvapkávajúcim hrotom |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
194 | Oddelovací lievik podľa Squibba, 500 ml, s PTFE kohútikom a PE zátkou, NZ 29/32, borokremičité sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 2 |  | 0
195 | Inserty s plochým dnom (400 µl) do 2 ml vialiek, priemer 6 mm, 500 ks/bal |  | 500 ks/bal | 23 |  | 0
196 | Odmerná banka 50 ml, trieda presnosti A (STN EN ISO 1042), sklenená so zábrusom, NZ 14/23, so sklenenou zátkou, číre sklo, tvrdé borokremičité sklo 3.3, metrologicky overená šarža s certifikátom s metrologickou nadväznosťou, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 10 ks/bal | 1 |  | 0
197 | Vialky predčistené komplet s viečkami, objem 12 mL, hnedé sklo |  | 100 ks/bal | 2 |  | 0
198 | Závitové uzávery bez otvoru (plné) na skladovacie vialky N15, 15-425, so septom septom silikón/PTFE |  | 100 ks/bal | 3 |  | 0
199 | Inserty s kónickým dnom (250 µl) s plastovými nožičkami do 2 ml vialiek, priemer 6 mm |  | 100 ks/bal | 23 |  | 0
200 | Skúmavka centrifugačná konická so stupnicou a NZ 14/23, objem 15 ml, priemer 17mm, dĺžka 160mm |  | 1 ks/bal | 50 |  | 0
201 | Sklopná pipeta (špaček) NZ 29/32, 5 ml, tvrdé borokremičité sklo 3.3, |  | 1 ks/bal | 7 |  | 0
202 | Inserty kónické (100 µl), pre 2mL vialky, bez plastovej nožičky, balenie 500ks/bal |  | 500 ks/bal | 8 |  | 0
203 | Redukcia obrátená, plášť NZ 29/32, jadro NZ 14/23, dĺžka 35 mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001, podľa normy CSN 70 4205 |  | 1 ks/bal | 3 |  | 0
204 | Trecia miska glazovaná, porcelanová s výlevkou, d=125mm, V=400 ml. Tgĺčik glazovaný, 135 mm. |  | 1 ks/bal | 2 |  | 0
205 | Pasteurove pipety sklenené 145 mm, 1000 ks/bal |  | 1000 ks/bal | 15 |  | 0
206 | Zaváracie poháre, 212 ml , skrutkovacie viečko |  | 1 ks/bal | 500 |  | 0
207 | Nástavec so zahnutou trubičkou s olivkou, NZ 14/23, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
208 | Závitové uzávery bez otvoru (plné) na vialky N9, 9-425, s PTFE septom, balenie 100 ks |  | 100 ks/bal | 11 |  | 0
209 | Krabica na vatu s previsnutým vekom a guličkovým hmatníkom d =100mm, h=70mm, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
210 | Krabica na vatu s previsnutým vekom a guličkovým hmatníkom d =120mm, h=80mm |  | 1 ks/bal | 4 |  | 0
213 | Tyčinka sklenená 6x200 mm, odtavená |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
214 | Pipeta trieda AS, delená, kapacita 2 ml, delenie 0.01 ml, tolerancia ±0.01 mL, úplný výtok |  | 1 ks/bal | 15 |  | 0
215 | Pipeta trieda AS, delená, kapacita 5 ml/0.1 ml, tolerancia ±0.01 mL, úplný výtok |  | 1 ks/bal | 30 |  | 0
216 | Pipeta trieda AS, nedelená, kapacita 5 ml, 1 ryska |  | 1 ks/bal | 30 |  | 0
217 | Pipeta trieda AS, nedelená, kapacita 10 ml, 1 ryska |  | 1 ks/bal | 30 |  | 0
218 | Laboratórna celo-sklenená striekačka, s PTFE Luer koncovkou, 5 ml |  | 1 ks/bal | 5 |  | 0
219 | Mikroseparačné nástavce na mikroextakciu kvapalinou, zábrus 29/32 |  | 1 ks/bal | 200 |  | 0
221 | Sklenená striekačka, 10ml s Luer závitom, borosilikátové sklo s hnedým odstupňovaním. Sterilizovateľné do 134°C |  | 1 ks/bal | 10 |  | 0
190 | Liekovka 50 ml hnedá s uzáverom GL32 |  | 1 ks/bal | 20 |  | 0
191 | Fľaša úzkohrdlá reagenčná, číra so zabrúsenou zátkou, 2000 ml |  | 1 ks/bal | 10 |  | 0
192 | Centrifugačná skúmavka, guľaté dno, 44 x 100 mm, max. zaťaženie 4000 rcf, objem 80 ml, |  | 1 ks/bal | 8 |  | 0
193 | Kadička nízka PP 2000 ml |  | 1 ks/bal | 8 |  | 0
194 | Mikrosklo podložné s matnou plôškou,s rezaným alebo zabrúseným okrakom, rozmery 76 x 26 x 1 mm, Marienfeld |  | 50 ks/bal | 100 |  | 0
13 | Kadička nízka s uchom, 250 ml, tvrdé borokremičité sklo 3.3, výroba certifikovaná podľa ISO 9001 |  | 1 ks/bal | 4 |  | 0
213 | Extrakčný prístroj Twiselman 250 ml |  | 1 ks/bal | 1 |  | 0
| Spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača