|  |  |
| --- | --- |
| **Časť 3** |  |
|  |  |
| **Názov meradla/zariadenia** | Komparačný mikroskop LEICA DMC |
| **Výrobca:** | LEICA |
| **Umiestnenie:** | Odd. balistky, Bratislava, Sklabinská ul.č. 1 |
| **Výrobné číslo:** | 10353 |
| **Opis poruchy:** | oprava digitalizačnej snímacej jednoty, a výmena riadiacej jednotky v závislosti od parametrov snímacej jednotky po oprave |
| **Informácia o prístroji:** | <http://forensicmicroscopes.com/products/scopes/SKU-064.html> |