|  |  |
| --- | --- |
| **Časť 4** |  |
|  |  |
| **Názov meradla/zariadenia** | Komparačný mikroskop LEICA FS CB |
| **Výrobca:** | LEICA |
| **Umiestnenie:** | Odd. chémie, Bratislava, Sklabinská ul.č. 1 |
| **Výrobné číslo:** | 305763 |
| **Opis poruchy:** | oprava digitalizačnej snímacej jednoty a výmena riadiacej jednotky v závislosti od parametrov snímacej jednotky po oprave |
| **Informácia o prístroji:** | <https://www.leica-microsystems.com/products/light-microscopes/p/leica-fs-cb/> |