## Harmonogram oprav
Harmonogram opráv vodomerov VVS, a.s. na rok 2023 od 1.11.2023 do 31.10.2024
|  |  |  | rok 2023 | [19 empty] | rok 2024 | [99 empty] | 2023, 2024
|  |  |  | NOVEMBER | [8 empty] | celkom | DECEMBER | [8 empty] | celkom | JANUÁR | [8 empty] | celkom | FEBRUÁR | [8 empty] | celkom | MAREC | [8 empty] | celkom | APRÍL | [8 empty] | celkom | MÁJ | [8 empty] | celkom | JÚN | [8 empty] | celkom | JÚL | [8 empty] | celkom | AUGUST | [8 empty] | celkom | SEPTEMBER | [8 empty] | celkom | OKTÓBER | [8 empty] | celkom
DN | Výrobca vodomera | Typ vodomera | Označenie vodomera | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |  | Spolu celkom
20 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWI109 Q3=4.0 DN20, L165 | WCOMWI109Q4_165_20 | NOVEMBER 1020: 1; NOVEMBER 1030: 33; NOVEMBER 1050: 9; NOVEMBER 1090: 5 | 48 | 6 |  | 48 | 6 |  |  |  |  | 5 | 65 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 4 |  | 7 |  |  | 1 |  | 13 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 |  | 2 | 143
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN.261 | WMNQN25X261_165_20 | 35 | 208 | 4 | 55 | 86 | 20 | 1 |  | 21 | 430 | 68 | 5 | 104 |  | 20 |  | 7 | 1 | 5 | 210 | 83 | 129 | 221 | 190 | 185 | 147 |  | 297 | 111 | 1363 |  |  | 148 | 3 | 73 |  |  | 71 | 148 | 443 |  | 2 | 28 | 146 | 5 |  |  | 38 |  | 219 | 5 |  | 93 | 56 | 15 |  |  | 57 | 129 | 355 | 17 |  | 106 | 39 | 82 | 12 |  |  | 147 | 403 | 98 |  | 151 | 69 | 175 | 78 |  | 2 | 167 | 740 | 68 |  | 182 | 72 | 149 | 52 | 1 | 77 | 69 | 670 | 64 |  | 270 | 70 | 155 | 118 | 113 | 132 | 86 | 1008 | 8 |  | 45 | 10 | 92 | 28 | 8 | 26 |  | 217 | 26 | 6 | 135 | 4 | 35 | 88 | 9 | 30 | 32 | 365 | 6423
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN | WMNQN25XN_165_20 | NOVEMBER 1010: 28; NOVEMBER 1030: 1; NOVEMBER 1050: 24; NOVEMBER 1060: 9; NOVEMBER 1070: 6 | 68 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5 |  | 30 | 39 |  | 98 | 24 | 66 | 15 |  |  |  | 242 | 43 |  | 15 | 99 | 15 |  |  |  |  | 172 |  | 5 | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 32 | 63 | 5 | 122 | 24 | 71 | 1 |  | 2 |  | 288 | 133 | 152 | 285 | 72 | 145 | 94 | 10 | 10 |  | 901 | 71 |  | 113 | 215 | 119 | 79 | 114 | 46 |  | 757 | 25 |  | 164 | 158 | 184 | 107 |  | 7 |  | 645 | 11 |  | 161 | 50 | 246 | 90 |  | 164 |  | 722 | 58 |  | 241 | 91 | 60 | 87 |  | 153 | 67 | 757 |  |  | 92 | 16 | 2 |  |  | 47 |  | 157 | 4771
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN.K | WMNQN25XNK_165_20 | NOVEMBER 1050: 27; NOVEMBER 1090: 5 | 32 |  |  | 11 |  | 13 |  | 19 | 1 | 7 | 51 | 2 |  | 42 |  | 25 |  |  |  | 54 | 123 | 93 | 100 | 25 | 6 | 200 | 7 | 3 | 10 | 7 | 451 | 16 | 6 | 153 | 99 | 67 | 84 | 43 | 188 | 57 | 713 |  | 3 | 19 | 2 |  |  |  |  | 13 | 37 |  | 106 | 14 | 12 | 2 |  |  |  | 13 | 147 |  |  | 4 | 1 | 63 |  |  | 6 |  | 74 |  |  | 2 | 28 | 1 | 8 |  | 57 | 11 | 107 |  |  | 16 | 17 | 49 |  |  |  |  | 82 | 49 |  | 210 | 62 |  | 44 |  | 47 |  | 412 |  |  | 24 |  | 11 |  |  | 91 |  | 126 | 2355
20 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWI109 Q3=4.0 DN20, L165 | WMWI109Q4.0_165_20 | 29 | 26 | 79 | 135 | 67 | 34 | 93 | 19 | 28 | 510 | 72 | 25 | 141 | 87 | 138 | 36 | 59 | 45 | 18 | 621 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 7 | [6 empty] | 7 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | 24 | 125 | 149 | 106 | 163 | 46 | 21 | 84 | 35 | 753 | 16 | 8 | 163 | 32 | 117 | 29 | 12 | 27 | 38 | 442 | 35 | 32 | 113 | 52 | 57 | 50 | 14 | 28 | 35 | 416 | 42 | 26 | 92 | 22 | 24 | 59 | 11 | 36 | 39 | 351 | 19 | 4 | 103 | 6 | 1 | 30 | 17 | 2 |  | 182 |  |  | 45 |  | 14 |  |  |  |  | 59 |  |  | 71 |  | 8 |  |  |  |  | 79 | 3437
20 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID3 Q3=4 DN20, L165 | WMWID3Q4_165_20 | [20 empty] | 14 | 75 | 131 | 69 | 53 | 64 | 10 | 27 | 51 | 494 | 21 | 42 | 149 | 55 | 60 | 40 | 15 | 16 | 20 | 418 | 30 | 59 | 198 | 52 | 69 | 49 | 19 | 105 | 31 | 612 | [31 empty] | 13 |  | 29 | 56 |  |  | 52 | 36 | 186 | 1 | 31 | 16 | 99 | 104 |  | 2 | 21 | 14 | 288 | 3 |  | 64 |  |  | 23 | 2 | 1 |  | 93 |  |  | 5 |  | 1 | 35 | 1 | 10 |  | 52 | 2143
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=4.0 m3, DN20, L165 | WV420Q4.0_165_20 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 42 | 14 | 127 | 98 | 111 | 1 | 1 | 30 | 27 | 451 | 25 | 18 | 81 | 40 | 50 | 58 | 21 | 35 | 48 | 376 | 847
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 2,5 DN20, L165 | WV420QN25_165_20 | 55 | 337 | 90 | 119 | 206 | 259 | 6 |  | 212 | 1284 | 74 | 12 | 350 | 321 | 214 | 117 | 161 | 3 | 136 | 1388 | 103 | 105 | 144 | 170 | 167 | 106 |  | 93 | 95 | 983 | 44 | 159 | 190 | 203 | 305 | 114 | 131 | 246 | 22 | 1414 | 19 | 95 | 248 | 322 | 118 | 126 |  | 312 | 95 | 1335 | 195 | 283 | 562 | 422 | 405 | 191 | 12 | 264 | 59 | 2393 | 46 |  | 216 | 79 | 3 | 259 | 98 | 365 | 51 | 1117 | 10 | 215 | 226 | 115 | 85 | 121 |  | 268 | 19 | 1059 | 69 | 10 | 244 | 104 | 72 | 74 | 7 | 148 | 11 | 739 |  | 162 | 119 | 8 |  | 25 | 77 | 38 | 7 | 436 |  | 77 | 111 |  | 13 |  |  |  | 37 | 238 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 62 |  | 65 | 12451
20 Celkom |  |  |  | 112 | 363 | 170 | 254 | 324 | 302 | 105 | 19 | 245 | 2372 | 146 | 37 | 512 | 408 | 365 | 168 | 239 | 54 | 161 | 2365 | 241 | 309 | 638 | 453 | 496 | 332 | 15 | 417 | 311 | 3212 | 201 | 301 | 386 | 363 | 590 | 161 | 149 | 272 | 49 | 2917 | 65 | 165 | 624 | 473 | 254 | 259 | 76 | 605 | 184 | 2926 | 287 | 416 | 951 | 610 | 654 | 238 | 33 | 407 | 236 | 3832 | 212 | 266 | 784 | 234 | 349 | 394 | 120 | 402 | 249 | 3010 | 214 | 247 | 608 | 453 | 499 | 328 | 128 | 350 | 221 | 3048 | 204 | 49 | 686 | 419 | 486 | 300 | 19 | 378 | 166 | 2707 | 96 | 197 | 689 | 250 | 562 | 263 | 209 | 358 | 107 | 2731 | 160 | 91 | 844 | 261 | 290 | 183 | 11 | 257 | 131 | 2228 | 51 | 24 | 409 | 60 | 109 | 181 | 31 | 277 | 80 | 1222 | 32570
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 6 XN | WMNQN6XN_260_25 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 6 XN.K | WMNQN6XNK_260_25 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2
25 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4 Q3=10 DN25, L260 | WMWID4Q10_260_25 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | 13 | 16 | 4 | 5 | 1 |  | 1 | 3 | 45 | 1 | 13 | 44 | 6 | 8 |  |  |  |  | 72 | 6 | 53 | 11 | 1 | 31 | 8 |  | 4 | 7 | 121 | 4 | 7 | 22 | 7 | 20 | 5 | 1 | 6 | 10 | 82 | 1 |  | 21 | 4 | 12 | 2 |  |  | 2 | 42 | 4 | 5 | 16 | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 51 | 3 | 5 | 10 | 16 | 68 | 4 | 1 | 11 | 20 | 138 | 2 | 7 | 39 | 14 | 31 |  |  |  |  | 93 | 13 | 2 | 71 | 21 | 22 | 13 | 14 | 3 | 23 | 182 | 25 | 10 | 69 | 41 | 39 | 45 | 3 | 5 | 27 | 264 | 1090
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 6 DN25 L260 | WV420QN6_260_25 | 3 |  | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 |  |  | 25 | 4 | 1 | 3 | 55 | 15 |  | 41 | 1 |  | 120 | [5 empty] | 11 | 2 |  |  | 13 | [9 empty] | 0 | 14 | 7 | [6 empty] | 1 | 22 | 28 | 14 | 15 |  | 23 | 6 | 1 |  |  | 87 |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  | 6 | 6 |  |  | 4 | 1 |  |  | 17 | 7 |  |  |  | 6 | 7 | 1 | 3 |  | 24 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 7 | 4 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 19 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | 346
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=6.3 m3, DN25, L260 | WV420Q6.3_260_25 | NOVEMBER 1010: 1; NOVEMBER 1030: 7; NOVEMBER 1050: 3 | 11 | 14 |  | 12 |  | 24 |  | 9 |  |  | 59 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 5 | [5 empty] | 1 |  |  | 6 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 5 | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 90
25 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4 Q3=10 DN25, L260 | WCOMWID4Q10_260_25 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 5 | 65 | 1 |  |  |  | 86 | 8 | 1 | 82 | 31 | 60 | 33 |  | 10 | 13 | 238 | 330
25 Celkom |  |  |  | 4 | 0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 15 | 55 | 39 | 0 | 50 | 1 | 0 | 179 | 2 | 13 | 16 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 58 | 1 | 13 | 44 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 20 | 60 | 11 | 2 | 31 | 8 | 0 | 4 | 8 | 144 | 32 | 21 | 37 | 7 | 43 | 11 | 3 | 6 | 10 | 170 | 1 | 0 | 27 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 4 | 11 | 22 | 1 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 71 | 15 | 5 | 10 | 16 | 74 | 11 | 3 | 14 | 20 | 168 | 2 | 8 | 39 | 14 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 25 | 9 | 83 | 31 | 89 | 14 | 15 | 3 | 23 | 292 | 33 | 11 | 151 | 72 | 99 | 81 | 15 | 15 | 40 | 517 | 1858
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 10 XN.K | WMNQN10XNK_300_40 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2
40 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWI D4 Q3=16 DN40, L300 | WMWID4Q16_300_40 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 2 | 24 | [6 empty] | 26 |  | 1 | 11 | [6 empty] | 12 |  | 5 | 15 |  |  |  | 1 | 1 |  | 22 |  |  | 41 | 2 | [5 empty] | 43 | [9 empty] | 0 |  |  | 25 | [6 empty] | 25 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  | 18 | [6 empty] | 18 |  |  | 39 |  |  |  |  | 1 |  | 40 | 3 | 5 | 70 | 15 | 5 |  | 2 | 2 | 10 | 112 | 306
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=16 m3, DN40, L300 | WV420Q16_300_40 | NOVEMBER 1010: 1; NOVEMBER 1030: 6; NOVEMBER 1050: 2 | 9 | 3 |  | 5 | 12 | 3 |  | 6 |  |  | 29 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [9 empty] | 0 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 61
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 10 DN40, L300 | WV420QN10_300_40 | [9 empty] | 0 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 22 |  | 2 |  |  |  |  | 24 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 7 | [6 empty] | 7 | [9 empty] | 0 | 38
40 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4Q3=16 DN40, L300 | WCOMWID4Q16_300_40 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  | 76 | [5 empty] | 2 | 78 | 90
40 Celkom |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 64 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3 | 5 | 146 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 | 191 | 497
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN50 L 200 R100 | WMEISTR100R_200_50 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [33 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 17
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN50 L 270 R100 | WMEISTR100R_270_50 | NOVEMBER 1030: 2; NOVEMBER 1050: 3; NOVEMBER 1080: 1 | 6 | 1 | 1 |  | 2 | 11 |  |  |  |  | 15 | 2 |  | 7 | 6 | 13 |  |  | 3 |  | 31 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 72
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStreamRF P DN50 L 270 R315 | WMEISTR315R_270_50 | NOVEMBER 1050: 6 | 6 |  | 1 |  |  | 6 |  | 2 |  |  | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 7 |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 12 | 56
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L200 | WMEISTREAM_200_50 | [28 empty] | 1 | 1 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 2
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L270 | WMEISTREAM_270_50 | NOVEMBER 1030: 7 | 7 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | 2 | 11 | 1 |  |  |  |  | 2 | 16 |  |  | 24 | [6 empty] | 24 |  | 1 | 21 | [6 empty] | 22 |  | 1 | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 20 | [9 empty] | 0 |  | 2 | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  | 10 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 6 | 125
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L 270 R100 | WMEISTRR100_270_50 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [30 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 5
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WP Dynamic DN50 L200 | WWPD_200_50 | [38 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 5 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | 11
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WS Dynamic 50 | WWSD_270_50 | [9 empty] | 2 |  | 2 | 5 | [6 empty] | 7 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 3 | 3 | [6 empty] | 6 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | 71 | bar: NOVEMBER 1030; NOVEMBER 1070
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN50 L200 | WWESANWPGR_200_50 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN50 L270 | WWESANWSG_270_50 | [59 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN50 L270 | WWESANWSGR_270_50 | [9 empty] | 1 | [49 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 6 | bar: NOVEMBER 1050
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN50 L200 | WWESANWPG_200_50 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 5
50 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN50 L270 MID | WAQUILAV3R_270_50 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | 4
50 | Arad Ltd Israel | OCTAVE DN50 L200 s IZAR ERM | WOCTAVER_200_50 | [92 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 5
50 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 1 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 2 | 1 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 17 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 32 | 380
65 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 65 L 200 | WMEISTREAM_200_65 | [9 empty] | 1 | [38 empty] | 1 | 1 | [70 empty] | 2 | bar: NOVEMBER 1090
65 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN80 L 225 R100 | WMEISTR100R_225_80 | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | 14
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN80 L 300 R100 | WMEISTR100R_300_80 | [27 empty] | 1 |  | 1 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 10
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStreamRF P DN80 L300 R315 | WMEISTR315R_300_80 | NOVEMBER 1050: 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 4 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 32
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN80 L 225 | WMEISTREAM_225_80 | [40 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 5
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 80 L 300 | WMEISTREAM_300_80 | [9 empty] | 1 |  |  | 3 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 5 | [6 empty] | 6 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 31 | bar: NOVEMBER 1030
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream Plus DN 80 L 300 | WMEISTREAMP_300_80 | [59 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN80, L200 | WWPD_200_80 | [40 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 3
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN80, L225 | WWPD_225_80 | [18 empty] | 1 | 1 | [39 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | 5
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WS Dynamic 80 | WWSD_300_80 | [11 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | 12
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN80 L225 | WWESANWPG_225_80 | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 6
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN80 L225 | WWESANWPGR_225_80 | [42 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN80 L300 | WWESANWSG_300_80 | [59 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN80 L300 | WWESANWSGR_300_80 | [59 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
80 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN80 L300 | WAQUILAV3R_300_80 | [44 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 2
80 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | 122
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN 100 L 250 R100 | WMEIST100R_250_100 | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [28 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  | 10 | 16
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 100 L 250 R100 | WMEISTR100_250_100 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | 3 | [7 empty] | 5 | 9
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN100 L 300 | WMEISTREAM_250_100 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 13 | bar: NOVEMBER 1070
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN100, L250 | WWPD_250_100 | [18 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 4
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | WS Dynamic 100 | WWSD_360_100 | [59 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
100 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN100 L250 | WWESANWPG_250_100 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [39 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
100 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN100 L360 | WWESANWSG_360_100 | [59 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
100 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN100 L360 MID | WAQUILAV3R_360_100 | [59 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2
100 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 47
150 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 150 L300 | WMEISTREAM_300_150 | [9 empty] | 1 | [82 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | bar: NOVEMBER 1020
150 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN150, L300 | WWPD_300_150 | [9 empty] | 1 | [89 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | bar: NOVEMBER 1030
150 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP 222 DN150 L300 PN40 | WWESAWP222_300_150 | [99 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
150 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN150 L300 | WWESANWPG_300_150 | [99 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1
150 Celkom |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
200 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 200, L350, R100 | WMEISTR100_350_200 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [52 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 2
200 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN200 L350 | WWESANWPG_350_200 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [44 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3
200 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN200, L350 | WWPD_350_200 | [9 empty] | 1 | [64 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [40 empty] | 3 | bar: NOVEMBER 1080
200 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
300 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN300, L500 | WWPD_500_300 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [70 empty] | 1
300 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 300 L 500 R100 | WMEISTR100_500_300 | [112 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
300 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Celkový súčet |  |  |  | 117 | 364 | 204 | 260 | 344 | 303 | 110 | 21 | 246 | 2447 | 170 | 44 | 549 | 481 | 437 | 168 | 297 | 56 | 163 | 2640 | 246 | 326 | 690 | 469 | 522 | 345 | 19 | 423 | 315 | 3355 | 202 | 315 | 452 | 369 | 599 | 162 | 150 | 272 | 50 | 3016 | 88 | 236 | 674 | 477 | 286 | 267 | 78 | 611 | 199 | 3137 | 321 | 439 | 1081 | 621 | 701 | 250 | 36 | 413 | 247 | 4109 | 214 | 268 | 867 | 238 | 361 | 397 | 121 | 402 | 251 | 3119 | 220 | 263 | 688 | 454 | 524 | 339 | 133 | 355 | 222 | 3198 | 221 | 56 | 734 | 437 | 560 | 311 | 24 | 397 | 188 | 2928 | 99 | 210 | 770 | 267 | 610 | 264 | 211 | 359 | 107 | 2897 | 187 | 105 | 1012 | 302 | 392 | 199 | 28 | 263 | 155 | 2643 | 93 | 47 | 719 | 159 | 223 | 263 | 55 | 306 | 136 | 2001 | 35490
Skratka: | Závod:
1000 | Generálne riaditeľstvo
1010 | Bardejov
1020 | Humenné
1030 | Košice
1040 | Michalovce
1050 | Prešov
1060 | Rožňava
1070 | Svidník
1080 | Trebišov
1090 | Vranov nad Topľou

## Plán opráv
Plán opráv vodomerov VVS, a.s. na rok od 1.11.2023 do 31.10.2024
DN | Výrobca vodomera | Typ vodomera | Označenie vodomera | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | celkom
20 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWI109 Q3=4.0 DN20, L165 | WCOMWI109Q4_165_20 | 7 | 1 | 99 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 10 | 143
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN.261 | WMNQN25X261_165_20 | 472 | 350 | 1487 | 714 | 1072 | 543 | 139 | 731 | 915 | 6423
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN | WMNQN25XN_165_20 | 471 | 162 | 1315 | 749 | 932 | 497 | 144 | 434 | 67 | 4771
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 2,5 XN.K | WMNQN25XNK_165_20 | 160 | 215 | 520 | 227 | 458 | 143 | 65 | 400 | 167 | 2355
20 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWI109 Q3=4.0 DN20, L165 | WMWI109Q4.0_165_20 | 237 | 246 | 975 | 440 | 589 | 284 | 232 | 241 | 193 | 3437
20 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID3 Q3=4 DN20, L165 | WMWID3Q4_165_20 | 69 | 220 | 563 | 304 | 343 | 211 | 49 | 232 | 152 | 2143
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=4.0 m3, DN20, L165 | WV420Q4.0_165_20 | 67 | 32 | 210 | 145 | 171 | 59 | 22 | 65 | 76 | 847
20 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 2,5 DN20, L165 | WV420QN25_165_20 | 615 | 1455 | 2501 | 1863 | 1590 | 1392 | 492 | 1799 | 744 | 12451
20 Celkom |  |  |  | 2098 | 2681 | 7670 | 4448 | 5171 | 3129 | 1143 | 3906 | 2324 | 32570
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 6 XN | WMNQN6XN_260_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 6 XN.K | WMNQN6XNK_260_25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
25 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4 Q3=10 DN25, L260 | WMWID4Q10_260_25 | 61 | 115 | 319 | 115 | 254 | 80 | 20 | 33 | 93 | 1090
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 6 DN25 L260 | WV420QN6_260_25 | 56 | 36 | 42 | 66 | 50 | 29 | 62 | 4 | 1 | 346
25 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=6.3 m3, DN25, L260 | WV420Q6.3_260_25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 27 | 7 | 11 | 0 | 0 | 90
25 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4 Q3=10 DN25, L260 | WCOMWID4Q10_260_25 | 15 | 1 | 90 | 36 | 131 | 34 | 0 | 10 | 13 | 330
25 Celkom |  |  |  | 157 | 152 | 471 | 218 | 462 | 150 | 94 | 47 | 107 | 1858
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Vodomer MN QN 10 XN.K | WMNQN10XNK_300_40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
40 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWI D4 Q3=16 DN40, L300 | WMWID4Q16_300_40 | 3 | 13 | 250 | 17 | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 306
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 Q3=16 m3, DN40, L300 | WV420Q16_300_40 | 4 | 1 | 29 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 61
40 | Sensus Slovensko a.s. Stara Tura | Typ 420 QN 10 DN40, L300 | WV420QN10_300_40 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38
40 | Diehl Metering Rakusko | Corona MWID4Q3=16 DN40, L300 | WCOMWID4Q16_300_40 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90
40 Celkom |  |  |  | 8 | 16 | 398 | 29 | 16 | 0 | 9 | 7 | 14 | 497
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN50 L 200 R100 | WMEISTR100R_200_50 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN50 L 270 R100 | WMEISTR100R_270_50 | 4 | 5 | 10 | 15 | 30 | 0 | 1 | 5 | 2 | 72
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStreamRF P DN50 L 270 R315 | WMEISTR315R_270_50 | 2 | 3 | 7 | 3 | 30 | 1 | 2 | 8 | 0 | 56
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L200 | WMEISTREAM_200_50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L270 | WMEISTREAM_270_50 | 0 | 8 | 109 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 125
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN50 L 270 R100 | WMEISTRR100_270_50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WP Dynamic DN50 L200 | WWPD_200_50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11
50 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WS Dynamic 50 | WWSD_270_50 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN50 L200 | WWESANWPGR_200_50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN50 L270 | WWESANWSG_270_50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN50 L270 | WWESANWSGR_270_50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
50 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN50 L200 | WWESANWPG_200_50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
50 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN50 L270 MID | WAQUILAV3R_270_50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
50 | Arad Ltd Israel | OCTAVE DN50 L200 s IZAR ERM | WOCTAVER_200_50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
50 Celkom |  |  |  | 10 | 23 | 216 | 25 | 68 | 3 | 11 | 15 | 9 | 380
65 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 65 L 200 | WMEISTREAM_200_65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
65 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN80 L 225 R100 | WMEISTR100R_225_80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN80 L 300 R100 | WMEISTR100R_300_80 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStreamRF P DN80 L300 R315 | WMEISTR315R_300_80 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 32
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF Plus DN80 L225 R315 | WMEISTREAM_225_80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 80 L 300 | WMEISTREAM_300_80 | 1 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream Plus DN 80 L 300 | WMEISTREAMP_300_80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN80, L200 | WWPD_200_80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN80, L225 | WWPD_225_80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5
80 | Sensus Met.Systems Nemecko | Vodomer WS Dynamic 80 | WWSD_300_80 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN80 L225 | WWESANWPG_225_80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN80 L225 | WWESANWPGR_225_80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN80 L300 | WWESANWSG_300_80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN80 L300 | WWESANWSGR_300_80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN80 L300 | WAQUILAV3R_300_80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
80 Celkom |  |  |  | 12 | 8 | 37 | 11 | 27 | 4 | 8 | 11 | 4 | 122
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream RF DN 100 L 250 R100 | WMEIST100R_250_100 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 100 L 250 R100 | WMEISTR100_250_100 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN100 L 300 | WMEISTREAM_250_100 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN100, L250 | WWPD_250_100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
100 | Sensus Met.Systems Nemecko | WS Dynamic 100 | WWSD_360_100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN100 L250 | WWESANWPG_250_100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
100 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WS G DN100 L360 | WWESANWSG_360_100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
100 | Diehl Metering Nemecko | Aquila V3 DN100 L360 MID | WAQUILAV3R_360_100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
100 Celkom |  |  |  | 2 | 8 | 12 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 47
150 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 150 L300 | WMEISTREAM_300_150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
150 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN150, L300 | WWPD_300_150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
150 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP 222 DN150 L300 PN40 | WWESAWP222_300_150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN150 L300 | WWESANWPG_300_150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
150 Celkom |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
200 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 200, L350, R100 | WMEISTR100_350_200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
200 | Diehl Metering GmbH Nemecko | Wesan WP G DN200 L350 | WWESANWPG_350_200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
200 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN200, L350 | WWPD_350_200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
200 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8
300 | Sensus Met.Systems Nemecko | WP Dynamic DN300, L500 | WWPD_500_300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
300 | Sensus Met.Systems Nemecko | MeiStream DN 300 L 500 R100 | WMEISTR100_500_300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
300 Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkový súčet |  |  |  | 2287 | 2889 | 8809 | 4744 | 5752 | 3288 | 1270 | 3988 | 2463 | 35490